1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Пожаробезопасность и теория горения» являются:

- приобретение обучающимися профессиональных компетенций в области пожарной безопасности технологических процессов;

- формирование знаний и мышления по теории и практике обеспечения пожаробезопасности на производстве;

- обретение навыков самостоятельного решения вопросов по обеспечению пожарной безопасности на производстве.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

подготовки бакалавра

Дисциплина «Пожаробезопасность и теория горения» входит в дисциплины по выбору вариативной части блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин «Физика», «Химия», «Технология производства».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при освоении дисциплины «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», выпускной квалификационной работы и итоговой государственной аттестации.

- 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Пожаробезопасность и теория горения» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду |  |
| Знать: | определения понятий о допустимых негативных воздействиях на человека и окружающую среду проявлений пожара, их свойствах и характеристиках |
| Уметь: | обсуждать способы эффективного решения в области пожарной опасности технологических процессов; определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду |
| Владеть: | способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов в области допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду от проявлений пожара |
| ПК-15 – способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации |  |
| Знать: | методические, нормативные и руководящие стандарты и документы в области пожарной безопасности |
| Уметь: | проводить измерения уровней опасностей в среде обитания; пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам пожарной безопасности |
| Владеть: | способами обработки полученных результатов, методикой составления прогнозов возможного развития ситуации от проявлений пожара |
| ПК-17 - способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска |  |
| Знать: | основные понятия и правила в области опасных, чрезвычайно опасных зон, зон приемлемого риска от проявлений пожара |
| Уметь: | определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска пожарной опасности технологических процессов |
| Владеть: | профессиональным языком предметной области знания; способами совершенствования профессиональных знаний и умений по вопросам пожарной безопасности |

- 4 Структура и содержание дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы 108 акад. часов, в том числе:

-контактная работа 69,8 акад. часов:

-аудиторная 68 акад. часов;

-внеаудиторная 1,8 акад. часа;

- самостоятельная работа 38,2 акад. часа

| Раздел / тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия |  |  |  |  |
| - Общие вопросы обеспечения пожаробезопасности на производстве. Противопожарные инструкции и инструктажи. | 6 | 3 |  | 2 | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Деловая игра по составлению противопожарной инструкции | ПК-17 – зув ПК-14 – зув |
| - Горение и пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация пожаров. Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, помещений и зданий. | 6 | 4 |  | 2 | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Практическая работа «Расчет флегматизирующей концентрации инертных разбавителей и галогеносодержащих ингибиторов» | ПК-17 – зув ПК-15 – зув |
| - Классификация производств и зон по пожароопасности. | 6 | 3 |  | 4/4И | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Практическая работа «Расчет избыточного давления взрыва и определение категории производства по взрыво- и пожароопасности» | ПК-17 – зув ПК-14 – зув |
| - Меры пожарной безопасности при проектировании и строительстве промышленных предприятий. | 6 | 3 |  | 2/2И | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Практическая работа «Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещения» | ПК-17 – зув ПК-15 – зув |
| - Эвакуация людей при пожарах. | 6 | 3 |  | 6/4И | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Практическая работа «Расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара» | ПК-17 – зув ПК-14 – зув |
| - Способы пожаротушения. Огнегасительные вещества. | 6 | 3 |  | 4 | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Практическая работа «Подбор первичных средств пожаротушения» | ПК-17 – зув ПК-14 – зув |
| - Средства пожарно-технической защиты. | 6 | 3 |  | 4 | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Деловая игра «Средства индивидуальной защиты при пожаре» | ПК-17 – зув ПК-15 – зув |
| - Противопожарное водоснабжение. | 6 | 3 |  | 4/2И | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Практическая работа «Расчет водоснабжения на пожаротушение» | ПК-17 – зув ПК-14 – зув |
| - Пожарная сигнализация. | 6 | 3 |  | 2 | 3 | Подготовка к семинарскому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Семинар на тему: «Пожарные извещатели. Виды, свойства, технические характеристики. Область применения» | ПК-17 – зув ПК-15 – зув |
| - Составление плана ликвидации пожара. Действия работников при пожаре. | 6 | 3 |  | 2/2И | 3 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Практическое занятие в форме деловой игры. | ПК-17 – зув ПК-14 – зув |
| - Пожарная опасность объектов черной металлургии. | 6 | 3 |  | 2 | 8,2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Контрольная работа | ПК-17 – зув ПК-15 – зув |
| Итого за семестр | 6 | 34 |  | 34/14И | 38,2 |  | Зачет |  |
| Итого по дисциплине | 6 |  |  | 69,8/14И | 38,2 |  | Зачет |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

- 5 Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Пожаробезопасность и теория горения» применяются традиционная и информационно-коммуникационная образовательные технологии.

Система организации учебного процесса должна быть ориентирована на индивидуальный подход к учащимся и должна содержать задания разного уровня сложности, разнообразного содержания и, соответственно, оцениваться по-разному.

Практические занятия проводятся с использованием метода – «обучение на основе опыта» для создания аналогий между изучаемыми явлениями и знакомыми студентам жизненными ситуациями и более глубокого усваивания изучаемых вопросов. Студентам выдаются задания закрепляющие знания, моделирующие технологические процессы. Высокая степень самостоятельности их выполнения студентами способствует развитию логического мышления и более глубокому освоению теоретических положений и их практического использования. При собеседовании и экспресс-опросе проводится дискуссия и формулируется вывод об оптимальном режиме обучения.

На практических занятиях применяются также следующие виды обучения: контекстное обучение, междисциплинарное обучение, эвристическая беседа, позволяющие находить ответ на проблему, используя знания, полученные и на других дисциплинах.

Самостоятельная работа студентов стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем в процессе подготовки к практическим занятиям и написании реферата.

В ходе занятий предполагается использование комплекса инновационных методов интерактивного обучения, включающих в себя:

- создание проблемных ситуаций с показательным решением проблемы преподавателем;

- самостоятельную поисковую деятельность в решении учебных проблем, направляемую преподавателем;

- самостоятельное решение проблем студентами под контролем преподавателя.

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

- контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением.

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

- индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов.

- междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.

- 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Пожаробезопасность и теория горения» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает устный опрос (собеседование) и написание контрольных работ на практических занятиях.

Примерные вопросы для аудиторных контрольных работ:

- Требования пожарной безопасности на рабочем месте.

- Меры по ограничению распространения пожара на рабочем месте.

- Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения.

- Меры по ограничению распространения пожаров.

- Токсичность хладонов и продуктов их разложения.

- Огнезащита строительных материалов и конструкций.

- Требования к установкам пожарной сигнализации.

- Пожар в вычислительном центре.

- Дымоудаление.

- Огнепреградители.

- Требования к путям эвакуации людей при пожаре.

- Электрооборудование в пожароопасных зонах.

- Пожарная безопасность на складах ЛВЖ и ГЖ.

- Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала; подготовки к семинарам и практическим работам.

- Примерные темы семинаров:

- Семинар-дискуссия: «Условия для возникновения горения».

- Семинар-дискуссия: «Полное и неполное горение».

- Семинар-дискуссия: «Виды и режимы горения».

- Семинар-дискуссия: «Воспламенение. Самовоспламенение».

- Семинар-дискуссия: «Горение твердых веществ и материалов».

- Семинар-доклад: «Противопожарные расстояния».

- Семинар-доклад: «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

- Семинар-дискуссия: «Понятие пожарной охраны. Дислокация ее подразделений».

- Семинар-дискуссия: «Понятие противопожарного режима предприятия»

- 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду |  |  |
| Знать | определения понятий о допустимых негативных воздействиях на человека и окружающую среду проявлений пожара, их свойствах и характеристиках | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Организация службы пожарной охраны. Противопожарный инструктаж. Государственный пожарный надзор. - Показатели, характеризующие пожароопасность веществ и материалов. Классификация пожаров. - Огнестойкость зданий и сооружений. Пожарная опасность строительных материалов. - Огнетушащие средства. - Обеспечение пожарной безопасности промышленных объектов. - Средства пожарно-технической защиты. - Первичные средства пожаротушения. - Пожарная опасность объектов черной металлургии. - Стационарные установки пожаротушения. - Пожарная сигнализация. - Противопожарное водоснабжение. - Категории помещений и зданий и классы зон по пожарной опасности. Методика определения категории помещения по пожарной опасности. - Меры противопожарной защиты в системах вентиляции. - Меры пожарной безопасности при проектировании и строительстве промышленных предприятий. |
| Уметь | обсуждать способы эффективного решения в области пожарной опасности технологических процессов; определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду | Практические задания (тесты): 1. В каких случаях должна обеспечиваться пожарная безопасность? А. при эксплуатации Б. при реконструкции В. ремонтах или при аварийных ситуациях Г. А, Б, В 2. Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и на сокращение материального ущерба от огня - … А. система пожарной защиты Б. пожарная безопасность |
| Владеть | способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов в области допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду от проявлений пожара | Комплексные задания: 1. Изучить назначение огнетушителей, произвести эскизные рисунки, краткое описание принципа действия, технических характеристик и областей применения основных типов огнетушителей. 2. Определить класс пожара в помещении. Подобрать огнетушитель по варианту исходных данных. Исходные данные Вариант; Помещение; Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности. Бухгалтерия; В. Склад аммиачной селитры; А. Библиотека; В. |
| ПК-15 – способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации |  |  |
| Знать | методические, нормативные и руководящие стандарты и документы в области пожарной безопасности | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Организация службы пожарной охраны. Противопожарный инструктаж. Государственный пожарный надзор. - Показатели, характеризующие пожароопасность веществ и материалов. Классификация пожаров. - Огнестойкость зданий и сооружений. Пожарная опасность строительных материалов. - Огнетушащие средства. - Обеспечение пожарной безопасности промышленных объектов. - Средства пожарно-технической защиты. - Первичные средства пожаротушения. - Пожарная опасность объектов черной металлургии. - Стационарные установки пожаротушения. - Пожарная сигнализация. - Противопожарное водоснабжение. - Категории помещений и зданий и классы зон по пожарной опасности. Методика определения категории помещения по пожарной опасности. - Меры противопожарной защиты в системах вентиляции. - Меры пожарной безопасности при проектировании и строительстве промышленных предприятий. |
| Уметь | проводить измерения уровней опасностей в среде обитания; пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам пожарной безопасности | Практические задания (тесты): 1. К какой категории помещений по взрыво-, пожароопасности относятся помещения с содержащие горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28оС? А. А Б. Б В. В Г. Г 2. Необходимо ли предусматривать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями ? А. да, необходимо Б. нет В. только в специально оговоренных случаях |
| Владеть | способами обработки полученных результатов, методикой составления прогнозов возможного развития ситуации от проявлений пожара | Комплексные задания: По исходным данным, приведенным в таблице, определить категорию помещения В1−В4. Таблица Вари-ант; Количество пожароопасных материалов, находящихся в помещении, кг; Площадь помещения S, м2; Высота помещения Н, м. дерево; бумага; порошок алюминия; резина. 100; 50; 20; 10; 20; 3,5. 85; 30; 15; 15; 30; 3,0. 90; 35; 10; 20; 25; 3,5. |
| ПК-17 - способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска |  |  |
| Знать | основные понятия и правила в области опасных, чрезвычайно опасных зон, зон приемлемого риска от проявлений пожара | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Организация службы пожарной охраны. Противопожарный инструктаж. Государственный пожарный надзор. - Показатели, характеризующие пожароопасность веществ и материалов. Классификация пожаров. - Огнестойкость зданий и сооружений. Пожарная опасность строительных материалов. - Огнетушащие средства. - Обеспечение пожарной безопасности промышленных объектов. - Средства пожарно-технической защиты. - Первичные средства пожаротушения. - Пожарная опасность объектов черной металлургии. - Стационарные установки пожаротушения. - Пожарная сигнализация. - Противопожарное водоснабжение. - Категории помещений и зданий и классы зон по пожарной опасности. Методика определения категории помещения по пожарной опасности. - Меры противопожарной защиты в системах вентиляции. - Меры пожарной безопасности при проектировании и строительстве промышленных предприятий. |
| Уметь | определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска пожарной опасности технологических процессов | Практические задания (тесты): 1. В основу каких извещателей положен эффект Доплера? - тепловые автоматические пожарные извещатели - дымовыеизвещатели - ультразвуковые извещатели - извещатели пламени 2. Какое тушение можно применять почти для всех видов пожаров? - поверхностное тушение; - объемное тушение; - А и Б |
| Владеть | профессиональным языком предметной области знания; способами совершенствования профессиональных знаний и умений по вопросам пожарной безопасности | Комплексные задания: Рассчитать требуемый расход воды для пожаротушения объектов по исходным данным, из условия, что расход воды на спринклерные и дренчерные установки отсутствует. Исходные данные Номер варианта; Объекты. 1; - 7-ми этажное общественное здание объемом 28000 м3 - Склад лесоматериалов вместимостью 3500 м3 (III степень; категория В). 2; - Отдельно стоящее 2-х этажное вспомогательное здание производственного объекта объемом 3500 м3 (III степень; категория В) - 10-ти этажное многосекционное жилое здание объемом 55000 м3. 3; - Складское здание II степени огнестойкости с помещениями категории В по пожарной опасности шириной 55 м и объемом 4200 м3 - 3-х этажное односекционное жилое здание объемом 20000 м3. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Пожаробезопасность и теория горения» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Показатели и критерии оценивания зачета:

Для получения зачета по дисциплине обучающийся прочно усвоил предусмотренный программный материал;  правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50 % вопросов и заданий, в ответах на вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах дисциплины у студента нет.

- 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

- Боброва, О. Б. Охрана труда. Пожарная безопасность предприятия : учебное пособие / О. Б. Боброва, Т. В. Свиридова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3527.pdf&show=dcatalogues/1/1515143/3527.pdf&view=true  (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-1121-5. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

- Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность : учебное пособие / Г. В. Бектобеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-3451-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112674 (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Широков, Ю. А. Пожарная безопасность на предприятии : учебное пособие / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-3624-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119625 (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Адамян, В. Л. Физико-химические основы развития и тушения пожаров : учебное пособие / В. Л. Адамян. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-3207-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107279 (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Промышленная безопасность : учебно-методическое пособие / Б. С. Мастрюков, О. М. Зиновьева, А. М. Меркулова, Н. А. Смирнова. — Москва : МИСИС, 2015. — 148 с. — ISBN 978-5-87623-943-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116826 (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Коморовский, В. С. Модели организации и управления при борьбе с лесными пожарами: Монография / В.С. Коморовский. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 120 с. (Научная мысль; Менеджмент). ISBN 978-5-16-005633-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/315322 (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Теребнев, В. В. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное пособие. Основы тушения пожаров / Теребнев В.В. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.:  - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-53-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/881388 (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Теребнев, В. В. Тактика тушения пожаров. Часть 2. Пожаротушение в ограждениях и на открытой местности: учебное пособие / В.В. Теребнев. — Москва : КУРС, 2017. — 	 256 с. — Пожарная безопасность. - ISBN 978-5-906818-52-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/881390 (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Боброва, О. Б. Основы теории горения и взрыва : учебное пособие / О. Б. Боброва, Т. В. Свиридова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3736.pdf&show=dcatalogues/1/1527739/3736.pdf&view=true  (дата обращения: 09.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Адамян, В. Л. Теория горения и взрыва : учебное пособие / В. Л. Адамян. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-3136-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109508 (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Теория горения и взрыва : учебно-методическое пособие / О. М. Зиновьева, Б. С. Мастрюков, А. М. Меркулова, Н. А. Смирнова. — Москва : МИСИС, 2014. — 102 с. — ISBN 978-5-87623-832-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116821 (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) Методические указания:

- Мурикова, Т.М. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной опасности [Текст]: метод. указания и варианты заданий для проведения практических занятий по дисциплине «Пожаровзрывобезопасность промышленных предприятий» для студентов специальности 280100 / Т.М. Мурикова; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2006. – 24 с.

- Мурикова, Т.М. Расчет необходимого времени эвакуации [Текст]: метод. указания для проведения практических занятий / Т.М. Мурикова, О.Б. Прошкина; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. –  Магнитогорск, 2009. – 18 с.

- Боброва, О.Б. Расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара [Текст]: методические указания для практических занятий по дисциплине «Пожаробезопасность и теория горения» для студентов направления 20.03.01, а также по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и направлений О.Б. Боброва, Т.В. Свиридова. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, [каф. ПЭиБЖД] 2018. – 30 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Перечень программного обеспечения

| - Наименование ПО | - № договора | - Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| - MS Windows 7 Professional(для классов) | - Д-1227-18 от 08.10.2018 | - 11.10.2021 |
| - MS Office 2007 Professional | - № 135 от 17.09.2007 | - бессрочно |
| - 7Zip | - свободно распространяемое ПО | - бессрочно |
| - FAR Manager | - свободно распространяемое ПО | - бессрочно |

- Интернет-ресурсы

| Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |
| --- | --- |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» | URL: http://www1.fips.ru/ |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |
| Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент | http://ecsocman.hse.ru/ |
| Университетская информационная система РОССИЯ | https://uisrussia.msu.ru |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |
| Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals | http://link.springer.com/ |
| Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols | http://www.springerprotocols.com/ |

- 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Доска, мультимедийный проектор, экран. |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |