1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» являются:

- знания по методам и средствам измерений и контроля показателей качества продукции, навыкам постановки измерительной задачи, характеристикам процессов измерений и контроля, правильному выбору средств измерений, методов и средств их поверки и калибровки что позволит сформировать у студентов общее представление о возможностях обеспечения процессов измерений и контроля современными методами, методиками и средствами измерений с учетом нормативных требований и показателей эффективности;

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра

Дисциплина «Методы и средства измерений и контроля» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения следующих дисциплин базовой части блока 1 образовательной программы: химия; математика; физика; физические основы измерений и эталоны; метрология; механика; материалы отрасли;

а также следующих дисциплин вариативной части блока 1 образовательной программы: начертательная геометрия и инженерная графика; аналитическая химия и ФХМА; физическая химия; введение в отрасль; процессы и аппараты химической технологии; контрольно-измерительные процессы в отрасли.

Требования к входным знаниям:

- основные размерности физических величин;

- дифференциальное и интегральное исчисление;

- свойства основных классов неорганических и органических веществ;

- законы сохранения массы и энергии;

- молекулярная физика, термодинамика, электродинамика (поведение веществ в электрическом и магнитном поле), модель атома и строение атомного ядра; кинетика, равновесие;

- закономерности гидродинамических и теплообменных процессов.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при дальнейшем освоении следующих дисциплин базовой части блока 1 образовательной программы: управление качеством;

а также следующих дисциплин вариативной части блока 1 образовательной программы: проектная деятельность; организация и технология испытаний; УИРС;

а также при подготовке к государственной итоговой аттестации и защите выпускной квалификационной работы.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Методы и средства измерений и контроля» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-3: способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством |  |
| Знать | основные принципы выбора средств измерений, основы метрологического обеспечения и технического контроля, современные методы измерений и контроля |
| Уметь | выбирать и применять современные методы и средства измерений и контроля, выполнять работы по метрологическому обеспечению |
| Владеть | навыками использования современных методов и средств измерений и контроля для решения поставленной контрольно-измерительной задачи |
| ПК-8: способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации |  |
| Знать | основные методики выполнения измерений, методы и средства измерений и контроля физических параметров, определяющих качество продукции; структуру инструкций и других текстовых документов по эксплуатации оборудования |
| Уметь | применять основные методики выполнения измерений и контроля; применять методы и средства измерений и контроля физических параметров, определяющих качество продукции; анализировать информацию инструкций и других текстовых документов по эксплуатации оборудования |
| Владеть | навыками применения основных методик выполнения измерений и контроля; методов и средств измерений и контроля физических параметров, определяющих качество продукции; инструкций и других текстовых документов по эксплуатации оборудования |
| ПК-12: способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации |  |
| Знать | основные мероприятия по контролю качества продукции; основные принципы организации метрологического обеспечения |
| Уметь | реализовывать мероприятия по контролю качества продукции; организации метрологического обеспечения |
| Владеть | навыками по проведению контроля качества продукции; организации метрологического обеспечения |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часа, в том числе:

–	контактная работа – 110,15 акад. часов:

–	аудиторная – 106 акад. часов;

–	внеаудиторная – 4,15 акад. часов

–	самостоятельная работа – 106,15 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| - Многообразие измерительных задач и классификация измерений по видам. Измерительные сигналы. | 6 | 3 | - | - | 29,5 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - оформление Реферата | Устный опрос, сдача Реферата | ПК-3 – зув ПК-8 – зув ПК-12 – зув |
| - Средства измерений и контроля, классификация средств измерений и измерительных преобразователей. Метрологические характеристики, классы точности и выбор средств измерений | 6 | 10 | 12/4И | - | 32 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - оформление Лабораторных работ № 1, 2; - подготовка к защите лабораторных работ | Устный опрос, сдача Лабораторных работ № 1, 2 | ПК-3 – зув ПК-8 – зув ПК-12 – зув |
| - Классификация методов измерений и контроля. Классификация видов контроля по различным признакам | 6 | 4 | 5/2И | - | 12 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - оформление Лабораторной работы № 3; - подготовка к защите лабораторной работы | Устный опрос, сдача Лабораторной работы № 3 | ПК-3 – зув ПК-8 – зув ПК-12 – зув |
| Итого за семестр | 6 | 17 | 17/6И | - | 73,05 |  | Зачет |  |
| - Измерение и контроль физических величин: методы и средства измерений температуры, массы, давления, уровня, расхода веществ | 7 | 4 | 8/2И | - | 5,1 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - оформление Лабораторной работы № 1; - подготовка к защите лабораторной работы - оформление Реферата | Устный опрос, сдача лабораторной работы №1 сдача Реферата | ПК-3 – зув ПК-8 – зув ПК-12 – зув |
| - Измерение и контроль свойств веществ и материалов: оптические свойства, вязкость, плотность, влажность. | 7 | 8 | 24/10И | - | 14 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - оформление Лабораторных работ № 2, 3, 4; - подготовка к защите лабораторных работ; - оформление Реферата | Устный опрос, сдача Лабораторных работ № 2, 3, 4; сдача Реферата | ПК-3 – зув ПК-8 – зув ПК-12 – зув |
| - Методы и средства измерений и контроля химического состава веществ: оптические, электро-химические и физические методы анализа и анализаторы. | 7 | 6 | 22/10И | - | 14 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - оформление Лабораторных работ № 5, 6, 7; - подготовка к защите лабораторных работ - оформление Реферата | Устный опрос, сдача Лабораторных работ № 5, 6, 7 сдача Реферата | ПК-3 – зув ПК-8 – зув ПК-12 – зув |
| Итого за семестр | 7 | 18 | 54/22И | - | 33,1 |  | Экзамен |  |
| Итого по дисциплине | 6,7 | 35 | 71/28И | - | 106,15 |  | Зачет/экзамен |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» применяются традиционные, интерактивные и информационно-коммуникационные образовательные технологии.

1) Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий:

- Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинар-ной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-давателя).

- Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2) Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. Формы учебных занятий:

- Семинар-дискуссия (на лабораторных работах) – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дискуссия как спор-диалог).

3) Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Формы учебных занятий:

- Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Методы и средства измерений и контроля» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к устным опросам – беседам по литературным источникам, к лабораторным работам, оформление реферата.

## Примерный перечень вопросов для устных опросов – бесед по темам, зачета и экзамена

- Многообразие измерительных задач и классификация измерений по видам. Измерительные сигналы.

- Средства измерений и контроля, классификация средств измерений и измерительных преобразователей. Метрологические характеристики, классы точности и выбор средств измерений.

- Классификация методов измерений и контроля. Классификация видов контроля по различным признакам.

- Измерение и контроль физических величин:  методы и средства измерений температуры, массы, давления, уровня, расхода веществ.

- Измерение и контроль свойств веществ и материалов: оптические свойства, вязкость, плотность, влажность.

- Методы и средства измерений и контроля химического состава веществ: оптические, электрохимические и физические методы анализа и анализаторы.

- Элементы процесса измерений и их характеристика. Классификация измерений по способу получения и представления результатов, по числу измерений, по характеристике точности, по метрологическому назначению.

- Понятие об измерительном сигнале. Виды измерительных сигналов.

- Понятие метода измерений. Классификация методов измерений.

- Понятие о средстве измерений. Обобщенная структурная схема средства измерений.

- Классификация средств измерений.

- Характеристика элементарных средств измерений.

- Классификация измерительных преобразователей.

- Оптоэлектрические преобразователи и их общая структурная схема.

- Емкостные преобразователи, принцип их действия.

- Термопреобразователи сопротивления (терморезисторы).

- Термоэлектрические преобразователи (термопары), их структурные схемы.

- Ионизационные преобразователи. Структурная схема ионизационного толщиномера.

- Электрохимические преобразователи, их виды и области применения.

- Гальванические преобразователи (рН-метры).

- Резистивные преобразователи, их принцип измерения и область применения.

- Тензорезисторы, их принцип измерения и область применения.

- Комплексные средства измерений – измерительные приборы. Структурная схема измерительного прибора.

- Классификация измерительных приборов по форме индикации измеряемой величины, по методу преобразования и по форме преобразования измеряемой величины.

- Аналоговые и цифровые приборы.

- Измерительные установки и измерительные системы.

- Измерительно–вычислительный комплекс и его структурная схема.

- Метрологические характеристики средств измерений и цели их установления. Нормируемые и действительные метрологические характеристики.

- Номенклатура нормируемых метрологических характеристик.

- Классификация погрешностей средств измерений.

- Класс точности средства измерений и форма его представления в зависимости от характера изменения основной абсолютной погрешности.

- Установление и обозначение классов точности средств измерений

- Сформулируйте основные принципы выбора средств измерений.

- Понятие о контроле и его основные задачи, этапы, объекты и цель контроля.

- Допусковый контроль и его результаты. Ошибки I и II рода.

- Классификация видов и методов контроля в зависимости от объекта и средств контроля, объема контролируемой продукции, по характеру воздействия на ход производственного процесса и типу проверяемых параметров.

- Оптические методы анализа состава веществ.

- Анализ состава веществ методом спектральной фотометрии: задачи фотометрии, принципиальные схемы конструкций фотометров.

- Анализ состава веществ методами турбидиметрии и нефелометрии: принцип устройства измерительных приборов и области применения.

- Электрохимические методы анализа состава веществ: кондуктометрия

- Электрохимические методы анализа состава веществ: потенциометрия.

- Электрохимические методы анализа состава веществ: кулонометрия.

- Хроматографический метод анализа состава веществ.

- Классификация методов и средств измерений температуры, принципы их работы и основные характеристики.

- Принцип работы, устройство и основные характеристики жидкостных и манометрических термометров.

- Принцип работы, устройство и основные характеристики термометров сопротивления и термопар.

- Принцип работы, устройство и основные характеристики оптических пирометров.

- Сформулируйте определение вязкости. Динамическая, кинематическая; относительная и условная вязкости, их обозначения и единицы измерения.

- Виды вискозиметров, их принципы и методы измерений.

- Измерение вязкости жидкости в условных единицах, устройство вискозиметра Энглера и области его применения.

- Методы измерения плотности твердых тел и жидкости (дискретные и непрерывные).

- Методы измерения плотности газов.

- Основные количественные характеристики влажности материалов и воздуха.

- Средства измерения влажности воздуха прямыми методами.

- Средства измерения влажности воздуха косвенными методами.

- Прямые методы измерения влажности материалов: абсолютные (весовой и метод дистилляции), химические методы.

- Косвенные методы измерения влажности материалов: электрические, спектрометрические, изотопные, гигрометрические.

- Принципы взвешивания и метрологические характеристики весов.

- Методы взвешивания.

- Весоизмерительные преобразователи: их основные характеристики и типы.

- Классификация весов по принципу действия.

- Весы для периодических взвешиваний и непрерывного взвешивания.

- Основные методы измерений давления.

- Жидкостные манометры и барометры.

- Классификация методов измерения расхода.

- Средства измерений расхода объемными методами.

- Расходомеры переменного и постоянного перепада давления.

- Электромагнитные, ультразвуковые и фотоэлектрические расходомеры.

- Классификация методов измерения уровня заполнения.

- Поплавковые и буйковые уровнемеры.

- Емкостные и ультразвуковые уровнемеры.

- Ультразвуковые и радиационные уровнемеры.

Темы лабораторных работ:

Лабораторная работа № 1. «Средства измерений и контроля состава веществ с электрохимическими преобразователями»;

Лабораторная работа № 2. «Средства измерений и контроля состава веществ с оптоэлектрическими преобразователями (спектрофотометры)»;

Лабораторная работа № 3. «Средства измерений и контроля температуры с термоэлектрические преобразователи (термопары)».

Лабораторная работа № 1. «Методы и средства измерений и контроля массы веществ»;

Лабораторная работа № 2. «Методы и средства измерений и контроля вязкости веществ»;

Лабораторная работа № 3. «Методы и средства измерений и контроля плотности веществ»;

Лабораторная работа № 4. «Контроль метрологических характеристик средств измерений влажности и метрологическая оценка результатов измерений»;

Лабораторная работа № 5. «Измерение и контроль состава веществ потенциометрическими методами».

Лабораторная работа № 6. «Метрологические характеристики и устройство газового хроматографа»;

Лабораторная работа № 7. «Измерение и контроль состава веществ хроматографическим методом».

Темы рефератов:

      - Измерительные сигналы и их виды: понятие об измерительном сигнале; классификация сигналов; описание измерительных сигналов математическими методами; математические модели измерительных сигналов (элементарных и сложных); квантование и дискретизация измерительных сигналов; интегральные характеристики периодических сигналов.

      - Выбор методов и средств измерений показателей качества веществ:

Пример индивидуального задания для реферата:

«Выбор методов и средств измерений и контроля показателей качества нефтепродуктов на примере дизельного топлива (ГОСТ Р 52368-2005. Топливо дизельное. Технические условия)»: области применения и классификация заданного вида нефтепродуктов; общие технические требования и показатели качества согласно нормативно-технической документации (НТД); измерение и контроль показателей качества заданного вида нефтепродуктов (методы отбора проб или образцов для измерений и контроля; НТД на методы и средства измерений и контроля требуемых показателей качества; измерительные приборы и их основные метрологические характеристики; методики проведения измерений и контроля показателей качества и обработка результатов).

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-3: способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством |  |  |
| Знать | основные принципы выбора средств измерений, основы метрологического обеспечения и технического контроля, современные методы измерений и контроля | ## Перечень теоретических вопросов для устных опросов – бесед по темам и зачета: - Элементы процесса измерений и их характеристика. Классификация измерений по способу получения и представления результатов, по числу измерений, по характеристике точности, по метрологическому назначению. - Понятие об измерительном сигнале. Виды измерительных сигналов. - Понятие метода измерений. Классификация методов измерений. - Понятие о средстве измерений. Обобщенная структурная схема средства измерений. - Классификация средств измерений. - Характеристика элементарных средств измерений. - Классификация измерительных преобразователей. - Оптоэлектрические преобразователи и их общая структурная схема. - Емкостные преобразователи, принцип их действия. - Термопреобразователи сопротивления (терморезисторы). - Термоэлектрические преобразователи (термопары), их структурные схемы. - Ионизационные преобразователи. Структурная схема ионизационного толщиномера. - Электрохимические преобразователи, их виды и области применения. - Гальванические преобразователи (рН-метры). - Резистивные преобразователи, их принцип измерения и область применения. - Тензорезисторы, их принцип измерения и область применения. - Комплексные средства измерений – измерительные приборы. Структурная схема измерительного прибора. - Классификация измерительных приборов по форме индикации измеряемой величины, по методу преобразования и по форме преобразования измеряемой величины. - Аналоговые и цифровые приборы. - Измерительные установки и измерительные системы. - Измерительно–вычислительный комплекс и его структурная схема. - Метрологические характеристики средств измерений и цели их установления. Нормируемые и действительные метрологические характеристики. - Номенклатура нормируемых метрологических характеристик. - Классификация погрешностей средств измерений. - Класс точности средства измерений и форма его представления в зависимости от характера изменения основной абсолютной погрешности. - Установление и обозначение классов точности средств измерений - Сформулируйте основные принципы выбора средств измерений. - Понятие о контроле и его основные задачи, этапы, объекты и цель контроля. - Допусковый контроль и его результаты. Ошибки I и II рода. - Классификация видов и методов контроля в зависимости от объекта и средств контроля, объема контролируемой продукции, по характеру воздействия на ход производственного процесса и типу проверяемых параметров. |
| Уметь | выбирать и применять современные методы и средства измерений и контроля, выполнять работы по метрологическому обеспечению | Примерные темы рефератов: - Измерительные сигналы и их виды: понятие об измерительном сигнале; классификация сигналов; описание измерительных сигналов математическими методами; математические модели измерительных сигналов (элементарных и сложных); квантование и дискретизация измерительных сигналов; интегральные характеристики периодических сигналов. - Выбор методов и средств измерений показателей качества веществ: Пример индивидуального задания для реферата: «Выбор методов и средств измерений и контроля показателей качества нефтепродуктов на примере дизельного топлива (ГОСТ Р 52368-2005. Топливо дизельное. Технические условия)»: области применения и классификация заданного вида нефтепродуктов; общие технические требования и показатели качества согласно нормативно-технической документации (НТД); измерение и контроль показателей качества заданного вида нефтепродуктов (методы отбора проб или образцов для измерений и контроля; НТД на методы и средства измерений и контроля требуемых показателей качества; измерительные приборы и их основные метрологические характеристики; методики проведения измерений и контроля показателей качества и обработка результатов). |
| Владеть | навыками использования современных методов и средств измерений и контроля для решения поставленной контрольно-измерительной задачи | ## Примерный перечень лабораторных работ: Лабораторная работа № 1. «Средства измерений и контроля состава веществ с электрохимическими преобразователями»; Лабораторная работа № 2. «Средства измерений и контроля состава веществ с оптоэлектрическими преобразователями (спектрофотометры)»; Лабораторная работа № 3. «Средства измерений и контроля температуры с термоэлектрические преобразователи (термопары)». |
| ПК-8: способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации |  |  |
| Знать | основные методики выполнения измерений, методы и средства измерений и контроля физических параметров, определяющих качество продукции; структуру инструкций и других текстовых документов по эксплуатации оборудования | ## Перечень теоретических вопросов для устных опросов – бесед по темам и экзамена: - Оптические методы анализа состава веществ. - Анализ состава веществ методом спектральной фотометрии: задачи фотометрии, принципиальные схемы конструкций фотометров. - Анализ состава веществ методами турбидиметрии и нефелометрии: принцип устройства измерительных приборов и области применения. - Электрохимические методы анализа состава веществ: кондуктометрия - Электрохимические методы анализа состава веществ: потенциометрия. - Электрохимические методы анализа состава веществ: кулонометрия. - Хроматографический метод анализа состава веществ. - Классификация методов и средств измерений температуры, принципы их работы и основные характеристики. - Принцип работы, устройство и основные характеристики жидкостных и манометрических термометров. - Принцип работы, устройство и основные характеристики термометров сопротивления и термопар. - Принцип работы, устройство и основные характеристики оптических пирометров. - Сформулируйте определение вязкости. Динамическая, кинематическая; относительная и условная вязкости, их обозначения и единицы измерения. - Виды вискозиметров, их принципы и методы измерений. - Измерение вязкости жидкости в условных единицах, устройство вискозиметра Энглера и области его применения. - Методы измерения плотности твердых тел и жидкости (дискретные и непрерывные). - Методы измерения плотности газов. - Основные количественные характеристики влажности материалов и воздуха. - Средства измерения влажности воздуха прямыми методами. - Средства измерения влажности воздуха косвенными методами. - Прямые методы измерения влажности материалов: абсолютные (весовой и метод дистилляции), химические методы. - Косвенные методы измерения влажности материалов: электрические, спектрометрические, изотопные, гигрометрические. - Принципы взвешивания и метрологические характеристики весов. - Методы взвешивания. - Весоизмерительные преобразователи: их основные характеристики и типы. - Классификация весов по принципу действия. - Весы для периодических взвешиваний и непрерывного взвешивания. - Основные методы измерений давления. - Жидкостные манометры и барометры. - Классификация методов измерения расхода. - Средства измерений расхода объемными методами. - Расходомеры переменного и постоянного перепада давления. - Электромагнитные, ультразвуковые и фотоэлектрические расходомеры. - Классификация методов измерения уровня заполнения. - Поплавковые и буйковые уровнемеры. - Емкостные и ультразвуковые уровнемеры. - Ультразвуковые и радиационные уровнемеры. |
| Уметь | применять основные методики выполнения измерений и контроля; применять методы и средства измерений и контроля физических параметров, определяющих качество продукции; анализировать информацию инструкций и других текстовых документов по эксплуатации оборудования | Примерные темы рефератов: Выбор методов и средств измерений показателей качества веществ: Пример индивидуального задания для реферата: «Выбор методов и средств измерений и контроля показателей качества нефтепродуктов на примере дизельного топлива (ГОСТ Р 52368-2005. Топливо дизельное. Технические условия)»: области применения и классификация заданного вида нефтепродуктов; общие технические требования и показатели качества согласно нормативно-технической документации (НТД); измерение и контроль показателей качества заданного вида нефтепродуктов (методы отбора проб или образцов для измерений и контроля; НТД на методы и средства измерений и контроля требуемых показателей качества; измерительные приборы и их основные метрологические характеристики; методики проведения измерений и контроля показателей качества и обработка результатов). |
| Владеть | навыками применения основных методик выполнения измерений и контроля; методов и средств измерений и контроля физических параметров, определяющих качество продукции; инструкций и других текстовых документов по эксплуатации оборудования | Примерный перечень лабораторных работ: Лабораторная работа № 1. «Методы и средства измерений и контроля массы веществ»; Лабораторная работа № 2. «Методы и средства измерений и контроля вязкости веществ»; Лабораторная работа № 3. «Методы и средства измерений и контроля плотности веществ»; Лабораторная работа № 4. «Контроль метрологических характеристик средств измерений влажности и метрологическая оценка результатов измерений»; Лабораторная работа № 5. «Измерение и контроль состава веществ потенциометрическими методами». Лабораторная работа № 6. «Метрологические характеристики и устройство газового хроматографа»; Лабораторная работа № 7. «Измерение и контроль состава веществ хроматографическим методом». |
| ПК-12: способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации |  |  |
| Знать | основные мероприятия по контролю качества продукции; основные принципы организации метрологического обеспечения | ## Перечень тем для устных опросов – бесед: - Многообразие измерительных задач и классификация измерений по видам. Измерительные сигналы. - Средства измерений и контроля, классификация средств измерений и измерительных преобразователей. Метрологические характеристики, классы точности и выбор средств измерений. - Классификация методов измерений и контроля. Классификация видов контроля по различным признакам. - Измерение и контроль физических величин: методы и средства измерений температуры, массы, давления, уровня, расхода веществ. - Измерение и контроль свойств веществ и материалов: оптические свойства, вязкость, плотность, влажность. - Методы и средства измерений и контроля химического состава веществ: оптические, электрохимические и физические методы анализа и анализаторы. |
| Уметь | реализовывать мероприятия по контролю качества продукции; организации метрологического обеспечения | Примерные темы рефератов: Выбор методов и средств измерений показателей качества веществ: Пример индивидуального задания для реферата: «Выбор методов и средств измерений и контроля показателей качества нефтепродуктов на примере дизельного топлива (ГОСТ Р 52368-2005. Топливо дизельное. Технические условия)»: области применения и классификация заданного вида нефтепродуктов; общие технические требования и показатели качества согласно нормативно-технической документации (НТД); измерение и контроль показателей качества заданного вида нефтепродуктов (методы отбора проб или образцов для измерений и контроля; НТД на методы и средства измерений и контроля требуемых показателей качества; измерительные приборы и их основные метрологические характеристики; методики проведения измерений и контроля показателей качества и обработка результатов). |
| Владеть | навыками по проведению контроля качества продукции; организации метрологического обеспечения | Примерный перечень лабораторных работ: Лабораторная работа № 1. «Средства измерений и контроля состава веществ с электрохимическими преобразователями»; Лабораторная работа № 2. «Средства измерений и контроля состава веществ с оптоэлектрическими преобразователями (спектрофотометры)»; Лабораторная работа № 3. «Средства измерений и контроля температуры с термоэлектрические преобразователи (термопары)». Лабораторная работа № 1. «Методы и средства измерений и контроля массы веществ»; Лабораторная работа № 2. «Методы и средства измерений и контроля вязкости веществ»; Лабораторная работа № 3. «Методы и средства измерений и контроля плотности веществ»; Лабораторная работа № 4. «Контроль метрологических характеристик средств измерений влажности и метрологическая оценка результатов измерений»; Лабораторная работа № 5. «Измерение и контроль состава веществ потенциометрическими методами». Лабораторная работа № 6. «Метрологические характеристики и устройство газового хроматографа»; Лабораторная работа № 7. «Измерение и контроль состава веществ хроматографическим методом». |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы и средства измерений и контроля» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета, экзамена и в форме выполнения и защиты лабораторных работ и реферата.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по зачетным вопросам и результатам сдачи лабораторных работ и реферата.

Показатели и критерии оценивания зачета:

- для получения зачета по дисциплине обучающийся должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. а) Основная литература:

1. Метрология и средства измерений : учеб. пособие / В.Ф. Пелевин. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 273 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=327941 .

2. Физические основы получения информации: Учебник / Раннев Г.Г., Сурогина В.А., Тарасенко А.П. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-39-3 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/544727 .

б) Дополнительная литература:

- Интеллектуальные средства измерений: Учебник. / Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-66-9 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/551202 .

- Эрастов, В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / В.Е. Эрастов. - Москва : ФОРУМ, 2010. — 208 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-193-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=71680 .

- Управление качеством: учебное пособие/А.М.Елохов - 2 изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010389-1 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/486424 .

- Шубина, М. В. Методы и средства измерений и контроля  : практикум / М. В. Шубина, Е. С. Махоткина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3697.pdf&show=dcatalogues/1/1527541/3697.pdf&view=true (дата обращения: 15.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Хроматографический анализ : учебное пособие / Е. С. Махоткина, Н. Ю. Cвечникова, М. В. Шубина, В. И. Сысоев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3307.pdf&show=dcatalogues/1/1137744/3307.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0967-0. - Сведения доступны также на CD-ROM.

в) Методические указания:

- Шубина, М. В. Методы и средства измерений и контроля  : практикум / М. В. Шубина, Е. С. Махоткина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3697.pdf&show=dcatalogues/1/1527541/3697.pdf&view=true (дата обращения: 15.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Хроматографический анализ : учебное пособие / Е. С. Махоткина, Н. Ю. Cвечникова, М. В. Шубина, В. И. Сысоев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3307.pdf&show=dcatalogues/1/1137744/3307.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0967-0. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

Интернет-ресурсы

– Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL:  https://elibrary.ru/project_risc.asp.

– Поисковая система Академия Google (Google Scholar) – URL: https://scholar.google.ru/.

– Информационная система – Единое окно доступа к информационным системам – URL: http:window.edu.ru/.

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности». – Режим доступа: https://www1.fips.ru/

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: химические лаборатории | Химические реактивы, Химическая посуда Лабораторное оборудование Таблица «Периодическая система химических элементов» Плакаты по темам рабочей программы |
| Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий. Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |