1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных систем» является изучение основ технической диагностики и надежности, методов оценки состояния технических и аппаратно-программных средств автоматизации и объектов управления для приобретения навыков по: проведению вычислительных экспериментов с использованием стандартных программных средств, направленных на получение математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления; проведения диагностики состояния и динамики производственных объектов и надежности их элементов.

Для достижения поставленной цели в дисциплине «Диагностика и надежность автоматизированных систем» решаются следующие задачи:

- изучение основ теории надежности и технической диагностики;

- изучение принципов составления и расчета структурных схем надежности;

- приобретение практических навыков по расчету показателей надежности технических систем;

- изучение методов диагностирования и автоматизированного контроля состояния производственных объектов и средств автоматизации.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 
бакалавра

Дисциплина Б1.В.10 «Диагностика и надежность автоматизированных систем» входит в вариативную часть блока 1 основной образовательной программы.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих освоенных дисциплинах:

- Б1.Б.9 «Математика»;

- Б1.В.6 «Технические измерения и приборы»;

- Б1.В.5 «Проектирование автоматических систем»;

- Б1.В.14 «Программирование и основы алгоритмизации»;

- Б1.В.8 «Технические средства автоматизации и управления»;

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

знать:

- основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры;

- основные понятия и методы теории функций комплексного переменного, теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, дискретной математики;

- основные  методы, способы и средства  получения, хранения, переработки информации;

- принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величин;

- устройство основных типов технических средств автоматизации и управления, методы и способы получения информации о параметрах управляемого объекта;

- стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники;

уметь:

- применять математические методы для решения практических задач;

- использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач на основе современных технологий программирования и алгоритмизации;

- обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств;

- использовать технические средства для измерения различных физических величин;

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования систем и средств автоматизации и управления;

- определить необходимый перечень стандартов и технических условий для разработки проекта автоматизации

владеть:

- методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, математической логики, функционального анализа;

- навыками использования методов математики в практической деятельности с применением современной вычислительной техники;

- основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;

- способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов.

- навыками необходимыми для выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации;

- способами использования стандартов и технических условий;

- навыками организации автоматизированного сбора данных на действующих объектах.

Дисциплина «Диагностика и надежность автоматизированных систем» является необходимой для дальнейшего изучения дисциплины «Самонастраивающиеся системы», а также для выполнения раздела при дипломном проектировании.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины, и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных систем» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-2 - способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления |  |
| Знать | - способы расчета показателей надежности с применением электронных таблиц excel; - особенности моделирования работоспособности объектов автоматизации и управления; |
| Уметь | - автоматизировать вычисления, связанные с расчетом показателей надежности и моделированием отказов |
| Владеть | - навыками использования стандартных программных средств при расчете показателей надежности и моделировании потока отказов |
| ДПК-2 - способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов, а также надежности их элементов с использованием необходимых методов анализа |  |
| Знать | - виды резервирования, применяемые для систем автоматизации и управления; - понятия и определения надежности и технической диагностики; - методы и алгоритмы диагностирования технических средств автоматизации и управления; - методы обеспечения и повышения надежности систем автоматизации и управления. |
| Уметь | - рассчитывать показатели надежности и диагностирования систем по заданным схемам надежности и возможных состояний отдельных элементов и типовых систем автоматизации и управления; - составлять структурные схемы надежности и возможных состояний для простых систем; |
| Владеть | - навыками проводить диагностику состояния и оценивать динамику производственных объектов и средств автоматизации. |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 55 акад. часов:

  - аудиторная – 54 акад. часов;

  - внеаудиторная – 1 акад. час;

- самостоятельная работа – 53 акад. часа;

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основы теории надежности |  |  |  |  |  |  | ДПК-2 – зув ПК-2 – зув |
| - Система стандартов «Надежность в технике» | 7 | 2 | 4/2 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение индивидуального задания по работе | Устный опрос по лабораторной работе №7 «Тестирование программируемого логического контроллера Ремиконт Р-130» |  |
| - Методы определения показателей надежности систем без восстановления и с восстановлением элементов | 7 | 4 | 16/8 | 16 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение индивидуального задания по работе | Устный опрос по лабораторной работе №2,3,4 «Расчет надёжности системы с независимыми элементами, работающими до первого отказа»,« Расчет надёжности комбинированной системы с последовательно - параллельным соединением элементов, работающих до первого отказа»,« Расчёт надёжности элементарных мостиковых структурных схем» |  |
| - Повышение и обеспечение надежности автоматизированных систем | 7 | 3 | 8/4 | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение индивидуального задания по работе | Устный опрос по лабораторной работе №5 «Повышение надежности системы до заданного уровня» |  |
| Итого по разделу |  | 9 | 28/ 14 | 30 |  |  |  |
| Раздел 2. Техническая диагностика |  |  |  |  |  |  | ДПК-2 – зув ПК-2 – зув |
| 2.1. Показатели контролепригодности и диагностирования | 7 | 2 | 4 | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение индивидуального задания по работе | Устный опрос по лабораторной работе №1 «Определение показателей надёжности по результатам испытаний и эксплуатации изделий» |  |
| 2.2. Методы и виды контроля и диагностирования | 7 | 3 | - | 8 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Опрос по выполненной самостоятельной работе «Расчёт надёжности системы c постоянными вероятностями перехода между конечным количеством состояний» |  |
| 2.3. Алгоритмы определения состояния и динамики производственных объектов, модели объектов диагностирования | 7 | 4 | 4 | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение индивидуального задания по работе | Устный опрос по лабораторной работе №6 «Расчет потерь производительности системы из-за ненадежности элементов» |  |
| Итого по разделу |  | 9 | 8 | 23 |  |  |  |
| Итого за семестр |  | 18 | 36/14 | 53 |  | Промежуточная аттестация: зачет |  |
| Итого по дисциплине: |  | 18 | 36/14 | 53 |  | Промежуточная аттестация: зачет |  |

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных систем» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные работы с использованием проблемного обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

Лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием следующих методов интерактивного обучения:

- актуализация познавательной деятельности учащихся путем побуждения к осмыслению логики и последовательности проведения научного исследования, к выделению в нем главных и наиболее существенных этапов; при этом определяется конечная цель исследования, а пути его проведения и формы представления результата обучающийся выбирает сам;

- отсутствие жестко регламентированного порядка выполнения работы по обработке экспериментальных данных, когда студент оперирует вспомогательной информацией о способах поиска необходимых программных средств, функций, протоколов передачи и обработки данных, что вырабатывает способность к познанию;

- при постановке и анализе результатов исследования для достижения поставленных целей обучающиеся должны делать сравнения, сопоставлять новые факты, приемы использованные другими участниками группы, обращать внимание на причины, вызывающие то или иное явление и быть способными продемонстрировать индивидуальность своего подхода к решению задачи;

- проведение занятий в форме поиска причин допущенных ошибок при проведении исследования, причин несовпадения результатов с полученными другими группами обучающихся, побуждение к стремлению находить и устранять чужие и свои ошибки.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;.

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос,  тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Диагностика и надежность автоматизированных систем» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение индивидуальных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| №1. Определение показателей надёжности по результатам испытаний и эксплуатации изделий (порядок выполнения в [1] раздела методических указаний) | Что такое надежность, безотказность? Перечислите показатели безотказности. Напишите формулы для расчета показателей надёжности. Чем отличаются и что общего у интенсивности отказов и частоты отказов? Как определить наработку системы до отказа? Назовите основные виды распределений отказов используемых в теории надежности. |
| №2. Расчет надёжности системы с независимыми элементами, работающими до первого отказа (порядок выполнения в [1] раздела методических указаний) | Какое соединение называется параллельным с точки зрения надежности? Запишите формулы перевода логической записи в алгебраическую. Напишите формулы для расчета вероятности отказа последовательного соединения. Как определить среднюю наработку системы при последовательном соединении элементов? Как влияет увеличение количества элементов на ВБР системы с параллельным соединением элементов? |
| №3. Расчет надёжности комбинированной системы с последовательно - параллельным соединением элементов, работающих до первого отказа (порядок выполнения в [1] раздела методических указаний) | Как можно проверить правильность определения функция ВБР комбинированной системы? Запишите формулы перевода логической записи в алгебраическую. Напишите формулы для расчета вероятности отказа системы с последовательно-параллельной структурой в логической форме. Напишите формулы для расчета вероятности отказа системы с последовательно-параллельной структурой в алгебраической форме. Можно ли определить интенсивность отказов комбинированной системы и по ней определять функцию ВБР системы? И если да, то каким образом? |
| №4. Расчёт надёжности элементарных мостиковых структурных схем (порядок выполнения в [1] раздела методических указаний) | Запишите формулы для преобразования мостиковой схемы из треугольника в звезду. Запишите формулы для преобразования мостиковой схемы из звезды в треугольник. Почему при использовании разных методов результаты не совпадают? Можно ли применить метод разложения по базовому элементу для последовательно-параллельной структуры? Как изменяются частота и интенсивность отказов для равномерно убывающей функции надежности? |
| №5. Повышение надежности системы до заданного уровня (порядок выполнения в [1] раздела методических указаний) | Что такое кратность резервирования? Перечислите виды и методы резервирования. Какие преимущества и недостатки есть у постоянного резервирования по сравнению с динамическим резервированием? Как проводить расчёт ВБР по модернизации системы с целью повышения надежности при замене ненадежных элементов? Что такое выигрыш по надёжности, как его можно рассчитать для разных показателей? |
| №6. Расчет потерь производительности системы из-за ненадежности элементов (порядок выполнения в [1] раздела методических указаний) | Чем отличается располагаемая производительность от потребной? Как составляется граф надежности системы? Как рассчитать вероятность состояния системы, когда все элементы в ней исправны? Изобразите граф схемы одного отказа. Как рассчитать потерю эффективности для этого случая? До каких пор необходимо усложнять схему расчета снижения эффективности? |
| №7. Тестирование программируемого логического контроллера Ремиконт Р-130 (порядок выполнения в [2] раздела методических указаний) | Что такое самодиагностика? Чем отличается самодиагностика от тестирования? Какие виды неисправностей нельзя определить во время тестирования, а какие во время самодиагностики? Какие группы неисправностей можно определить во время тестирования Р-130? Как можно просмотреть коды ошибок контроллера? В каких случаях может появиться код ошибки 31.02? Как устранить причину неисправности с кодом 06.03? |

Примеры вариантов заданий на самостоятельную работу

Задание №1. Расчёт надёжности системы c постоянными вероятностями перехода между конечным количеством состояний

Вариант 1.

Определить вероятность нахождения системы на 5-м шаге в состоянии 2, если в начальным момент времени она находилась в 1 состоянии.

| Рa | Рb | Рc | Рd | Рe | Рf | Pg | Ph | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | 0.047 | 0.823 | 0.14 | 0.056 | 0.804 | 0.15 | 0.065 | 0.785 |

Вариант 2.

Определить вероятность безотказного состояния за время t устройства. Устройство работоспособно, если: а) работоспособны любые два из трех входных элементов; б) соответствующий этим работоспособных выходным элементам логический элемент И также работоспособен; в) сохраняет работоспособность логический элемент ИЛИ. Вероятности Р1, Р2, Р3 работоспособного состояния входных элементов за время t равны 0.9. Вероятности работоспособного состояния логических элементов И равна 0,65, элемента ИЛИ за то же время равна 0.5.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 - способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления |  |  |
| Знать | - способы расчета показателей надежности с применением электронных таблиц excel; - особенности моделирования работоспособности объектов автоматизации и управления; | - Напишите формулы для численного расчета показателей надёжности в Excel. - Как рассчитать плотность распределения отказов с применением электронных таблиц? - Как численно рассчитать среднюю наработку на отказ? - Как выполнить моделирование изменения вероятности безотказной работы в среде Excel? - Как упорядочить данные о наработке на отказ в среде excel? - Какова последовательность обработки экспериментальных данных о наработке устройств на отказ в электронных таблицах? |
| Уметь | автоматизировать вычисления, связанные с расчетом показателей надежности и моделированием отказов | - В среде Excel рассчитать ВБР для системы с заданной структуры, если интенсивности отказов элементов равны 2*10-5. - С применением мастера поиска решений excel определить настройки закона надежности, при которых обеспечивается заданная динамика изменения ВБР во времени: - В среде Excel рассчитать с использованием мастера поиска решений оптимальный вариант резервирования системы с заданной структуры, если интенсивности отказов элементов равны 1*10-5, и требуется повысить наработку системы на отказ при P=0,9 в два раза. Стоимость элементов одинакова. |
| Владеть | навыками использования стандартных программных средств при расчете показателей надежности и моделировании потока отказов | Лабораторные работы №1-6. |
| ДПК-2 - способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов, а также надежности их элементов с использованием необходимых методов анализа |  |  |
| Знать | - виды резервирования, применяемые для систем автоматизации и управления; - понятия и определения надежности и технической диагностики; - методы и алгоритмы диагностирования технических средств автоматизации и управления; - методы обеспечения и повышения надежности систем автоматизации и управления. | - Определение понятий качества и надежности. Нормативные документы по надежности. - Понятие отказа, сбоя и повреждения. - Виды отказов и сбоев простых изделий и АС. - Показатели надежности восстанавливаемых объектов, комплексные показатели. - Основные факторы, влияющие на надежность АСУ и ее элементов. - Основные этапы расчетов надежности. Классификация расчета надежности при внезапных отказах. - Законы распределения случайной величины, наиболее применяемые в теории надежности. Значение выбора вида закона распределения при расчетах надежности и положения для такого выбора. - Основные виды распределений отказов используемых в теории надежности. - Перечислите виды отказов и критерии отказов. - Чем отличается работоспособное состояние от исправного? - Признаки и свойства простейшего потока отказов. - Последовательность расчета надежности АСУ. Правила составления последовательно-параллельной структуры расчета надежности. - Основные положения алгебры логики, используемые в расчетах надежности. - Способы преобразования и расчета надежности мостиковых структур. - Способы преобразования и расчета надежности последовательно-параллельных структур. - Резервирование: основные методы (примеры). - Виды структурного резервирования (формулы). Учет влияния надежности переключающих устройств. - Графы в теории надежности. Представления в виде графов технических систем. Преобразования графов АС (примеры). - Определение состояний системы. Расчет вероятности нахождения системы в этих состояниях. Графы систем по схеме с одним, двумя, тремя отказами. - Правило составления уравнений Колмогорова для цепей Маркова. Методы решения (примеры). - Итерационный метод определения надежности для дискретных в пространстве и времени марковских процессов. - Коэффициент готовности. Определение коэффициента готовности систем с восстановлением элементов. - Наработка на отказ системы. Определение наработки на отказ систем с восстановлением элементов. - Способы подтверждения заданных в тех.условиях показателей надежности (виды испытаний). Принципиальные особенности испытаний на надежность АСУ. - Определительные испытания на надежность. Точечные и интервальные оценки показателей надежности. - Контрольные испытания на надежность. - Параметрическая надежность. - Статистические методы распознавания состояния системы: метод Байеса. Последовательный анализ состояний ОД (с накоплением информации о надежности). - Методы разделения в пространстве признаков: линейный метод, метод потенциалов и метрический метод распознавания: диагностика по расстоянию в пространстве признаков. - Определение диагностической ценности и информативности признаков и диагностического обследования. - Оптимизация (минимизация) набора контролируемых параметров при диагностировании и количества диагностических обследований. - Эксплуатационная надежность. Планирование регламентных проверок и профилактических работ. - Количественные показатели эффективности ППР и профработ. - Математическая постановка задачи диагностики (прямая, обратная). - Показатели контролепригодности и диагностирования. - Автоматизированные системы тестового и функционального диагноза. - Методы и виды контроля и диагностики. Классификация средств диагноза и контроля. - Особенности АСУ с точки зрения надежности и как объектов контроля и диагностики. |
| Уметь | - рассчитывать показатели надежности и диагностирования систем по заданным схемам надежности и возможных состояний отдельных элементов и типовых систем автоматизации и управления; - составлять структурные схемы надежности и возможных состояний для простых систем; | - Найти значение ВБР схемы. Решить методом разложения по базовому элементу, проверить методом преобразования звезды в треугольник. Р1; Р2; Р3; Р4; Р5; Р6. 0.823; 0.14; 0.056; 0.804; 0.15; 0.065. - Все каналы передачи информации равнонадежны Pi = P = 0.59.Определить вероятности того, что информация будет получена абонентами а) 3,4,5, 6; б) только одним из указанных абонентов; в) двумя абонентами; г) ни одним из указанных абонентов. - Система состоит из двух частей. Интенсивность отказов каждой из частей равна 0.05, интенсивность восстановления равна 2 ч-1. Определить коэффициент готовности системы, при условии, что восстановление не ограничено. - Определить среднее время до отказа при условии, что элементы восстанавливаются при отказе. Интенсивность отказа элемента 0.001, интенсивность восстановления 1 ч-1. |
| Владеть | навыками проводить диагностику состояния и оценивать динамику производственных объектов и средств автоматизации. | Лабораторные работы №1-7. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Диагностика и надежность автоматизированных систем» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Показатели и критерии оценивания зачета:

Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| Зачтено | 1. Раскрыто содержание материала в объёме программы. 2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто основное содержание материала. 3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее. 4. Возможны небольшие неточности при выводах и использовании терминов. 5. Сформированы практические навыки. |
| Не зачтено | 1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 2. Неправильно даны определения, термины. 2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 3. Допущены грубые ошибки в определениях, доказательствах, не знание учебного материала. 4. Отсутствуют практические навыки. |

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Тетеревков, И.В. Надежность систем автоматизации : учеб. пособие / И.В. Тетеревков. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 356 с. - ISBN 978-5-9729-0308-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048725 (дата обращения: 20.09.2020).

2. Мещерякова, А. А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие / Мещерякова А.А., Глухов Д.А. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 124 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/858265 (дата обращения: 20.09.2020).

б) Дополнительная литература

1. Долгин, В. П. Надежность технических систем : учеб. пособие / В.П. Долгин, А.О. Харченко. — Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 167 с. - ISBN 978-5-9558-0430-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944892 (дата обращения: 20.09.2020).

в) Методические указания

Сухоносова, Т. Г. Диагностика и надежность автоматизированных систем : практикум / Т. Г. Сухоносова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 71 с. : ил., табл., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3449.pdf&show=dcatalogues/1/1514276/3449.pdf&view=true (дата обращения: 14.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows XP Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2003 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий: компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |