МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08  ВЕНТИЛЯЦИЯ

Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Профиль подготовки

Теплогазоснабжение и вентиляция

Уровень высшего образования – бакалавриат

Программа подготовки – академический бакалавриат

Форма обучения

заочная

| Институт | строительства, архитектуры и искусства |
| --- | --- |
| Кафедра | управления недвижимостью и инженерных систем |
| Курс | 4 |

Магнитогорск

2017 г.

- 1.Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Вентиляция» являются: формирование у студентов знаний в области расчета, проектирования, наладки и эксплуатации систем вентиляции в жилых гражданских и промышленных зданиях.

Задачи дисциплины – усвоение студентами:

- методов определения количества вредностей, поступающих в помещение различного назначения;

- способов определения расчетных воздухообменов в вентилируемых помещениях;

- основных принципов организации воздухообмена в помещениях различного назначения;

- основных принципов конструирования систем вентиляции;

- методов аэродинамических расчетов систем вентиляции;

- методов подбора и расчета вентиляционного оборудования;

- основных конструктивных схем систем пневмотранспорта;

- способов использования вторичных энергоресурсов для целей вентиляции.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.08 «Вентиляция» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла профиля – Теплогазоснабжение и вентиляция.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин:

- математика: теория алгоритмов, дифференциальное и интегральное исчисления, вероятность и статистика, элементарная теория вероятностей, модели случайных процессов,  статистические методы обработки экспериментальных данных;

- информатика: общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; базы данных; компьютерная графика;

- начертательная геометрия, черчение и машинная графика: числовые отметки; пересечения в аксонометрии; черчение: техника черчения и геометрические построения; ГОСТы; ЕСКД; машиностроительные и архитектурно-строительные чертежи; машинная графика: методы и средства машинной графики;

- гидравлика: гидростатика, основы гидродинамики, гидравлические сопротивления, установившееся и неустановившееся движения жидкости; истечение жидкости,

- теоретические основы теплотехники – основные процессы термодинамики, диаграмма двухфазного перехода вещества, законы передачи теплоты: теплопроводность, излучение, конвективный теплообмен;

- тепломассообменные процессы в тепловом оборудовании систем ТГВ - расчет теплообменных аппаратов; виды передачи теплоты в оборудовании ТГВ; моделирование процессов передачи теплоты.

.

Знания и умения студентов, полученные при изучении дисциплины «Вентиляция» будут необходимы им при дальнейшем изучении таких дисциплин, как «Централизованное теплоснабжение», «Автоматизация систем ТГСВ», «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение»,  «Современные системы климатизации зданий», «Проектирование систем промвентиляции и очистка вентиляционных выбросов», «Основы теории надежности систем ТГВ», а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

- 3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

# В результате освоения дисциплины (модуля) «Вентиляция» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| # ПК-1 - «знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест» |  |
| Знать | Основные понятия о методах расчета и нормативной базе при проектировании систем вентиляции и оборудования, обеспечивающих нормируемые параметры среды в помещении |
| Уметь | - Применять полученные знания о методах расчета и нормативной базе при проектировании систем вентиляции и оборудования, обеспечивающих нормируемые параметры среды в помещении - Применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; |
| Владеть | - Навыками проектной работы и применением нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования вентиляции зданий различного назначения и вентиляционного оборудования. - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. |
| # ПК-3-«способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов» |  |
| Знать | - Специфику составления проектной и рабочей технической документации по вентиляции и вентиляционному оборудованию Методики технико-экономических обоснований проектных решений. |
| Уметь | - Применять полученные знания о методике выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации при проектировании систем вентиляции и вентиляционного оборудования. |
| Владеть | - Навыками выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации . - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. |

- 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 18,8;

–	аудиторная – 14 акад. часов;

–	внеаудиторная – 4,8  акад. часа

–	самостоятельная работа – 256.6 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа.

подготовка к зачету – 3,9 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1.Введение. Вентиляционные системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Структура технологической схемы- вентиляции помещения здания. Принцип действия вентиляции. Схемы воздухообмена в помещении. | 4 |  |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 1.2. Воздушный режим здания. Внутренняя, внешняя и краевая задачи воздушного режима здания. Общая постановка задачи о вентиляционном процессе. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| Итого по разделу | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |
| 2. Санитарно-гигиенические и технологические основы вентиляции – | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Микроклимат помещений. Оптимальные и допустимые температурно-влажностные условия. Нормирование подвижности воздуха в помещении. Воздействие потока лучистого тепла на рабочих. Основные виды вредных веществ, выделяющихся в помещении, и их воздействие на организм человека. Предельно допустимая концентрация вредного вещества | 4 |  |  |  | 5 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 2.2. Характеристика наружного климата. Климатологическое обеспечение вентиляции. Характеристика наружных климатических условий. Расчетные периоды. Выбор расчетных наружных условий с расчетом заданного коэффициента обеспеченности. | 4 | 0,2 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение АПР №1 | Устный опрос. Проверка практического задания | ПК-1,зув |
| 2.3 Классификация систем вентиляции. Общеобменные и местные системы вентиляции. Аварийная система вентиляции. | 4 | 0,2 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| Итого по разделу | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |
| 3. Свойства воздуха и процессы изменения его тепловлажностного состояния | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Свойства влажного воздуха. I-d диаграмма влажного воздуха. Понятие луча процесса, углового коэффициента | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 3.2 Расчеты процессов тепловлажностной обработки воздуха с помощью I-d диаграммы и аналитическим способом | 4 | 0,4 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Выполнение АПР №2 | Устный опрос. Проверка практического задания | ПК-1,зув |
| Итого по разделу | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |
| 4 Поступление вредных выделений в воздух помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1Характеристика загрязнителей воздуха. Вредные газы и пары. Свойства, воздействие на человека и окружающую среду. Аэрозоли. Свойства. | 4 |  |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы Подготовка к аудиторным Занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 4.2 Основные виды вредных выделений в гражданских и производственных зданиях | 4 |  |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 4.3 Тепловой баланс помещения Приходные и расходные статьи теплового баланса | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| Итого по разделу | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |
| 4.1.Способы расчета воздухообмена общеобменной вентиляции в помещении. Определение воздухообмена по нормативной величине кратности и балансовым методом. Требования к балансированию расходов подаваемого и удаляемого воздуха в блоках здания. Основные принципы расчета воздухообмена в вентилируемом помещении. Нестационарный и стационарный режимы вентиляции помещения. Требуемые воздухообмены. Расчетный воздухообмен общеобменной вентиляции. | 4 | 0,5 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Выполнение АПР №3 | Устный опрос. Проверка практического задания | ПК-1,зув |
| 4.2. Параметры воздушной среды в характерных точках вентиляционного процесса. Определение параметров наружного, приточного, внутреннего и уходящего из помещения воздуха. Определение параметров приточного воздуха при заданной величине расчетного воздухообмена в холодный период года (обратная задача). Требуемый воздухообмен по способу позонных балансов. Вывод и анализ формулы коэффициента эффективности общеобменной вентиляции | 4 | 0,5 |  | 1/0,5И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Выполнение АПР №4 | Устный опрос. Проверка практического задания | ПК-1,зув |
| 4.3. Балансовые способы определения требуемого воздухообмена в помещении. Решение систем уравнений баланса вредностей и воздушного баланса в помещении в общем виде. Простейшие случаи определения общего воздухообмена. Аналитический и графоаналитический методы расчета воздухообмена. Применение рециркуляции и перетекания воздуха между помещениями. | 4 | 0,5 |  | 2/1И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. Контроль выполнения курсового проекта | ПК-1,зув |
| Итого по разделу | 4 | 1,5 |  | 3/1,5И | 30 |  |  |  |
| 5. Движение воздуха в вентилируемом помещении . | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Воздушные потоки вблизи всасывающих отверстий. Точечные и линейные сток. Поля скоростей у круглых и щелевидных отверстий | 4 |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 5.2. Приточные струи. Классификация. Свободные и стесненные струи; изотермические и неизотермические. Существующие теории для расчета свободных изотермических струй. Взаимодействие воздушных потоков друг с другом. Движение воздуха в вентилируемом помещении в зависимости от расположения приточных и вытяжных отверстий. | 4 |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 5.3 Конвективные струи. Особенности расчета | 4 |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| Итого по разделу |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |
| 6. Воздухораспределители | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Конструкции воздухораспределителей и устройств воздухоудаления. | 4 |  |  |  | 7 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| 6.2. Подбор воздухораспределителей. Нормирование температуры и подвижности воздуха в рабочей зоне помещения, в активной зоне приточной струи и обратном потоке воздуха в зависимости от способа подачи приточной струи.. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. Проверка | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| Итого по разделу | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |
| 7. Рекомендуемые схемы подачи и удаления воздуха для помещений различного назначения. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Основные требования к организации подачи-удаления воздуха в помещении. Организация воздухообмена в помещениях с выделением явной теплоты, полной теплоты и влаги, пыли, легких и тяжелых газов и паров и при различном сочетании указанных вредных выделений. | 4 |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| 7.2 Рекомендуемые схемы подачи и удаления воздуха в жилых и гражданских помещениях. Вентиляция зданий различного назначения. Жилые многоэтажные здания. Гостиницы. Общежития. Спальные корпуса. Особенности организации вентиляции многоэтажных зданий. | 4 | 0,1 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| 7.3. Рекомендуемые схемы подачи и удаления воздуха в административных, проектных, научно-исследовательские зданиях, лечебно-профилактических зданиях, зрелищных и учебных зданиях | 4 | 0,1 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| Итого по разделу | 4 | 0,2 |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. Конструктивное выполнение вентиляционных систем . | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Схемы вентиляционных систем, их отдельные элементы. Выбор мест расположения приточных и вытяжных вентиляционных установок. Радиус действия вент. систем. Определение числа вентиляционных установок, обслуживающих здание | 4 | 0,1 |  | 1/0,5И | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| 8.2.Конструктивное выполнение отдельных устройств и элементов приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляционное оборудование: вентиляционные агрегаты, калориферы, пылеуловители, фильтры, теплоутилизаторы, регулирующие клапаны, решетки, воздухозаборные устройства. Схемы приточных и вытяжных вентиляционных камер. Требования к помещениям для размещения основного вентиляционного оборудования. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| 8.3 Воздуховоды, коллекторы, каналы вентиляционных систем. Материалы и конструкции. Схемы объединения приточных, а также вытяжных каналов и воздуховодов в сборные приточные и вытяжные коллекторы. Места трассировки воздуховодов и каналов в многоэтажных зданиях. Требуемая степень огнестойкости воздуховодов и коллекторов | 4 | 0,1 |  |  | 5 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| Итого по разделу | 4 | 0,4 |  | 1/0,5И | 20 |  |  |  |
| 9Аэродинамический расчет систем различного назначения | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Давление воздуха в системах вентиляции. Полное, статическое и динамическое давление. Распределение давления в системах с механическим побуждением и естественным движением воздуха. Давление воздуха в тройниках при делении и слиянии потока. | 4 | 0,2 |  | 1/0,5И | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| 9.2 Аэродинамический расчет систем вентиляции. Потери давления при перемещении воздуха в разветвленных вентиляционных сетях. Учет подсоса или потерь воздуха по длине системы. Влияние изменения плотности запыленности и других характеристик воздуха. Определение величины давления для подбора вентилятора и для аэродинамической увязки ответвлений сети. Особенности расчета системы с механическим побуждением и естественным движением воздуха. - Прямая и обратная задача аэродинамического расчета. | 4 | 1 |  | 1/0,5И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным Занятиям Выполнение АПР №5 | Устный опрос. Контроль выполнения курсового проекта Проверка практического задания | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| Итого по разделу | 4 | 1,2 |  | 2/1И | 15 |  |  |  |
| 10. Обработка приточного воздуха. Утилизация теплоты удаляемого воздуха. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Нагревание и охлаждение воздуха. Классификация калориферов. Конструкции калориферов, выпускаемых промышленностью. Теплотехнические характеристики калориферов и калориферных установок. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| 10.2. Расчет калориферных установок. Коэффициент теплопередачи и аэродинамическое сопротивление калориферной установки. Мероприятия, предотвращающие замерзание воды в калориферах. Основные схемы утилизации теплоты удаляемого из здания воздуха. | 4 | 0,5 |  | 2/1И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Выполнение АПР №6 | Устный опрос. Проверка практического задания | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| Итого по разделу |  | 0,7 |  | 2/1И | 20 |  |  |  |
| 11. Очистка воздуха от пыли и газов. Фильтры и пылеуловители | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Очистка приточного воздуха. - Очистка от пыли приточного и рециркуляционного воздуха. Классификация фильтров. Масляные, ячейковые, рулонные, карманные и другие виды фильтров. Электрофильтры. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| 11.2. Обработка удаляемого из здания воздуха. Виды пылеулавливающего оборудования. Пылеулавливатели для очистки выбросов (вентиляционных и технологических). Классификация. Пылеосадочные камеры, циклоны, инерционные пылеуловители. Сухие, смоченные, ротационные, тканевые, электрические и другие виды пылеулавливателей. Индивидуальные агрегаты для очистки воздуха от пыли. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| Итого по разделу | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |
| 12. Борьба с шумом и вибрацией | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Шум, его природа и особенности. Источники возникновения и пути распространения звука, создаваемого вентиляционными установками Акустический расчет вентиляционных систем. Нормирование шумов. Мероприятия по снижению уровня звукового давления. Расчет и конструирование шумоглушителей. Мероприятия по предотвращению вибрации от вентиляционных установок Приемо-сдаточные технические испытания вентиляционных систем, регулирование и паспортизация вентиляционных установок Технико-экономическое обоснование проектных решений | 4 |  |  |  | 9,6 | Самостоятельное изучение учебной литературы Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув ПК-3,зув |
| Итого по разделу | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,6 |  |  |  |
| Итого по курсу | 4 | 6 | 0 | 8\4И | 256,6 |  | Зачет, кп, экзамен |  |
| Итого по дисциплине | 4 | 6 | 0 | 8/4И | 256,6 |  | Зачет, кп, экзамен |  |

- 5.Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Вентиляция» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

- Для формирования новых теоретических и фактических знаний используются лекции:

- обзорные – для рассмотрения общих вопросов и понятий курса «Вентиляция», которые необходимы для систематизации и закрепления знаний;

- информационные – для ознакомления с основными принципами проектирования и расчетов котельных агрегатов, а также для изучения процессов, происходящих в элементах котельной установки;

- проблемные - для развития исследовательских навыков и изучения способов решения задач.

- Для приобретения новых фактических знаний и практических умений используются практические занятия:

- практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи;

- разбор результатов тематических контрольных работ, анализ ошибок, совместный поиск вариантов рационального решения учебной проблемы.

- Для приобретения новых теоретических и фактических знаний, когнитивных и практических умений используется самостоятельная работа:

- самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций;

- подготовка к аудиторным контрольным работам;

- выполнение курсовой работы.

- Для проведения занятий в интерактивной форме:

- ориентация студентов на образовательные интернет-ресурсы.

- работа в команде;

- семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе

В ходе проведения занятий  предусматривается использование средств вычислительной техники при выполнении индивидуальных заданий, контрольных работ, курсового проекта.

- 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Примерная структура и содержание раздела:

По дисциплине «Вентиляция» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение практических задач на практических занятиях.

Примерные аудиторные практические работы (АПР)

АПР №1. Характеристика наружного климата. Климатологическое обеспечение вентиляции. Характеристика наружных климатических условий. Расчетные периоды. Выбор расчетных наружных условий с учетом заданного коэффициента обеспеченности.

1. Определить температуры и энтальпии наружнего воздуха по параметрам А  и Б для условий города Магнитогорска

2.Рассчитать энтальпию влажного воздуха при температурах от -5оС до 20 оС с шагом 5 оС при влагосодержании 5г/кг сухого воздуха.

3. Определить с помощью I-d диаграммы влажного воздуха все параметры воздуха, имеющего температуру 15 оС и относительную влажность 40%

АПР №2 Расчеты процессов тепловлажностной обработки воздуха с помощью I-d диаграммы и аналитическим способом

1.В осях I-d построить изотерму.

2.Определить параметры воздуха после аддиабатического увлажнения, если известно, что воздух охладился до 18 оС , а его начальные  параметры: температура 30 оС, температура точки росы 5 оС.

3. Найти параметры точки смеси при смешении двух масс воздуха 25 и 60кг, с температурами 20 и 6 оС  и относительной влажностью 80 и30% соответственно.

АПР №3.Способы расчета воздухообмена общеобменной вентиляции в помещении.     Определение воздухообмена по нормативной величине кратности и балансовым методом.  Нестационарный и стационарный режимы вентиляции помещения

1.Определить воздухообмен по нормативной кратности, выбранной по СНиП. Планы этажей здания выбрать по строительным каталогам согласно заданию.

АПР №4. Параметры воздушной среды в характерных точках вентиляционного процесса. Определение параметров наружного, приточного, внутреннего и уходящего из помещения воздуха.  Определение параметров приточного воздуха при заданной величине расчетного воздухообмена в холодный период года (обратная задача).

1.Согласно заданию [4], рассчитать параметры наружнего, приточного, внутреннего и удаляемого воздуха для трех расчетных периодов.

2. Графоаналитическим методом определить требуемые  воздухообмены и выбрать из них - расчетный. Исходные данные – результаты решений АПР №1,2,3.

АПР 5 Аэродинамический расчет систем вентиляции. Потери давления при

1.Построить аксонометрические схемы приточных и вытяжных систем вентиляции, используя данные [4].

2.Выполнить аэродинамический расчет механической системы вентиляции, используя результаты АПР №1-4. Увязать отдельные ветви сети.

АПР №6 Расчет калориферных установок

1. Спроектировать калориферную установку для приточной системы, используя результаты АПР №1-5.

Курсовой проект:

По курсу «Вентиляция» выполняется курсовой проект «Вентиляция гражданского здания». Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний студентов  по данному курсу; получение навыков в пользовании технической и справочной литературой, выбор и расчет вентиляции  цехов различного назначения.

Расчетно-пояснительная записка включает в себя (30 – 40с.):

Расчетно-пояснительная записка включает в себя:

1   Описание строительных конструкций и назначение помещений зданий;

2   Определение параметров наружного, приточного, внутреннего, и удаляемого воздуха для расчетного помещения;

3   Определение вредностей, выделяющихся в помещении;

4   Расчет воздухообмена графоаналитическим методом для трех расчетных периодов;

5   Расчет воздухообмена по кратности;

6   Составление воздушного баланса по этажам;

7   Компоновка вентиляционных систем;

8   Аэродинамический расчет вентиляционных  систем;

9    Подбор вентиляционного оборудования.

Графический материал оформляется в соответствии с ГОСТ 21.602-79 СПДСО «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи», и  СТП 2.02-2002 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Графический материал содержит:

1  Общие данные;

2   Поэтажные планы здания с нанесением систем вентиляции;

3  Схемы механических приточных и вытяжных систем вентиляции в аксонометрической проекции;

4    Схемы вытяжных систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха в аксонометрической проекции;

5  План и разрез приточной камеры;

6  Схема обвязки калориферной установки;

7 Спецификация  вентиляционного оборудования и материалов.

- 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 – обладать знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест |  |  |
| Знать | Основные понятия о методах расчета и нормативной базе при проектировании систем вентиляции и оборудования, обеспечивающих нормируемые параметры среды в помещении | Теоретические вопросы: - Понятие, назначение и задачи вентиляции. - Место вентиляции в ряду строительных дисциплин. - Принципы и способы вентилирования помещений - Классификация вентиляционных систем. - Распределение в помещениях вредных поступлений. - Характерные схемы организации воздухообмена помещений гражданских и промышленных зданий. - Особенности расчета воздухообмена при различных способах вентилирования. - Способы вентиляции: «затопление рабочей зоны охлажденным воздухом». - Способы вентиляции: «воздушный оазис». - Тепловые потоки от людей. - Тепловые поступления от искусственного освещения. - Тепловые поступления от электрооборудования. - Тепловые поступления от теплового оборудования. - Тепловые поступления от средств транспорта. - Тепловые поступления от материалов и технологических процессов. - Потоки влаги от открытых поверхностей и технологического оборудования. - Потоки газо- и пылевыделений от технологических процессов, средств транспорта, сосудов находящихся под давлением. - Особенности расчета общего воздухообмена при газо- пыле- влаговыделениях. - Предупреждение конденсации и взрыво- пожароопасных ситуаций. - Технологические схемы систем с механическим побуждением. - Воздухозаборные и вытяжные устройства, требование к размещению, конструкция. - Приточные и вытяжные камеры в строительных конструкциях, крупноблочные, каркасно-панельные, моноблочные, подвесные. Размещение, подбор. - Воздуховоды, каналы, фасонные части, трассировка, прокладка, аэродинамический расчет. - Запорно-регулирующие устройства, обратные, противодымные и огнезадерживающие клапаны. Конструкции, область применения, подбор. - Струйные течения в помещении. - Воздухораспределители. Конструкция, область применения, расчет в прямой и обратной задаче. - Воздухозаборные устройства. - Воздуховоды равномерной раздачи и всасывания. - Современные вентиляторы приточных и вытяжных систем, требования, конструкции, подбор, установка. - Общие правила объединения помещений, обслуживаемых общими системами. - Схемы систем с вертикальным и горизонтальным коллекторами многоэтажных зданий. - Технологические схемы приточных и вытяжных общеобменных систем с естественным побуждением. - Особенности конструкции и аэродинамического расчета каналов. - Очистка приточного воздуха от пыли и микроорганизмов. Конструкция, подбор. - Воздухонагреватели, устройство, компоновка, расчет, защита от замораживания - Компоновка приточных и вытяжных установок при различных схемах утилизации теплоты вытяжного воздуха. - Характеристики шума и пути его распространения, звукоизоляция воздуховодов, камер, шахт. - Акустический расчет вентиляционных систем, конструкции и расчет шумоглушителей. - Вибрация, причины возникновения, методы предотвращения. - Санитарная очистка и организация выбросов вытяжного воздуха. |
| Уметь | - Применять полученные знания о методах расчета и нормативной базе при проектировании систем вентиляции и оборудования, обеспечивающих нормируемые параметры среды в помещении Применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне. | Примерные практические задания для экзамена: 1. Определить температуры и энтальпии наружнего воздуха по параметрам А и Б для условий города Магнитогорска 2.Для области положительных температур рассчитать давление насыщенного водяного пара. 2.Рассчитать энтальпию влажного воздуха при температурах от -5оС до 20 оС с шагом 5 оС при влагосодержании 5г/кг сухого воздуха. 3. Определить с помощью I-d диаграммы влажного воздуха все параметры воздуха, имеющего температуру 15 оС и относительную влажность 40% 4.Определить параметры воздуха после аддиабатического увлажнения, если известно, что воздух охладился до 18 оС , а его начальные параметры: температура 30 оС, температура точки росы 5 оС. 5. Найти параметры точки смеси при смешении двух масс воздуха 25 и 60кг, с температурами 20 и 6 оС и относительной влажностью 80 и30% соответственно. 6.Рассчитать теплопоступления от людей, искусственного освещения, нагретых поверхностей, если известно количество людей в помещении вид освещения, температура поверхности, см. [4]. 7.Определить воздухообмен по нормативной кратности, выбранной по СНиП. Планы этажей здания выбрать по строительным каталогам согласно заданию. 8.Рассчитать максимальные теплопоступления от солнечной радиации через световые проемы . Расчетное помещение и географическую широту расположения объекта выбрать согласно заданию. 9.Рассчитать и построить графики изменения во времени концентраций углекислого газа и окислов азота в невентилируемом помещении. Начальная концентрация вредностей в помещении составляет 30% ПДК. Количество вредностей, выделяемых в помещении М г/час выбрать согласно заданию. 10.Для условий г.Магнитогорска рассчитать параметры наружнего, приточного, внутреннего и удаляемого воздуха для трех расчетных периодов для зрительного зала. 11. Построить процессы тепловлажностного изменения состояния воздуха для трех расчетных периодов. 12.Рассчитать поля скоростей у круглых отверстий, используя закономерности точечного стока. 13. Рассчитать поля скоростей у щелевидных отверстий, используя закономерности линейного стока. 14.Рассчитать скорость воздуха на выходе из приточного отверстия по теории Шепелева, если длина струи составляет 5м, скорость струи на входе в рабочую зону принять нормированной. 15. Определить расстояние до первого и второго критических сечений при сосредоточенной подаче приточного воздуха из трех решеток, если площадь поперечного сечения помещения составляет 24кв.м. |
| Владеть | Навыками проектной работы и применением нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования вентиляции зданий различного назначения и вентиляционного оборудования. Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов | Выполнение части курсового проекта «Вентиляция гражданского здания» 1.Определение параметров наружного, приточного, внутреннего, и удаляемого воздуха; 2.Определение вредностей, выделяющихся в помещении; 3.Расчет воздухообмена графоаналитическим методом для трех расчетных периодов; 4.Расчет воздухообмена по кратности; 5.Составление воздушного баланса по этажам; |
| ПК-3 –«способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов |  |  |
| Знать | - Специфику составления проектной и рабочей технической документации по вентиляции и вентиляционному оборудованию Методики технико-экономических обоснований проектных решений. | Теоретические вопросы: - Приемо-сдаточные технические испытания вентиляционных систем. - Регулирование и паспортизация вентиляционных установок. - Санитарно-гигиенические испытания систем вентиляции. - Объем, содержание и порядок проведения испытаний, обработка результатов. - Эксплуатация вентиляционных систем, организационные структуры. - Отчетно-контрольная документация. - Плановые и капитальные ремонты. - Специфика составления проектной и рабочей технической документации по вентиляции и вентиляционному оборудованию - Технико-экономическое обоснование проектных решений |
| Уметь | - Применять полученные знания о методике выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации при проектировании систем вентиляции и вентиляционного оборудования. | Примерные практические задания для экзамена: 1.На основе анализа вредностей, выделяющихся в помещении, разработать схемы подачи и удаления воздуха в гостинице повышенной категории, в спальном корпусе детского сада, в многоэтажном жилом здании. 2.Разработать схемы подачи и удаления воздуха в обеденном зале. 3.Разработать схемы подачи и удаления воздуха в спортивном зале. 4.Разработать схемы подачи и удаления воздуха в плавательном зале бассейна. 5. Разработать схемы подачи и удаления воздуха в зрительном зале. 6.Определить число вентиляционных установок, обслуживающих здание. Здание выбрать по каталогу, согласно варианту. 7. Сгруппировать помещения, обслуживаемых одной приточной установкой по видам вредностей.. 8. Выбрать места расположения приточных и вытяжных вентиляционных установок в здании. Обосновать принятое решение. Здание выбрать по каталогу. 9. Разработать конструкцию вытяжной шахты в системе с гравитационным побуждением. 10. Разработать приточную вентиляцию с устройством вентцентра. Здание выбрать по каталогу. Обосновать принятое решение 11.Произвести трассировку воздуховодов и каналов приточных и вытяжных систем в здании. Здание выбрать по каталогу. Предусмотреть сборные приточные и вытяжные коллекторы. 12. Определить основные характеристики калориферов К3ПП, К4ПП, К3ВП, К4ВП, КФСО, КФБО и др.: площадь поверхности нагрева, живые сечения по воздуху и теплоносителю, коэффициент теплопередачи. 13. Провести анализ основных характеристик калориферов. 14. Рассчитать коэффициенты теплопередачи калориферов К3ПП, К3ВП, КФСО, КФБО для теплоносителей пар и вода при массовой скорости воздуха, равной 7,75 и скорости воды 0,45м\с. Выбрать наиболее эффективный 15. Спроектировать калориферную установку для приточной системы при следующих исходных данных: начальная температура воздуха - 32 оС; температура притока - 15 оС; расчетный расход воздуха – 45000м3/час. Обосновать принятое решение 16. Разработать схему обвязки калорифера, предотвращающую замерзание воды в трубках калорифера. Указать запорные и регулирующие устройства. Схему обвязки калорифера начертить с соблюдением правил оформления графических документов в СПДС. 17. В каталогах европейских производителей согласно европейским стандартам найти фильтры трех классов для очистки от пыли приточного и рециркуляционного воздуха. 18.Подобрать фильтр для приточной камеры; расчетный расход воздуха – 45000м3/час. Обосновать принятое решение 19. Рассчитать трубу Вентури по методике, разработанной институтами Гипрогазоочистка и НИИОГаз, если расход очищаемого воздуха составляет 20000м3\час, а скорость воздуха в горловине – 100м\с3. 20.Разработать мероприятия по предотвращению вибрации от работающих вентиляционных установок в запроектируемых приточных и вытяжных камерах. 21. Особенности конструкции пассивных и активных шумоглушителей. Рассмотреть варианты компоновки пластинчатых шумоглушителей с панельно-каркасными камерами. |
| Владеть | - Навыками выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации . - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. | Выполнение части курсового проекта «Вентиляция гражданского здания» 1.Выполнение аэродинамического расчета систем вентиляции. 2.Выбор и компоновка вентиляционного оборудования. Обоснование принятых решений. 3. Составления проектной и рабочей технической документации - Пример задания для контрольной работы 1 1.Определить параметры наужнего, внутреннего, приточного и удаляемого воздуха для расчетного помещения. Здание взять из строительного каталога согласно варианту. 2.Определить количество вредностей, выделяющихся в расчетном помещении. 3. Графоаналитическим методом определить требуемые воздухообмены для расчетного помещения и выбрать из них - расчетный. Обосновать выбор. - Пример задания для контрольной работы 2 1. Определить диамеры участков вентсистемы 2.Определить потери давления на основной расчетной ветви и подобрать вентилятор |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Вентиляция» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета, экзамена и в форме выполнения и защиты курсового проекта.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточный  уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены не менее чем на 50%, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «не зачтено» – обучающийся демонстрирует знания не более 40% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе его написания обучающийся развивает навыки к проектной  работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса. При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать графо-аналитический  материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В процессе написания курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень рекомендуемой литературы

а) Основная литература:

1. Каменев П.Н., Вентиляция : Учебное пособие / Каменев П.Н., Тертичник Е.И. - Изд. 2-е, исправл. и дополн. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 281 с. - ISBN 978-5-93093-436-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934363.html (дата обращения: 30.09.2020). - Режим доступа : по подписке. 2. Тертичник Е.И., Вентиляция: Учебник. - М.: Изд-во АСВ, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-4323-0065-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300652v1.html (дата обращения: 29.09.2020). - Режим доступа : по подписке. 3. Трубицына, Г.Н. Вентиляция: учебное пособие/ Г.Н. Трубицына; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2013. – 138 с.:ил.: - Текст: непосредственный

| 4. Трубицына, Г. Н. Местные приточно-вытяжные системы вентиляции : учебное пособие / Г. Н. Трубицына ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2509.pdf&show=dcatalogues/1/1130291/2509.pdf&view=true (дата обращения: 11.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| б) Дополнительная литература: |  |  |  |  |

1. Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие / А. М. Протасевич. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005515-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013521 (дата обращения: 11.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Новоселова, Ю. Н. Теплоснабжение и вентиляция : учебное пособие / Ю. Н. Новоселова, Г. Н. Трубицина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 130 с. : ил., табл., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3129.pdf&show=dcatalogues/1/1136109/3129.pdf&view=true (дата обращения: 11.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

3. Штокман, Е. А. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебное пособие / Е. А. Штокман, Ю. Н. Карагодин . - Москва : АСВ, 2011. - 171 с. : ил., табл. - Текст : непосредственный.

4. Тертичник, Е. И. Расчеты вентиляционных систем: Учебное пособие / Тертичник Е.И., - 2-е изд., (эл.) - Москва :МИСИ-МГСУ, 2017. - 86 с.: ISBN 978-5-7264-1595-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/968887 (дата обращения: 29.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

в) Методические указания:

1. Трубицына, Г.Н. Вентиляция общественных зданий: метод. указания к выполнению курсового проекта/ Г.Н.Трубицына, Л.И.Короткова; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2008. – 33 с.:ил.: - Текст: непосредственный

2. Промышленная вентиляция : учебное пособие / Л. Н. Белобородова, Л. В. Гридневская, Л. Г. Старкова и др. ; МГТУ, каф. ТГВиВВ. - Магнитогорск, 2010. - 77 с. : ил., граф., схемы, табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=322.pdf&show=dcatalogues/1/1070480/322.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Adobe Reader | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Браузер Mozilla Firefox | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Браузер Yandex | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |
| Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals | http://link.springer.com/ |
| Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols | http://www.springerprotocols.com/ |
| Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials | http://materials.springer.com/ |
| Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference | http://www.springer.com/references |

- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционные аудитории | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации (интерактивная доска в комплекте с проектором и компьютером). Демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия. |
| Помещения для самостоятельной работы | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. |
| Аудитории для практических занятий, групповых индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы и стеллажи для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий; инструменты и оборудование для обслуживания |