МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.08 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Профиль подготовки

Теплогазоснабжение и вентиляция

Уровень высшего образования – бакалавриат

Программа подготовки – академический бакалавриат


Форма обучения


заочная

|  |  |
| --- | --- |
| Институт | строительства, архитектуры и искусства |
| Кафедра | управления недвижимостью и инженерных систем |
| Курс | 4 |

Магнитогорск

2017 г.

****

****

# 1.**Цели освоения дисциплины**

Целью освоения дисциплины «Вентиляция» являются: формирование у студентов знаний в области расчета, проектирования, наладки и эксплуатации систем вентиляции в жилых гражданских и промышленных зданиях.

Задачи дисциплины – усвоение студентами:

- методов определения количества вредностей, поступающих в помещение различного назначения;

- способов определения расчетных воздухообменов в вентилируемых помещениях;

- основных принципов организации воздухообмена в помещениях различного назначения;

- основных принципов конструирования систем вентиляции;

- методов аэродинамических расчетов систем вентиляции;

- методов подбора и расчета вентиляционного оборудования;

- основных конструктивных схем систем пневмотранспорта;

- способов использования вторичных энергоресурсов для целей вентиляции.

**2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра**

Дисциплина Б1.В.08 «Вентиляция» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла профиля – Теплогазоснабжение и вентиляция.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин:

* **математика**:теория алгоритмов, дифференциальное и интегральное исчисления, вероятность и статистика, элементарная теория вероятностей, модели случайных процессов, статистические методы обработки экспериментальных данных;
* **информатика:** общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; базы данных; компьютерная графика;
* **начертательная геометрия, черчение и машинная графика**: числовые отметки; пересечения в аксонометрии; черчение: техника черчения и геометрические построения; ГОСТы; ЕСКД; машиностроительные и архитектурно-строительные чертежи; машинная графика: методы и средства машинной графики;
* **гидравлика**: гидростатика, основы гидродинамики, гидравлические сопротивления, установившееся и неустановившееся движения жидкости; истечение жидкости,
* **теоретические основы теплотехники –** основные процессы термодинамики, диаграмма двухфазного перехода вещества, законы передачи теплоты: теплопроводность, излучение, конвективный теплообмен;
* **тепломассообменные процессы в тепловом оборудовании систем ТГВ -** расчет теплообменных аппаратов; виды передачи теплоты в оборудовании ТГВ; моделирование процессов передачи теплоты.

.

Знания и умения студентов, полученные при изучении дисциплины «Вентиляция» будут необходимы им при дальнейшем изучении таких дисциплин, как «Централизованное теплоснабжение», «Автоматизация систем ТГСВ», «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение», «Современные системы климатизации зданий», «Проектирование систем промвентиляции и очистка вентиляционных выбросов», «Основы теории надежности систем ТГВ», а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

# **3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения**

В результате освоения дисциплины (модуля) «Вентиляция» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный  элемент  компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-1 - «знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест» | |
| Знать | Основные понятия о методах расчета и нормативной базе при проектировании систем вентиляции и оборудования, обеспечивающих нормируемые параметры среды в помещении |
| Уметь | * Применять полученные знания о методах расчета и нормативной базе при проектировании систем вентиляции и оборудования, обеспечивающих нормируемые параметры среды в помещении * Применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; |
| Владеть | - Навыками проектной работы и применением нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования вентиляции зданий различного назначения и вентиляционного оборудования.  - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. |
| ПК-3-«способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов» | |
| Знать | - Специфику составления проектной и рабочей технической документации по вентиляции и вентиляционному оборудованию Методики технико-экономических обоснований проектных решений. |
| Уметь | * Применять полученные знания о методике выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации при проектировании систем вентиляции и вентиляционного оборудования. |
| Владеть | - Навыками выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации .  - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 акад. часов, в том числе:

– контактная работа – 18,8;

– аудиторная – 14 акад. часов;

– внеаудиторная – 4,8 акад. часа

– самостоятельная работа – 256.6 акад. часов;

– подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа.

подготовка к зачету – 3,9 акад. часа

| Раздел/ тема  дисциплины | Курс | Аудиторная  контактная работа  (в акад. часах) | | | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной  работы | Форма текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации | Код и структурный  элемент  компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лекции | лаборат.  занятия | практич. занятия |
| 1**.Введение.** **Вентиляционные системы**. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Структура технологической схемы- вентиляции помещения здания.  Принцип действия вентиляции. Схемы воздухообмена в помещении. | 4 |  |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 1.2. Воздушный режим здания. Внутренняя, внешняя и краевая задачи воздушного режима здания. Общая постановка задачи о вентиляционном процессе. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **0,2** | **0** | **0** | **15** |  |  |  |
| 2. **Санитарно-гигиенические и технологические основы вентиляции** – | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Микроклимат помещений.  Оптимальные и допустимые температурно-влажностные условия. Нормирование подвижности воздуха в помещении. Воздействие потока лучистого тепла на рабочих. Основные виды вредных веществ, выделяющихся в помещении, и их воздействие на организм человека. Предельно допустимая концентрация вредного вещества | 4 |  |  |  | 5 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 2.2. Характеристика наружного климата. Климатологическое обеспечение вентиляции. Характеристика наружных климатических условий. Расчетные периоды. Выбор расчетных наружных условий с расчетом заданного коэффициента обеспеченности. | 4 | 0,2 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение АПР №1 | Устный опрос.  Проверка практического задания | ПК-1,зув |
| 2.3 Классификация систем вентиляции. Общеобменные и местные системы вентиляции. Аварийная система вентиляции. | 4 | 0,2 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **0,4** | **0** | **0** | **15** |  |  |  |
| **3. Свойства воздуха и процессы изменения его тепловлажностного состояния** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Свойства влажного воздуха.  I-d диаграмма влажного воздуха. Понятие луча процесса, углового коэффициента | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 3.2 Расчеты процессов тепловлажностной обработки воздуха с помощью I-d диаграммы и аналитическим способом | 4 | 0,4 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта.  Выполнение АПР №2 | Устный опрос.  Проверка практического задания | ПК-1,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **0,6** | **0** | **0** | **20** |  |  |  |
| **4 Поступление вредных выделений в воздух помещения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1Характеристика загрязнителей воздуха. Вредные газы и пары. Свойства, воздействие на человека и окружающую среду. Аэрозоли. Свойства. | 4 |  |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Подготовка к аудиторным  Занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 4.2 Основные виды вредных выделений в гражданских и производственных зданиях | 4 |  |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 4.3 Тепловой баланс помещения Приходные и расходные статьи теплового баланса | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **0,2** | **0** | **0** | **20** |  |  |  |
| 4.1.Способы расчета воздухообмена общеобменной вентиляции в помещении. Определение воздухообмена по нормативной величине кратности и балансовым методом. Требования к балансированию расходов подаваемого и удаляемого воздуха в блоках здания. Основные принципы расчета воздухообмена в вентилируемом помещении. Нестационарный и стационарный режимы вентиляции помещения. Требуемые воздухообмены. Расчетный воздухообмен общеобменной вентиляции. | 4 | 0,5 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта.  Выполнение АПР №3 | Устный опрос.  Проверка практического задания | ПК-1,зув |
| 4.2. Параметры воздушной среды в характерных точках вентиляционного процесса. Определение параметров наружного, приточного, внутреннего и уходящего из помещения воздуха. Определение параметров приточного воздуха при заданной величине расчетного воздухообмена в холодный период года (обратная задача). Требуемый воздухообмен по способу позонных балансов. Вывод и анализ формулы коэффициента эффективности общеобменной вентиляции | 4 | 0,5 |  | 1/0,5И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта.  Выполнение АПР №4 | Устный опрос.  Проверка практического задания | ПК-1,зув |
| 4.3. Балансовые способы определения требуемого воздухообмена в помещении. Решение систем уравнений баланса вредностей и воздушного баланса в помещении в общем виде. Простейшие случаи определения общего воздухообмена. Аналитический и графоаналитический методы расчета воздухообмена. Применение рециркуляции и перетекания воздуха между помещениями. | 4 | 0,5 |  | 2/1И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос.  Контроль выполнения курсового проекта | ПК-1,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **1,5** |  | **3/1,5И** | **30** |  |  |  |
| 5. **Движение воздуха в вентилируемом помещении**  . | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Воздушные потоки вблизи всасывающих отверстий. Точечные и линейные сток. Поля скоростей у круглых и щелевидных отверстий | 4 |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 5.2. Приточные струи. Классификация. Свободные и стесненные струи; изотермические и неизотермические. Существующие теории для расчета свободных изотермических струй. Взаимодействие воздушных потоков друг с другом. Движение воздуха в вентилируемом помещении в зависимости от расположения приточных и вытяжных отверстий. | 4 |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| 5.3 Конвективные струи. Особенности расчета | 4 |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув |
| **Итого по разделу** |  | **0** | **0** | **0** | **30** |  |  |  |
| **6. Воздухораспределители** | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Конструкции воздухораспределителей и устройств воздухоудаления. | 4 |  |  |  | 7 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| 6.2. Подбор воздухораспределителей. Нормирование температуры и подвижности воздуха в рабочей зоне помещения, в активной зоне приточной струи и обратном потоке воздуха в зависимости от способа подачи приточной струи.. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. Проверка | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **0,2** | **0** | **0** | **17** |  |  |  |
| **7.** **Рекомендуемые схемы подачи и удаления воздуха для помещений различного назначения**. | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Основные требования к организации подачи-удаления воздуха в помещении. Организация воздухообмена в помещениях с выделением явной теплоты, полной теплоты и влаги, пыли, легких и тяжелых газов и паров и при различном сочетании указанных вредных выделений. | 4 |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным  занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| 7.2 Рекомендуемые схемы подачи и удаления воздуха в жилых и гражданских помещениях. Вентиляция зданий различного назначения. Жилые многоэтажные здания. Гостиницы. Общежития. Спальные корпуса. Особенности организации вентиляции многоэтажных зданий. | 4 | 0,1 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным  занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| 7.3. Рекомендуемые схемы подачи и удаления воздуха в административных, проектных, научно-исследовательские зданиях, лечебно-профилактических зданиях, зрелищных и учебных зданиях | 4 | 0,1 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным  занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **0,2** |  |  | **20** |  |  |  |
| **8.** **Конструктивное выполнение вентиляционных систем**  . | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Схемы вентиляционных систем, их отдельные элементы. Выбор мест расположения приточных и вытяжных вентиляционных установок. Радиус действия вент. систем. Определение числа вентиляционных установок, обслуживающих здание | 4 | 0,1 |  | 1/0,5И | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным  занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| 8.2.Конструктивное выполнение отдельных устройств и элементов приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляционное оборудование: вентиляционные агрегаты, калориферы, пылеуловители, фильтры, теплоутилизаторы, регулирующие клапаны, решетки, воздухозаборные устройства. Схемы приточных и вытяжных вентиляционных камер. Требования к помещениям для размещения основного вентиляционного оборудования. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| 8.3 Воздуховоды, коллекторы, каналы вентиляционных систем. Материалы и конструкции. Схемы объединения приточных, а также вытяжных каналов и воздуховодов в сборные приточные и вытяжные коллекторы. Места трассировки воздуховодов и каналов в многоэтажных зданиях. Требуемая степень огнестойкости воздуховодов и коллекторов | 4 | 0,1 |  |  | 5 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **0,4** |  | **1/0,5И** | **20** |  |  |  |
| **9Аэродинамический расчет систем различного назначения** | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1**.** Давление воздуха в системах вентиляции. Полное, статическое и динамическое давление. Распределение давления в системах с механическим побуждением и естественным движением воздуха. Давление воздуха в тройниках при делении и слиянии потока. | 4 | 0,2 |  | 1/0,5И | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным  занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| 9.2 Аэродинамический расчет систем вентиляции. Потери давления при перемещении воздуха в разветвленных вентиляционных сетях. Учет подсоса или потерь воздуха по длине системы. Влияние изменения плотности запыленности и других характеристик воздуха. Определение величины давления для подбора вентилятора и для аэродинамической увязки ответвлений сети. Особенности расчета системы с механическим побуждением и естественным движением воздуха. Прямая и обратная задача аэродинамического расчета. | 4 | 1 |  | 1/0,5И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным  Занятиям  Выполнение АПР №5 | Устный опрос.  Контроль выполнения курсового проекта  Проверка практического задания | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **1,2** |  | **2/1И** | **15** |  |  |  |
| **10.** **Обработка приточного воздуха. Утилизация теплоты удаляемого воздуха.** | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Нагревание и охлаждение воздуха. Классификация калориферов. Конструкции калориферов, выпускаемых промышленностью. Теплотехнические характеристики калориферов и калориферных установок**.** | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями).  занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| 10.2. Расчет калориферных установок. Коэффициент теплопередачи и аэродинамическое сопротивление калориферной установки. Мероприятия, предотвращающие замерзание воды в калориферах. Основные схемы утилизации теплоты удаляемого из здания воздуха. | **4** | 0,5 |  | 2/1И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта.  Выполнение АПР №6 | Устный опрос.  Проверка практического задания | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| **Итого по разделу** |  | **0,7** |  | **2/1И** | **20** |  |  |  |
| 11. **Очистка воздуха от пыли и газов. Фильтры и пылеуловители** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка приточного воздуха.Очистка от пыли приточного и рециркуляционного воздуха. Классификация фильтров. Масляные, ячейковые, рулонные, карманные и другие виды фильтров. Электрофильтры. | 4 | 0,2 |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| 11.2. Обработка удаляемого из здания воздуха. Виды пылеулавливающего оборудования. Пылеулавливатели для очистки выбросов (вентиляционных и технологических). Классификация. Пылеосадочные камеры, циклоны, инерционные пылеуловители. Сухие, смоченные, ротационные, тканевые, электрические и другие виды пылеулавливателей. Индивидуальные агрегаты для очистки воздуха от пыли. | 4 | **0,2** |  |  | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| **Итого по разделу** | 4 | **0,4** | **0** | **0** | **20** |  |  |  |
| **12.** **Борьба с шумом и вибрацией** | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Шум, его природа и особенности. Источники возникновения и пути распространения звука, создаваемого вентиляционными установками Акустический расчет вентиляционных систем. Нормирование шумов. Мероприятия по снижению уровня звукового давления. Расчет и конструирование шумоглушителей. Мероприятия по предотвращению вибрации от вентиляционных установок Приемо-сдаточные технические испытания вентиляционных систем, регулирование и паспортизация вентиляционных установок Технико-экономическое обоснование проектных решений | 4 |  |  |  | 9,6 | Самостоятельное изучение учебной литературы  Выполнение раздела курсового проекта. Подготовка к аудиторным  занятиям | Устный опрос. | ПК-1,зув  ПК-3,зув |
| **Итого по разделу** | **4** | **1** | **0** | **0** | **9,6** |  |  |  |
| **Итого по курсу** | **4** | **6** | **0** | **8\4И** | **256,6** |  | **Зачет, кп, экзамен** |  |
| **Итого по дисциплине** | **4** | **6** | **0** | **8/4И** | **256,6** |  | **Зачет, кп, экзамен** |  |

# 5.Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Вентиляция» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

1. Для формирования новых теоретических и фактических **знаний** используются **лекции:**

* *обзорные* – для рассмотрения общих вопросов и понятий курса «Вентиляция», которые необходимы для систематизации и закрепления знаний;
* *информационные* – для ознакомления с основными принципами проектирования и расчетов котельных агрегатов, а также для изучения процессов, происходящих в элементах котельной установки;
* *проблемные* - для развития исследовательских навыков и изучения способов решения задач.

1. Для приобретения новых фактических **знаний и практических умений** используются **практические занятия**:

* практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи;
* разбор результатов тематических контрольных работ, анализ ошибок, совместный поиск вариантов рационального решения учебной проблемы.

1. Для приобретения новых **теоретических и фактических знаний, когнитивных и практических умений** используется **самостоятельная работа**:

* самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций;
* подготовка к аудиторным контрольным работам;
* выполнение курсовой работы.

1. Для проведения занятий в **интерактивной форме:**

* ориентация студентов на образовательные интернет-ресурсы.
* работа в команде;
* семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе

В ходе проведения занятий предусматривается использование средств вычислительной техники при выполнении индивидуальных заданий, контрольных работ, курсового проекта.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

**Примерная структура и содержание раздела:**

По дисциплине «Вентиляция» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение практических задач на практических занятиях.

**Примерные аудиторные практические работы (АПР)**

**АПР №1. Характеристика наружного климата. Климатологическое обеспечение вентиляции. Характеристика наружных климатических условий. Расчетные периоды. Выбор расчетных наружных условий с учетом заданного коэффициента обеспеченности.**

1. Определить температуры и энтальпии наружнего воздуха по параметрам А и Б для условий города Магнитогорска

2.Рассчитать энтальпию влажного воздуха при температурах от -5оС до 20 оС с шагом 5 оС при влагосодержании 5г/кг сухого воздуха.

3. Определить с помощью I-d диаграммы влажного воздуха все параметры воздуха, имеющего температуру 15 оС и относительную влажность 40%

**АПР №2** **Расчеты процессов тепловлажностной обработки воздуха с помощью I-d диаграммы и аналитическим способом**

1.В осях I-d построить изотерму.

2.Определить параметры воздуха после аддиабатического увлажнения, если известно, что воздух охладился до 18 оС , а его начальные параметры: температура 30 оС, температура точки росы 5 оС.

3. Найти параметры точки смеси при смешении двух масс воздуха 25 и 60кг, с температурами 20 и 6 оС и относительной влажностью 80 и30% соответственно.

**АПР №3**.**Способы расчета воздухообмена общеобменной вентиляции в помещении. Определение воздухообмена по нормативной величине кратности и балансовым методом. Нестационарный и стационарный режимы вентиляции помещения**

1.Определить воздухообмен по нормативной кратности, выбранной по СНиП. Планы этажей здания выбрать по строительным каталогам согласно заданию.

**АПР №4**. **Параметры воздушной среды в характерных точках вентиляционного процесса. Определение параметров наружного, приточного, внутреннего и уходящего из помещения воздуха. Определение параметров приточного воздуха при заданной величине расчетного воздухообмена в холодный период года (обратная задача).**

1.Согласно заданию [4], рассчитать параметры наружнего, приточного, внутреннего и удаляемого воздуха для трех расчетных периодов.

2.Графоаналитическим методом определить требуемые воздухообмены и выбрать из них - расчетный. Исходные данные – результаты решений АПР №1,2,3.

**АПР 5** **Аэродинамический расчет систем вентиляции. Потери давления при**

1.Построить аксонометрические схемы приточных и вытяжных систем вентиляции, используя данные [4].

2.Выполнить аэродинамический расчет механической системы вентиляции, используя результаты АПР №1-4. Увязать отдельные ветви сети.

**АПР №6 Расчет калориферных установок**

1. Спроектировать калориферную установку для приточной системы, используя результаты АПР №1-5.

**Курсовой проект:**

По курсу «Вентиляция» выполняется курсовой проект «Вентиляция гражданского здания». Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний студентов по данному курсу; получение навыков в пользовании технической и справочной литературой, выбор и расчет вентиляции цехов различного назначения.

Расчетно-пояснительная записка включает в себя (30 – 40с.):

Расчетно-пояснительная записка включает в себя:

1 Описание строительных конструкций и назначение помещений зданий;

2 Определение параметров наружного, приточного, внутреннего, и удаляемого воздуха для расчетного помещения;

3 Определение вредностей, выделяющихся в помещении;

4 Расчет воздухообмена графоаналитическим методом для трех расчетных периодов;

5 Расчет воздухообмена по кратности;

6 Составление воздушного баланса по этажам;

7 Компоновка вентиляционных систем;

8 Аэродинамический расчет вентиляционных систем;

9 Подбор вентиляционного оборудования.

Графический материал оформляется в соответствии с ГОСТ 21.602-79 СПДСО «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи», и СТП 2.02-2002 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Графический материал содержит:

1 Общие данные;

2 Поэтажные планы здания с нанесением систем вентиляции;

3 Схемы механических приточных и вытяжных систем вентиляции в аксонометрической проекции;

4 Схемы вытяжных систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха в аксонометрической проекции;

5 План и разрез приточной камеры;

6 Схема обвязки калориферной установки;

7 Спецификация вентиляционного оборудования и материалов.

# 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

**а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:**

| Структурный элемент  компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| **ПК-1** – обладать знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест | | |
| Знать | Основные понятия о методах расчета и нормативной базе при проектировании систем вентиляции и оборудования, обеспечивающих нормируемые параметры среды в помещении | **Теоретические вопросы:**   1. Понятие, назначение и задачи вентиляции. 2. Место вентиляции в ряду строительных дисциплин. 3. Принципы и способы вентилирования помещений 4. Классификация вентиляционных систем. 5. Распределение в помещениях вредных поступлений. 6. Характерные схемы организации воздухообмена помещений гражданских и промышленных зданий. 7. Особенности расчета воздухообмена при различных способах вентилирования. 8. Способы вентиляции: «затопление рабочей зоны охлажденным воздухом». 9. Способы вентиляции: «воздушный оазис». 10. Тепловые потоки от людей. 11. Тепловые поступления от искусственного освещения. 12. Тепловые поступления от электрооборудования. 13. Тепловые поступления от теплового оборудования. 14. Тепловые поступления от средств транспорта. 15. Тепловые поступления от материалов и технологических процессов. 16. Потоки влаги от открытых поверхностей и технологического оборудования. 17. Потоки газо- и пылевыделений от технологических процессов, средств транспорта,  сосудов находящихся под давлением. 18. Особенности расчета общего воздухообмена при газо- пыле- влаговыделениях. 19. Предупреждение конденсации и взрыво- пожароопасных ситуаций. 20. Технологические схемы систем с механическим побуждением. 21. Воздухозаборные и вытяжные устройства, требование к размещению, конструкция. 22. Приточные и вытяжные камеры в строительных конструкциях, крупноблочные, каркасно-панельные, моноблочные, подвесные. Размещение, подбор. 23. Воздуховоды, каналы, фасонные части, трассировка, прокладка, аэродинамический расчет. 24. Запорно-регулирующие устройства, обратные, противодымные и огнезадерживающие клапаны. Конструкции, область применения, подбор. 25. Струйные течения в помещении. 26. Воздухораспределители. Конструкция, область применения, расчет в прямой и обратной задаче. 27. Воздухозаборные устройства. 28. Воздуховоды равномерной раздачи и всасывания. 29. Современные вентиляторы приточных и вытяжных систем, требования, конструкции, подбор, установка. 30. Общие правила объединения помещений, обслуживаемых общими системами. 31. Схемы систем с вертикальным и горизонтальным коллекторами многоэтажных зданий. 32. Технологические схемы приточных и вытяжных общеобменных систем с естественным побуждением. 33. Особенности конструкции и аэродинамического расчета каналов. 34. Очистка приточного воздуха от пыли и микроорганизмов. Конструкция, подбор. 35. Воздухонагреватели, устройство, компоновка, расчет, защита от замораживания 36. Компоновка приточных и вытяжных установок при различных схемах утилизации теплоты вытяжного воздуха. 37. Характеристики шума и пути его распространения, звукоизоляция воздуховодов, камер, шахт. 38. Акустический расчет вентиляционных систем, конструкции и расчет шумоглушителей. 39. Вибрация, причины возникновения, методы предотвращения. 40. Санитарная очистка и организация выбросов вытяжного воздуха. |
| Уметь | * Применять полученные знания о методах расчета и нормативной базе при проектировании систем вентиляции и оборудования, обеспечивающих нормируемые параметры среды в помещении   Применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне. | **Примерные практические задания для экзамена:**  1. Определить температуры и энтальпии наружнего воздуха по параметрам А и Б для условий города Магнитогорска  2.Для области положительных температур рассчитать давление насыщенного водяного пара.  2.Рассчитать энтальпию влажного воздуха при температурах от -5оС до 20 оС с шагом 5 оС при влагосодержании 5г/кг сухого воздуха.  3. Определить с помощью I-d диаграммы влажного воздуха все параметры воздуха, имеющего температуру 15 оС и относительную влажность 40%  4.Определить параметры воздуха после аддиабатического увлажнения, если известно, что воздух охладился до 18 оС , а его начальные параметры: температура 30 оС, температура точки росы 5 оС.  5. Найти параметры точки смеси при смешении двух масс воздуха 25 и 60кг, с температурами 20 и 6 оС и относительной влажностью 80 и30% соответственно.    6.Рассчитать теплопоступления от людей, искусственного освещения, нагретых поверхностей, если известно количество людей в помещении вид освещения, температура поверхности, см. [4].  7.Определить воздухообмен по нормативной кратности, выбранной по СНиП. Планы этажей здания выбрать по строительным каталогам согласно заданию.  8.Рассчитать максимальные теплопоступления от солнечной радиации через световые проемы . Расчетное помещение и географическую широту расположения объекта выбрать согласно заданию.  9.Рассчитать и построить графики изменения во времени концентраций углекислого газа и окислов азота в невентилируемом помещении. Начальная концентрация вредностей в помещении составляет 30% ПДК. Количество вредностей, выделяемых в помещении М г/час выбрать согласно заданию.  10.Для условий г.Магнитогорска рассчитать параметры наружнего, приточного, внутреннего и удаляемого воздуха для трех расчетных периодов для зрительного зала.  11. Построить процессы тепловлажностного изменения состояния воздуха для трех расчетных периодов.  12.Рассчитать поля скоростей у круглых отверстий, используя закономерности точечного стока.  13. Рассчитать поля скоростей у щелевидных отверстий, используя закономерности линейного стока.  14.Рассчитать скорость воздуха на выходе из приточного отверстия по теории Шепелева, если длина струи составляет 5м, скорость струи на входе в рабочую зону принять нормированной.  15. Определить расстояние до первого и второго критических сечений при сосредоточенной подаче приточного воздуха из трех решеток, если площадь поперечного сечения помещения составляет 24кв.м. |
| Владеть | Навыками проектной работы и применением нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования вентиляции зданий различного назначения и вентиляционного оборудования.  Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов | **Выполнение части курсового проекта «Вентиляция гражданского здания»**  1.Определение параметров наружного, приточного, внутреннего, и удаляемого воздуха;  2.Определение вредностей, выделяющихся в помещении;  3.Расчет воздухообмена графоаналитическим методом для трех расчетных периодов;  4.Расчет воздухообмена по кратности;  5.Составление воздушного баланса по этажам; |
| **ПК-3 –**«способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов | | |
| Знать | - Специфику составления проектной и рабочей технической документации по вентиляции и вентиляционному оборудованию Методики технико-экономических обоснований проектных решений. | **Теоретические вопросы:**   1. Приемо-сдаточные технические испытания вентиляционных систем. 2. Регулирование и паспортизация вентиляционных установок. 3. Санитарно-гигиенические испытания систем вентиляции. 4. Объем, содержание и порядок проведения испытаний, обработка результатов. 5. Эксплуатация вентиляционных систем, организационные структуры. 6. Отчетно-контрольная документация. 7. Плановые и капитальные ремонты. 8. Специфика составления проектной и рабочей технической документации по вентиляции и вентиляционному оборудованию 9. Технико-экономическое обоснование проектных решений |
| Уметь | * Применять полученные знания о методике выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации при проектировании систем вентиляции и вентиляционного оборудования. | **Примерные практические задания для экзамена:**  1.На основе анализа вредностей, выделяющихся в помещении, разработать схемы подачи и удаления воздуха в гостинице повышенной категории, в спальном корпусе детского сада, в многоэтажном жилом здании.  2.Разработать схемы подачи и удаления воздуха в обеденном зале.  3.Разработать схемы подачи и удаления воздуха в спортивном зале.  4.Разработать схемы подачи и удаления воздуха в плавательном зале бассейна.  5. Разработать схемы подачи и удаления воздуха в зрительном зале.  6.Определить числовентиляционных установок, обслуживающих здание. Здание выбрать по каталогу, согласно варианту.  7. Сгруппировать помещения, обслуживаемых одной приточной установкой по видам вредностей..  8. Выбрать места расположения приточных и вытяжных вентиляционных установок в здании. Обосновать принятое решение. Здание выбрать по каталогу.  9. Разработать конструкцию вытяжной шахты в системе с гравитационным побуждением.  10. Разработать приточную вентиляцию с устройством вентцентра. Здание выбрать по каталогу.  Обосновать принятое решение  11.Произвести трассировку воздуховодов и каналовприточных и вытяжных систем в здании. Здание выбрать по каталогу. Предусмотретьсборные приточные и вытяжные коллекторы.  12. Определить основные характеристики калориферов К3ПП, К4ПП, К3ВП, К4ВП, КФСО, КФБО и др.: площадь поверхности нагрева, живые сечения по воздуху и теплоносителю, коэффициент теплопередачи.  13. Провести анализ основных характеристик калориферов.  14. Рассчитать коэффициенты теплопередачи калориферов К3ПП, К3ВП, КФСО, КФБО для теплоносителей пар и вода при массовой скорости воздуха, равной 7,75 и скорости воды 0,45м\с. Выбрать наиболее эффективный  15. Спроектировать калориферную установку для приточной системы при следующих исходных данных: начальная температура воздуха - 32 оС; температура притока - 15 оС; расчетный расход воздуха – 45000м3/час.  Обосновать принятое решение  16. Разработать схему обвязки калорифера, предотвращающую замерзание воды в трубках калорифера. Указать запорные и регулирующие устройства. Схему обвязки калорифера начертить с соблюдением правил оформления графических документов в СПДС.  17. В каталогах европейских производителей согласно европейским стандартам найти фильтры трех классов для очистки от пыли приточного и рециркуляционного воздуха.  18.Подобрать фильтр для приточной камеры; расчетный расход воздуха – 45000м3/час. Обосновать принятое решение  19. Рассчитать трубу Вентури по методике, разработанной институтами Гипрогазоочистка и НИИОГаз, если расход очищаемого воздуха составляет 20000м3\час, а скорость воздуха в горловине – 100м\с3.  20.Разработать мероприятия по предотвращению вибрации от работающих вентиляционных установок в запроектируемых приточных и вытяжных камерах.  21. Особенности конструкции пассивных и активных шумоглушителей. Рассмотреть варианты компоновки пластинчатых шумоглушителей с панельно-каркасными камерами. |
| Владеть | - Навыками выполнения технико-экономических расчетов и составления проектной и рабочей технической документации .  - Способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов. | **Выполнение части курсового проекта «Вентиляция гражданского здания»**  1.Выполнение аэродинамического расчета систем вентиляции.  2.Выбор и компоновка вентиляционного оборудования. Обоснование принятых решений.  3. Составления проектной и рабочей технической документации Пример задания для контрольной работы 1 1.Определить параметры наужнего, внутреннего, приточного и удаляемого воздуха для расчетного помещения. Здание взять из строительного каталога согласно варианту.  2.Определить количество вредностей, выделяющихся в расчетном помещении.  3. Графоаналитическим методом определить требуемые воздухообмены для расчетного помещения и выбрать из них - расчетный. Обосновать выбор. Пример задания для контрольной работы 2 1. Определить диамеры участков вентсистемы  2.Определить потери давления на основной расчетной ветви и подобрать вентилятор  Картинки по запросу аксонометрическая схема системы вентиляции |

**б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:**

Промежуточная аттестация по дисциплине «Вентиляция» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета, экзамена и в форме выполнения и защиты курсового проекта.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

**Показатели и критерии оценивания зачета:**

– на оценку **«зачтено»** – обучающийся демонстрирует достаточный уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены не менее чем на 50%, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку **«не зачтено»** – обучающийся демонстрирует знания не более 40% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

**Показатели и критерии оценивания экзамена:**

– на оценку **«отлично»** (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку **«хорошо»** (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку **«удовлетворительно»** (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку **«неудовлетворительно»** (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку **«неудовлетворительно»** (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе его написания обучающийся развивает навыки к проектной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса. При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать графо-аналитический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В процессе написания курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

**Показатели и критерии оценивания курсового проекта:**

– на оценку **«отлично»** (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку **«хорошо»** (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку **«удовлетворительно»** (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку **«неудовлетворительно»** (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку **«неудовлетворительно»** (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

**8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

Перечень рекомендуемой литературы

|  |
| --- |
| **а)** **Основная** **литература:** |
| 1. Каменев П.Н., Вентиляция : Учебное пособие / Каменев П.Н., Тертичник Е.И. - Изд. 2-е, исправл. и дополн. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 281 с. - ISBN 978-5-93093-436-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934363.html> (дата обращения: 30.09.2020). - Режим доступа : по подписке.  2. Тертичник Е.И., Вентиляция: Учебник. - М.: Изд-во АСВ, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-4323-0065-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300652v1.html> (дата обращения: 29.09.2020). - Режим доступа : по подписке.  3. Трубицына, Г.Н. Вентиляция: учебное пособие/ Г.Н. Трубицына; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2013. – 138 с.:ил.: - Текст: непосредственный |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Трубицына, Г. Н. Местные приточно-вытяжные системы вентиляции : учебное пособие / Г. Н. Трубицына ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2509.pdf&show=dcatalogues/1/1130291/2509.pdf&view=true> (дата обращения: 11.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **б)** **Дополнительная** **литература:** | | | | |

1. Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие / А. М. Протасевич. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005515-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1013521> (дата обращения: 11.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Новоселова, Ю. Н. Теплоснабжение и вентиляция : учебное пособие / Ю. Н. Новоселова, Г. Н. Трубицина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 130 с. : ил., табл., схемы. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3129.pdf&show=dcatalogues/1/1136109/3129.pdf&view=true> (дата обращения: 11.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

3. Штокман, Е. А. Теплогазоснабжение и вентиляция : учебное пособие / Е. А. Штокман, Ю. Н. Карагодин . - Москва : АСВ, 2011. - 171 с. : ил., табл. - Текст : непосредственный.

4. Тертичник, Е. И. Расчеты вентиляционных систем: Учебное пособие / Тертичник Е.И., - 2-е изд., (эл.) - Москва :МИСИ-МГСУ, 2017. - 86 с.: ISBN 978-5-7264-1595-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/968887> (дата обращения: 29.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

**в)** **Методические** **указания:**

1. Трубицына, Г.Н. Вентиляция общественных зданий: метод. указания к выполнению курсового проекта/ Г.Н.Трубицына, Л.И.Короткова; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2008. – 33 с.:ил.: - Текст: непосредственный

2. Промышленная вентиляция : учебное пособие / Л. Н. Белобородова, Л. В. Гридневская, Л. Г. Старкова и др. ; МГТУ, каф. ТГВиВВ. - Магнитогорск, 2010. - 77 с. : ил., граф., схемы, табл. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=322.pdf&show=dcatalogues/1/1070480/322.pdf&view=true> (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

**Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы**

Программное обеспечение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Adobe Reader | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Браузер Mozilla Firefox | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Браузер Yandex | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Профессиональные** **базы** **данных** **и** **информационные** **справочные** **системы** | | |
| Название курса | Ссылка |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project\_risc.asp |
|
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |
| Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals | http://link.springer.com/ |
| Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols | http://www.springerprotocols.com/ |
| Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials | http://materials.springer.com/ |
| Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference | http://www.springer.com/references |

# **9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционные аудитории | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации (интерактивная доска в комплекте с проектором и компьютером).  Демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия. |
| Помещения для самостоятельной работы | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. |
| Аудитории для практических занятий, групповых индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы и стеллажи для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий;  инструменты и оборудование для обслуживания |