1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Электропривод оборудования электрических станций и подстанций» является овладение знаниями в области электропривода технологических механизмов собственных нужд электрических станций и подстанций и его функционирования в нормальных и аварийных режимах.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра

Дисциплина «Электропривод оборудования электрических станций и подстанций» входит в вариативную часть образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные в результате изучения дисциплин «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины», «Общая энергетика», «Электрические станции подстанции».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы при изучении дисциплины «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Управление качеством электрической энергии», а также при подготовке к государственному экзамену, выполнении и защите выпускной квалификационной работы.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Электропривод оборудования электрических станций и подстанций» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| (ПК-7) готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике |  |
| Знать | - Особенности режимов работы основных механизмов ТЭС и ПС. - Механические характеристики различных двигателей. - Основные уравнения механических и скоростных характеристик двигателя постоянного тока (ДПТ). - Основные уравнения механических и скоростных характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором. |
| Уметь | - Выбирать тип и состав электропривода. - Различать механические характеристики различных двигателей. - Строить механические характеристики двигателей постоянного тока при различных способах возбуждения. - Строить механические характеристики двигателей переменного тока при различных способах возбуждения. |
| Владеть | - Информацией о технических характеристиках основных механизмов ТЭС и ПС. - Навыками анализа механических характеристик различных двигателей. - Навыками расчета пусковых сопротивлений асинхронного двигателя с фазным ротором. - Навыками расчета пусковых сопротивлений двигателей постоянного тока. |
| ПК-8 Способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса |  |
| Знать | - Необходимость и порядок расчета переходных процессов электроприводов. - Основные принципы построения систем управления электроприводов. - Основные параметры и характеристики рабочих механизмов ТЭС и ПС. |
| Уметь | - Строить переходные функции тока при пуске и ударном приложении нагрузки. - Выбирать систему управления электропривода для конкретного механизма - Выбирать мощность электродвигателя по нагрузочным диаграммам механизмов. |
| Владеть | - Навыками расчета и синтеза систем управления электроприводов посредством аппарата передаточных функций. - Актуальной информацией исполнения электроприводов для различных механизмов ТЭС и ПС. |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ зачетных единиц __144__ акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – ___12,9__ акад. часов:

–	аудиторная – __10___ акад. часов;

–	внеаудиторная – _2,9____ акад. часов

–	самостоятельная работа – __122,4___ акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1.Введение.Состав,структура и основные механизмы тепловых электростанций (ТЭС) и подстанций (ПС). | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | Подготовка к выполнению домашней работы № 1 «Построение механических характеристик двигателей постоянного тока». | Выполнение домашней работы №1 «Построение механических характеристик двигателей постоянного тока». | ПК-7: Знать особенности режимов работы основных механизмов ТЭС и ПС. Уметь выбирать тип и состав электропривода. Владеть информацией о технических характеристиках основных механизмов ТЭС и ПС. |
| 2. Механика электропривода. Уравнение движения. Режимы работы. Механические характеристики различных двигателей, работающих на ТЭС. | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 17,5 | Подготовка к выполнению домашней работы № 1 «Построение механических характеристик двигателей постоянного тока». | Выполнение лабораторной работы №1 «Исследование электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения» | ПК-7: Знать механические характеристики различных двигателей. Уметь их различать. Владеть навыками анализа механических характеристик различных двигателей. |
| 3. Практическое занятие №1 «Механические характеристики двигателей и производственных механизмов» | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 17,5 | Подготовка к выполнению домашней работы №1 «Построение механических характеристик двигателей постоянного тока». | Выполнение домашней работы №1 «Построение механических характеристик двигателей постоянного тока». | ПК-7: Знать механические характеристики различных двигателей. Уметь их различать. Владеть навыками анализа механических характеристик различных двигателей. |
| 4. Регулирование скорости двигателей постоянного тока. Тиристорный электропривод. | 4 | 1 | 0 | 1/1И | 17,5 | Подготовка к выполнению домашней работы №1 «Построение механических характеристик двигателей постоянного тока». | Защита лабораторной работа №1 «Исследование электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения» | ПК-7: Знать основные уравнения механических и скоростных характеристик двигателя постоянного тока (ДПТ). Уметь строить механические характеристики при различных способах возбуждения. Владеть навыками расчета пусковых сопротивлений. |
| 5. Практическое занятие №2 «Электромеханические свойства электроприводов постоянного тока с двигателями последовательного возбуждения» | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 17,5 | Подготовка к выполнению домашней работы №2 «Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей с фазным ротором». | Выполнение домашней работы №2 «Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей с фазным ротором». |  |
| 6. Регулирование скорости двигателей переменного тока. Преобразователи частоты и тиристорные регуляторы напряжения. | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 17,5 | Подготовка к выполнению домашней работы №2 «Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей с фазным ротором». | Выполнение домашней работы №2 «Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей с фазным ротором». Выполнение лабораторной работы №2 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором» | ПК-7: Знать основные уравнения механических и скоростных характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором. Уметь строить механические характеристики при различных способах возбуждения. Владеть навыками расчета пусковых сопротивлений. |
| 7. Переходные режимы в электроприводах. Пуск, торможение и реверсирование. Ударное приложение нагрузки. | 4 | 1 | 0 | 1/1И | 17,4 | Подготовка к выполнению домашней работы №2 «Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей с фазным ротором». | Защита лабораторной работы №2 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором» Выполнение домашней работы №2 «Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей с фазным ротором». | ПК-8: Знать необходимость и порядок расчета переходных процессов электроприводов. Уметь строить переходные функции тока при пуске и ударном приложении нагрузки. |
| Итого по дисциплине | 4 | 4 | 2 | 4/2И | 122,4 |  | Экзамен |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Электропривод оборудования электрических станций и подстанций» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Электропривод оборудования электрических станций и подстанций» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении лабораторных занятий используется работа в команде.

Самостоятельная работа обеспечивает процесс подготовки к защите лабораторных работ, промежуточной и итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и упражнений.

Примерные домашние работы :

Домашняя работа №1 «Построение механических характеристик двигателей постоянного тока».

Вариант 1

Грузовая лебедка приводится в движение двигателем постоянного тока независимого возбуждения с номинальными данными указанными в табл.1.1.

1.	Определить величины пусковых сопротивлений и полное сопротивление пускового реостата при колебаниях пускового момента от М1=2,1Мндо М2=1,3Мн. Определить также скорость вращения при установившемся движении после пуска.

2.	Определить максимальный диапазон регулирования скорости двигателя изменением сопротивления в цепи якоря, если при номинальном статическом моменте и токе возбуждения ток нагрузки может колебаться кратковременно до двойного значения.

3.	Определить шунтирующее и дополнительные сопротивления в цепи якоря двигателя и построить характеристику, проходящую через п0 1 = 0,5·п0.

4.	Какая мощность расходуется во внешнем последовательном сопротивлении в режиме противовключения рассматриваемого двигателя?

Таблица 1.1.

Технические данные двигателей

Домашняя работа №2 ««Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей с фазным ротором».»

Вариант 1

Механизм приводится во вращение асинхронным двигателем с контактными кольцами типа МТ-21-6.

1.	Построить естественную механическую характеристику для двигательного и генераторного режимов асинхронного двигателя.

2.	Выбрать пусковой реостат для указанного двигателя, если пуск производится в 4 ступени. Определить скорости, при которых производится переключение ступеней, и установившееся значение скорости после окончания пуска двигателя.

3.	Определить сопротивления в цепи ротора, обеспечивающие снижение скорости до значений п =600 об/мин и п=400 об /мин при моменте сопротивления Мс=0,9Мн. Определить также сопротивление, соответствующее работе двигателя в генераторном режиме со скоростью п3= 1150 об/мин.

4.	Чем объяснить наличие максимума момента при динамическом торможении, а также вид механической характеристики. Объяснить, почему с уменьшением дополнительного сопротивления в роторной цепи максимум момента смещается в сторону меньших скольжений.

Таблица 2. Технические данные асинхронных двигателей с фазным ротором

| № вар | Тип двигателя | Pн, кВт |  | nн, об/мин | I1н., А | E2н., В | I2н., А | R1, Ом | R2, Ом | X1, Ом | X2, Ом | Ke |  | λ=Mк/Mн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТ-11-6 | 2,2 | 380 | 885 | 7,2 | 135 | 12,8 | 3,67 | 0,61 | 2,47 | 0,50 | 1,76 | 2,3 |  |
| 2 | МТ-12-6 | 3,5 | 380 | 910 | 10,3 | 204 | 12,2 | 2,09 | 0,77 | 1,565 | 0,73 | 2,2 | 2,5 |  |
| 3 | МТ-21-6 | 5 | 380 | 940 | 14,9 | 164 | 20,6 | 1,11 | 0,24 | 1,07 | 0,4 | 1,59 | 2,9 |  |
| 4 | МТ-22-6 | 7,5 | 380 | 945 | 20,9 | 227 | 21,6 | 0,685 | 0,29 | 0,735 | 0.54 | 1,84 | 2,8 |  |
| 5 | МТ-31-6 | 11 | 380 | 953 | 28,4 | 200 | 35,4 | 0,415 | 0,132 | 0,465 | 0,27 | 1,94 | 3,1 |  |
| 6 | МТ-31-8 | 7,5 | 380 | 702 | 21,2 | 185 | 28 | 0,788 | 0,211 | 0,898 | 0,33 | 2,33 | 2,6 |  |
| 7 | МТ-41-8 | 11 | 380 | 715 | 30,8 | 155 | 46,7 | 0,43 | 0,083 | 0,515 | 0,17 | 1,63 | 2,9 |  |
| 8 | МТ-42-8 | 16 | 380 | 718 | 42,5 | 222 | 46,3 | 0,271 | 0,105 | 0,354 | 0,23 | 1,84 | 3 |  |
| 9 | МТ-51-8 | 22 | 380 | 723 | 56,5 | 197 | 70,5 | 0,179 | 0,049 | 0,297 | 0,13 | 1,41 | 3 |  |
| 10 | МТ-52-8 | 30 | 380 | 725 | 71,6 | 257 | 74,3 | 0,136 | 0,059 | 0,225 | 0,17 | 1,73 | 3 |  |
| 11 | МТ-62-10 | 45 | 380 | 577 | 1101 | 206 | 138 | 0,065 | 0,028 | 0,186 | 0,05 | 1,42 | 3,2 |  |
| 12 | МТ-63-10 | 60 | 380 | 577 | 133 | 253 | 160 | 0,054 | 0,033 | 0,16 | 0,07 | 1,21 | 2,9 |  |
| 13 | МТ-71-10 | 80 | 380 | 582 | 190 | 294 | 167 | 0,027 | 0,026 | 0,113 | 0,06 | 3,14 | 3,3 |  |
| 14 | МТ-011-6 | 1,4 | 380 | 885 | 5,3 | 112 | 9,3 | 5,98 | 0,695 | 3,93 | 0,57 | 2,5 | 2,3 |  |
| 15 | МТ-012-6 | 2,2 | 380 | 895 | 7,5 | 144 | 11 | 3,6 | 0,67 | 2,58 | 0,58 | 1,96 | 2,3 |  |
| 16 | МТ-111-6 | 3,5 | 380 | 915 | 10,5 | 181 | 13,7 | 2,16 | 0,525 | 2,03 | 0,75 | 1.72 | 2,3 |  |
| 17 | МТ-112-6 | 5,0 | 380 | 925 | 14,8 | 206 | 16,6 | 1,32 | 0,5 | 1,39 | 0,43 | 1,38 | 2,5 |  |
| 18 | МТ-211-6 | 7,5 | 38.0 | 935 | 20,8 | 255 | 19,8 | 0,68 | 0,44 | 1,07 | 0,88 | 2,1 | 2,5 |  |
| 19 | МТВ-311-6 | 11 | 380 | 945 | 28,6 | 172 | 42,5 | 0,54 | 0,11 | 0,575 | 0,22 | 1,75 | 2,8 |  |
| 20 | МТВ-312-6 | 16 | 380 | 955 | 37,6 | 208 | 49,5 | 0,33 | 0,099 | 0,41 | 0,25 | 1,73 | 2,8 |  |
| 21 | МТВ-411-6 | 22 | 380 | 965 | 55,0 | 225 | 61 | 0,19 | 0,31 | 0,066 | 0,23 | 1,4 | 2,8 |  |
| 22 | МТВ-412-6 | 30 | 380 | 970 | 70,5 | 259 | 72 | 0,125 | 0,05 | 0,33 | 0,22 | 1,12 | 2,8 |  |
| 23 | МТВ-512-8 | 40 | 380 | 730 | 101 | 322 | 76,5 | 0,08 | 0,072 | 0,17 | 0,24 | 1.93 | 2,8 |  |
| 24 | МТВ-611-10 | 45 | 380 | 575 | 115 | 185 | 155 | 0,09 | 0,027 | 0,189 | 0,04 | 2,56 | 3 |  |
| 25 | МТF-112-6 | 5,0 | 380 | 930 | 14,4 | 216 | 15,7 | 1,28 | 0,5 | 1,74 | 0,9 |  | 2,5 |  |

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-7 Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике |  |  |
| Знать | - Особенности режимов работы основных механизмов ТЭС и ПС. - Механические характеристики различных двигателей. - Основные уравнения механических и скоростных характеристик двигателя постоянного тока (ДПТ). - Основные уравнения механических и скоростных характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором. | ## Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Дайте определение электрического привода и приведите общую структуру электропривода. - Объясните назначение основных элементов и частей электропривода. - Как классифицируются электрические приводы? - Какие элементы относятся к механической части электропривода? - Объясните особенности приведения поступательного движения механизма к вращательному движению двигателя. - Запишите и объясните уравнение движения электропривода для одномассовой системы. - Представить уравнение движения электропривода для режимов работы: двигательного ускоренного и тормозного замедленного. - Дайте понятие механических характеристик двигателя производственного механизма и приведите примеры. - Что такое жесткость механической характеристики? - От чего в общем случае зависит динамический момент электропривода? - Каким образом можно определить время пуска и торможения электропривода при постоянном динамическом моменте? - Какая нагрузка электропривода называется активной? Приведите ее механическую характеристику. - Какая нагрузка электропривода называется реактивной? Приведите ее механическую характеристику. - Какая характеристика называется естественной механической? - Начертите семейство механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения – при неизменном потоке и для различных напряжений; – при неизменном напряжении и различных потоках; – при неизменных напряжении и потоке, но при различных сопротивлениях цепи якоря. - Что такое генераторный рекуперативный режим двигателя постоянного тока, режим противовключения, режим динамического торможения? Начертите механические характеристики этих режимов для различных сопротивлений цепи якоря. - Как построить скоростную и механическую характеристики двигателя параллельного возбуждения при ослабленном потоке? - Чем отличается электромагнитный момент двигателя от момента на валу? - Начертить принципиальную схему включения двигателя параллельного возбуждения. - Сравните двигатели с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением в отношении пускового момента и пе¬регрузочной способности. - Крановый двигатель постоянного тока параллельного возбуждения опускает груз в режиме противовключения. Что произойдет с его скоростью вращения, если в цепь якоря будет введено дополнительное сопротивление? - Как производится графический расчет сопротивлений пускового реостата двигателя параллельного возбуждения? - Допустим ли режим противовключения двигателя при отсутствии дополнительного сопротивления в цепи якоря? - Для какой цели нужно знать механические характеристики и их уравнения? - Каковы преимущества и недостатки различных способов электрического торможения двигателей? - Перечислите недостатки регулирования скорости двигателя изменением сопротивления в цепи якоря. - Каковы практические пределы регулирования скорости двигателя независимого возбуждения при изменении магнитного потока? - Каковы преимущества и недостатки различных способов регулирования скорости двигателя параллельного возбуждения? - Почему при регулировании скорости изменением магнитного потока меняется наклон механической характеристики, а при регулировании изменением напряжения он не меняется? - Какая скорость установится в конце процесса торможения различными способами при активном и пассивном моментах сопротивления? - Начертите принципиальную реверсивную схему системы Г-Д, укажите принцип ее действия при регулировании скорости и торможении двигателя. - Каков общий диапазон регулирования скорости двигателя в системе Г-Д при комбинированном регулировании напряжением генератора и потоком двигателя? - Какие факторы ограничивают диапазон регулирования скорости в системе Г-Д и какими способами его можно расширить? - Укажите достоинства и недостатки системы Г-Д. - Как принципиально производится регулирование скорости двигателя в тиристорном приводе? - Назовите и представьте силовые схемы реверсивных тиристорных преобразователей, укажите их достоинства и недостатки, а также области применения. - Какой вид имеют механические характеристики двигателя в системе ТП-Д? - Сравните двигатели с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением в отношении пускового момента и перегрузочной способности. |
| Уметь | - Выбирать тип и состав электропривода. - Различать механические характеристики различных двигателей. - Строить механические характеристики двигателей постоянного тока при различных способах возбуждения. - Строить механические характеристики двигателей переменного тока при различных способах возбуждения. | Примерные практические задания для экзамена: 1. Определить статический момент на валу двигателя подъемного крана, скорость двигателя и мощность, необходимую для подъема груза. Масса поднимаемого груза mгр=4500 кг, а масса крюка и блока mкр=280 кг. Передаточное число редуктора i=6, КПД редуктора η=0,94. Диаметр барабана D=0,8 м, угловая скорость барабана ωб=0,75 с-1. 2. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением, имеющий следующие номинальные данные: Pн=50 кВт, Uн=110 В, Iя=470 А, nн=1000 об/мин, Rя=0,0112 Ом, приводит в движение лебедку подъемного крана. Определить режим работы двигателя при спуске груза, а также величины тока в якоре и момента на валу при скорости вращения двигателя 1200 об/мин. Расчет произвести без учета потерь вращения. Построить механическую характеристику. |
| Владеть | - Информацией о технических характеристиках основных механизмов ТЭС и ПС. - Навыками анализа механических характеристик различных двигателей. - Навыками расчета пусковых сопротивлений асинхронного двигателя с фазным ротором. - Навыками расчета пусковых сопротивлений двигателей постоянного тока. | Перечень аудиторно-контрольных работ: АКР №1 «Построение механических характеристик двигателей постоянного тока». АКР №2 ««Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей с фазным ротором».» |
| ПК-8 Способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса |  |  |
| Знать | - Необходимость и порядок расчета переходных процессов электроприводов. - Основные принципы построения систем управления электроприводов. - Основные параметры и характеристики рабочих механизмов ТЭС и ПС. | ## Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Что такое установившийся и переходный режимы работы электропривода? - Какие моменты действуют на электропривод в установившемся и переходном режимах? - Как определяется скорость установившегося движения электропривода? - Какими способами оценивается устойчивость установившегося движения электропривода? - Каким образом могут быть получены кривые переходных процессов при линейных механических характеристиках двигателя производственного механизма? - В каких режимах может работать асинхронный двигатель? - Как зависит максимальный (критический) момент асинхронного двигателя от напряжения сети и сопротивления цепи ротора? - Как изменится критическое скольжение при включении симметричных сопротивлений в цепь статора? - Как определить активное сопротивление ротора асинхронного двигателя по каталожным данным? - Почему максимальный момент асинхронного двигателя в генераторном режиме больше максимального момента в двигательном режиме? - Чем объяснить, что ток статора при синхронной скорости не зависит от величины добавочного сопротивления в роторной цепи? - Как изменяется ток ротора асинхронного двигателя с изменением скольжения? - Почему при неподвижном роторе ток двигателя в несколько раз превышает номинальный ток? - Как проводятся приближенный и точный графические расчеты пусковых сопротивлений в цепи ротора? - При каком напряжении сети практически может применяться пуск асинхронного двигателя переключением со звезды на треугольник? - Для каких механизмов можно осуществить торможение асинхронного двигателя с рекуперацией энергии в сеть? - С какой целью при динамическом торможении асинхронного двигателя в обмотки статора подают постоянный ток? - Приведите примеры приводов, в которых возможен переход асинхронного двигателя в генераторный режим. - Назовите возможные способы регулирования скорости вращения асинхронных двигателей. - Какие способы регулирования скорости асинхронного двигателя позволяют плавно изменять скорость при наличии жестких механических характеристик? Каковы недостатки этих способов? - Укажите достоинства и недостатки регулирования скорости с помощью тиристорных регуляторов напряжения в цепи статора. - Начертите каскадные схемы регулирования скорости асинхронного двигателя с использованием полупроводниковых выпрямителей в цепи ротора. - Каким должно быть соотношение напряжения и частоты при частотном регулировании для сохранения постоянной перегрузочной способности двигателя? - Какие виды переходных режимов имеют место при работе электропривода? - Какое практическое значение имеют переходные процессы в электроприводе? - Для каких рабочих машин характер переходного процесса не имеет существенного значения? - В каких случаях для разомкнутых электроприводов исследуется механические и электромагнитные переходные процессы? - Объясните физическую сущность электромеханической и электромагнитной постоянных времени. Каким образом могут быть определены постоянные времени и? - Как определяется длительность переходного процесса при известных значениях постоянных времени? - Представьте и объясните основные уравнения для скорости и тока двигателя при переходных процессах. - Почему при приложении нагрузки к валу двигателя постоянного тока увеличивается ток якоря? |
| Уметь | - Строить переходные функции тока при пуске и ударном приложении нагрузки. - Выбирать систему управления электропривода для конкретного механизма - Выбирать мощность электродвигателя по нагрузочным диаграммам механизмов. | Примерные практические задания для экзамена: 1.Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющим следующие номинальные данные: Pн=100 кВт, nн=585 об/мин, p=5, λ=Mmax/Mн=3,2, рассчитать и построить механическую характеристику в двигательном режиме. Потерями вращения пренебречь. 2. Для асинхронного двигателя с известной механической характеристикой выбрать пусковой реостат, обеспечивающий пуск двигателя в 3 ступени. Статический момент на валу двигателя равен номинальному моменту Mс=Mн=1633 Н*м, Mкр=5226 Н*м, R2=0,0294 Ом. Механическую характеристику построить согласно таблице: М, Н*м; 0; 1633; 4749; 5226; 5069; 3538; 2972; 2546; 1592. n, об/мин; 600; 585; 540; 506; 480; 360; 300; 240; 0. |
| Владеть | - Навыками расчета и синтеза систем управления электроприводов посредством аппарата передаточных функций. - Актуальной информацией исполнения электроприводов для различных механизмов ТЭС и ПС. | Перечень аудиторно-контрольных работ: АКР №1 ««Анализ и поиск неисправностей в релейно-контакторных схемах».». |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Косматов, В. И. Электрический привод : учебное пособие / В. И. Косматов ; МГТУ. - [2-е изд., подгот. по печ. изд. 2012]. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1360.pdf&show=dcatalogues/1/1123813/1360.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. . Москаленко, В. В. Электрический привод : учебник / В. В. Москаленко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 364 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009474-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044427 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Косматов, В. И. Механика электропривода : учебное пособие [для вузов] / В. И. Косматов, А. С. Сарваров ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3821.pdf&show=dcatalogues/1/1530257/3821.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-1562-6. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM..

2. Косматов, В. И. Сборник контрольных вопросов, задач и индивидуальных заданий по дисциплине "Электрический привод" : учебное пособие / В. И. Косматов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2802.pdf&show=dcatalogues/1/1132995/2802.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

3. Электропривод. Вопросы электроснабжения : учебное пособие / А. С. Карандаев, Р. Р. Храмшин, В. Р. Храмшин и др. ; МГТУ, каф. ЭиЭС. - Магнитогорск, 2010. - 153 с. : ил. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=332.pdf&show=dcatalogues/1/1071894/332.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

4. Васильев, Б. Ю. Электропривод. Энергетика электропривода: Учебник / Васильев Б.Ю. - Москва :СОЛОН-Пр., 2015. - 268 с. ISBN 978-5-91359-155-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/872097 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

5. Кузнецов А. Ю. Электропривод и электрооборудование [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. Ю. Кузнецов, П. В. Зонов; Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012. – 85 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/515988 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

7. Иванов, Г.Я. Электропривод и электрооборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Я. Иванов, А.Ю. Кузнецов, В.В. Дмитриев; Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Новосибирск, 2011. – 56 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/515950 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

9. Онищенко, Г. Б. Теория электропривода : учебник / Г. Б. Онищенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 294 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009674-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044495 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

11. Электропривод типовых производственных механизмов : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Дементьев, В. М. Завьялов, Н. В. Кояин, Л. С. Удут. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06847-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455415 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

13. Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для вузов / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07893-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453064 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

15. Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» https://vestnik.susu.ru/power/issue/archive

16. Журнал «Электротехнические системы и комплексы» http://esik.magtu.ru/ru/

в) Методические указания:

1. Косматов, В. И. Сборник контрольных вопросов, задач и индивидуальных заданий по дисциплине "Электрический привод" : учебное пособие / В. И. Косматов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2802.pdf&show=dcatalogues/1/1132995/2802.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для вузов / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07893-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453064 (дата обращения: 12.10.2020).

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Siemens.com : Официальный сайт компании Siemens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new.siemens.com/ru/ru.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.se.com/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Mmk.ru : Официальный сайт ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.mmk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Электропривод оборудования электрических станций и подстанций» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР) и экзамен.

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: электротехники (ауд. 361) | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ: Панели лабораторных стендов – 10 шт., включающие в себя: асинхронные двигатели с фазным ротором; - машины постоянного тока независимого возбуждения. |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |