1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Самонастраивающиеся системы» являются:

- обучение проведению вычислительных экспериментов с использованием стандартных программных средств для получения математических моделей самонастраивающихся систем автоматизации и управления;

- изучение основ теории цифровых самонастраивающихся систем и формирование у обучающихся знаний о закономерностях процессов управления; методах анализа и синтеза самонастраивающихся систем при действии на них различных возмущающих и управляющих воздействий;

- обучение методам и алгоритмам проведения автоматизированной настройки средств управления, включая регуляторы на базе современных микропроцессорных контроллеров.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки

бакалавра

Дисциплина Б1.В.12 «Самонастраивающиеся системы» входит в раздел вариативной части профессионального цикла дисциплин ООП по направлению подготовки бакалавров 27.03.04 – Управление в технических системах, профиль – Системы и средства автоматизации технологических процессов. Дисциплина изучается на пятом курсе.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих освоенных в рамках ООП  подготовки бакалавра по направлению 27.03.04 – Управление в технических системах, профиль – Системы и средства автоматизации технологических процессов дисциплинах:

- Б1.В.15 «Теория автоматического управления»;

- Б1.В.ДВ.05 «Интегрированные системы проектирования и управления»/ «Аппаратное и программное обеспечение открытых интегрированных систем»

- Б1.В.ДВ.01 «Системы автоматизации и управления»/ «Автоматизированное управление в технических системах».

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

знать:

- основные положения теории управления, принципы и методы построения и преобразования моделей систем управления;

уметь:

- использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач; использовать принципы и методы математического моделирования при разработке и исследовании систем управления;

- решать исследовательские и проектные задачи с использованием компьютеров;

владеть:

- принципами и методами моделирования, анализа, синтеза и оптимизации систем и средств автоматизации, контроля и управления;

- навыками программирования микропроцессорных контроллеров на уровне достаточном для проведения настройки и самонастройки средств управления, а также навыками, необходимыми для создания структурированных моделей сложных систем управления.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин:

- Б2.В.04(П) «Производственная – преддипломная практика»;

- Б3.Б.02 «Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины «Самонастраивающиеся системы» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2) |  |
| Знать | - основные методы, формы и этапы проведения организации процесса настройки и самонастройки типовых средств регулирования; - основы теории построения цифровых самонастраивающихся систем управления; - основные методы анализа и синтеза самонастраивающихся систем управления; - алгоритмы создания и способы использования моделей, необходимых для повышения качества управления, а также алгоритмы обработки экспериментальной технологической информации необходимые для создания таких систем и средств автоматизации; |
| Уметь | - самостоятельно проводить настройку или, если это возможно, самонастройку средств регулирования с применением микропроцессорной техники; - осуществлять сбор и анализ информации для расчета и проектирования самонастраивающихся систем и средств автоматизации и управления; - использовать современное программное обеспечение для создания моделей и проведения имитационного моделирования работы системы; |
| Владеть | - навыками получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления, а также проведения настройки средств управления; - навыками организации самонастройки средств управления. |

- 4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 10,9 акад. часов:

–	аудиторная – 8 акад. часов;

–	внеаудиторная – 2,9 акад. часов;

– в форме практической подготовки – 2 акад. часа;

–	самостоятельная работа – 124,4 акад. часов

- контроль  – 8,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Введение в самонастраивающиеся системы | 5 |  |  |  |  |  |  | ПК-2: зув |
| 1.1. Классификация и структурная организация адаптивных и самонастраивающихся систем |  | 2 |  |  | 4,4 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Собеседование |  |
| 1.2. Ручная настройка регуляторов |  |  |  | 2 | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, выполнение практической работы | Устный опрос по практической работе «Выбор типа регулятора и его ручная настройка в системе автоматического управления». |  |
| 1.3. Системы с разомкнутым контуром самонастройки |  |  | 2 |  | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, выполнение лабораторной работы | Устный опрос по лабораторной работе «Самонастраивающиеся системы с разомкнутым контуром самонастройки». |  |
| Итого по разделу |  | 2 | 2 | 2 | 28,4 |  |  |  |
| 2. Применение математических моделей при решении задач настройки системы управления и организации ее самонастройки | 5 |  |  |  |  |  |  | ПК-2: зув |
| 2.1. Формы представления прямых и обратных моделей структурных элементов систем управления. Модификации ПИД-регулятора |  | 1 |  |  | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, выполнение лабораторной работы | Устный опрос по лабораторной работе «Применение моделей объекта в контурах регулирования и способы проведения индивидуальной настройки реакций системы на сигнал задания и прочие возмущения». |  |
| 2.2. Управление с применением прогноза во времени поведения объекта и системы |  | 1 |  |  | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, выполнение лабораторной работы | Устный опрос по лабораторной работе «Управление с применением прогноза во времени поведения системы или объекта». |  |
| 2.3. Организации идентификации свойств объекта и системы управления. |  |  |  |  | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, выполнение контрольной работы | Устный опрос по контрольной работе «Самонастройка на основе оценки частотных характеристик системы методом автоколебаний». |  |
| Итого по разделу |  | 2 |  |  | 36 |  |  |  |
| 3. Самонастраивающиеся системы поискового типа | 5 |  |  |  |  |  |  | ПК-2: зув |
| 3.1. Способы интеграции эталонных моделей в контуры регулирования |  |  |  |  | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, выполнение лабораторной работы | Устный опрос по лабораторной работе «Применение эталонных моделей системы в контурах регулирования». |  |
| 3.2. Поисковые системы самонастройки |  |  |  |  | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Собеседование |  |
| 3.3. Особенности настройки искусственных нейронных сетей |  |  |  |  | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Собеседование |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 4. Средства настройки и самонастройки систем управления на базе микропроцессорной техники | 5 |  |  |  |  |  |  | ПК-2: зув |
| 4.1. Способы организации самонастройки регуляторов в современной микропроцессорной технике |  |  |  |  | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Собеседование |  |
| 4.2. Самонастройка в контроллерах S7-300/400 и Ремиконт Р-130 |  |  |  |  | 18 | Самостоятельное изучение учебной литературы, выполнение практической работы | Устный опрос по практическим работам «Разработка замкнутого контура регулирования непрерывным параметром технологического процесса с использованием стандартного ПИД регулятора» и «Самонастройка на основе оценки параметров модели объекта по кривой разгона». |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| Итого по разделам |  | 4 | 2 | 2 | 124,4 |  |  |  |
| Итого за курс |  | 4 | 2 | 2 | 124,4 |  | Промежуточная аттестация (экзамен) |  |
| Итого по дисциплине |  | 4 | 2 | 2 | 124,4 |  | Промежуточная аттестация (экзамен) |  |

1 – Занятия проводятся в интерактивных формах

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Самонастраивающиеся системы» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные и практические работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные занятия с использованием проблемного обучения, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Студенты в составе группы выполняют исследовательский проект, в котором производят научные исследования по заданной теме в рамках изучаемых в дисциплине. Результаты исследования представляют в форме устного доклада с презентацией и реферата.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний.

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки в условиях выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

По дисциплине «Самонастраивающиеся системы» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, которые предполагают выполнение лабораторных и практических работ и доклад по полученным результатам, а также устный опрос о порядке выполнения лабораторной и практической работы,  полученным умениям и навыкам.

Примерные вопросы для устного опроса по выполненным лабораторным работам

| Тема лабораторной работы | Вопросы для устного опроса |
| --- | --- |
| Самонастраивающиеся системы с разомкнутым контуром самонастройки | - Принцип работы систем управления с разомкнутым контуром самонастройки. - Нарисовать структурную схему системы управления с разомкнутым контуром самонастройки при анализе возмущающего воздействия. - Перечислить три этапа самонастройки в разомкнутых системах. - Что понимается под возмущающим воздействием? - Как производится система настройки автопилота самолета? - Нарисовать структурную схему системы управления с разомкнутым контуром самонастройки при анализе задания. - Каким образом можно реализовать инерционное звено первого порядка в среде VisSim? |
| Применение моделей объекта в контурах регулирования и способы проведения индивидуальной настройки реакций системы на сигнал задания и прочие возмущения | - Каким образом можно проводить индивидуальную настройку ПИД-регулятора на изменение задания? - Какие регуляторы называют "регуляторами с двумя степенями свободы"? - Нарисуйте и поясните структурную схему ПИД-регулятора с двумя степенями свободы. - Нарисуйте и поясните структурную схему ПИД-регулятора с внутренней моделью М. - Нарисуйте и поясните структурную схему ПИД-регулятора с внутренней моделью М в классической форме представления (с регулятором R ) |
| Управление с применением прогноза во времени поведения системы или объекта | - Перечислите причины, по которым управляющее воздействие, соответствующее в некоторой мере вызвавшему его возмущающему воздействию, в программно-адаптивной схеме управления неизбежно запаздывает. - Какова цель предиктора Смита? - Нарисуйте и поясните структурную схему системы управления с предиктором Смита. - Нарисуйте и поясните структурную схему одной из модификаций системы управления с предиктором Смита. - Нарисуйте и поясните структурную схему системы управления с ППИ-регулятором. |
| Самонастройка на основе оценки частотных характеристик системы методом автоколебаний | - Нарисуйте и поясните структурную схему самонастройки с применением реле. - Какое важное условие нужно соблюдать при использовании идентификации в режиме релейного регулирования? - Напишите формулу коэффициента передачи системы на частоте ω180 - Нарисуйте и поясните структурную схему системы с возбуждением автоколебаний за счет охвата всей системы регулирования добавочной нелинейной обратной связью. - В чем состоит недостаток рассмотренного метода самонастройки? |
| Применение эталонных моделей системы в контурах регулирования | - Перечислите четыре основных направления интеграции эталонных моделей в контуры регулирования. - Что собой представляют модели, которые отражают желаемую реакцию системы на возмущающие воздействия? - Нарисуйте и поясните структурную схему САР с моделью в главной обратной связи системы. - Нарисуйте и поясните структурные схемы САР, в которых модели подключены параллельно основной системе. - Нарисуйте и поясните структуру самонастраивающихся САУ с эталонной моделью. - Нарисуйте и поясните структурную схему самонастраивающейся САУ объектами управления с изменяющейся постоянной времени - Нарисуйте и поясните структурную схему системы самонастройки параметров регулятора с эталонной моделью - Нарисуйте и поясните структурную схему системы самонастройки со вспомогательным оператором |

Примерные вопросы для устного опроса по выполненным практическим работам

| Тема практической работы | Вопросы для устного опроса |
| --- | --- |
| Выбор типа регулятора и его ручная настройка в системе автоматического управления | - Что необходимо знать для выбора регулятора и определения параметров его настройки? - Как выбрать тип регулятора исходя из величины отношения запаздывания з к постоянной времени объекта Т? - Как выбрать закон регулирования для объектов управления с самовыравниванием? - Как выбрать закон регулирования для объектов управления без самовыравнивания? - Перечислите правила, по которым проводится ручная настройка регуляторов. - Особенности применения правил ручной настройки применительно к ПИД-регулятору. - Алгоритм ручной настройки для П-регулятора. - Алгоритм ручной настройки для ПД-регулятора. - Алгоритм ручной настройки для ПИ-регулятора. - Алгоритм ручной настройки для ПИД-регулятора. - Алгоритм ручной настройки для П ПИД –регулятора путем вывода системы управления на границу устойчивости. |
| Разработка замкнутого контура регулирования непрерывным параметром технологического процесса с использованием стандартного ПИД регулятора | - Нарисуйте и поясните структурную схему типового контура регулирования технологического параметра. - Нарисуйте и поясните структурную схему системы автоматического регулирования с учетом возмущающих факторов. - Нарисуйте и поясните схему системы управления камерной нагревательной печью. - Какие типы регуляторов реализуются в разделе “PID Control blocks” Simatic Manager? - Что является обязательным условием работы любого программно реализованного цифрового типа регулятора? - Для чего используются организационные блоки ОВ31-ОВ39? - Нарисуйте и поясните структурную схему выполнения циклического прерывания в основной программе для реализации регулятора. - Нарисуйте и поясните структурную схему взаимодействия элементов реализации регулятора. - Перечислите и поясните основные сигналы и параметры настройки блока данных для FB59. |
| Самонастройка на основе оценки параметров модели объекта по кривой разгона | - В чем суть настройки регулятора по методу Зиглера-Никольса? - Приведите и поясните график для оценки параметров модели первого порядка с запаздыванием по переходной характеристике объекта второго порядка с запаздыванием. - В чем суть настройки регулятора по методу CHR? - В чем заключаются приближенные методы расчета параметров настройки регулятора? - Каким образом проводится самонастройка регулятора в Simatic S7-300/400 фирмы Siemens? - Нарисуйте и поясните фазы настройки регулятора Simatic с попутным изменением задания - Нарисуйте и поясните фазы настройки регулятора Simatic без изменения задания - Нарисуйте и поясните подходящие и неподходящие для начала настройки моменты |

Внеаудиторная самостоятельная работа также предполагает выполнение контрольной работы на тему: «Самонастройка на основе оценки частотных характеристик системы методом автоколебаний».

- Собрать схему с релейным регулятором и объектом с указанными по варианту параметрами. Прочерк в таблице означает отсутствие данного свойства у объекта.

Варианты

| Вариант | T1, c | Тау, c | K | T2, c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 10 | 1 | - |
| 2 | 25 | 5 | 1 | - |
| 3 | 17 | 10 | 1 | 60 |
| 4 | 60 | 5 | 1 | 30 |
| 5 | 65 | 35 | 1 | - |
| 6 | 20 | 6 | 1 | - |
| 7 | 75 | 10 | 1 | 25 |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | 40 | 5 | 1 | - |
| 10 | 35 | 10 | 1 | 5 |
| 11 | 30 | 5 | 1 | - |
| 12 | 50 | 5 | 1 | 20 |

- Определить по переходным процессам параметры К180 и ω180. Привести в отчете по контрольной работе все процессы и расчеты, связанные с определением этих параметров.

- Рассчитать по таблице параметры настройки П-, ПИ- и ПИД-регулятора по методу ЗИГЛЕРА-НИКОЛЬСА. Собрать контуры с исследуемым объектом и регуляторами и получить переходные процессы по изменению задания. В отчете по контрольной работе привести рассчитанные параметры настройки с полученными переходными процессами.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2) |  |  |
| Знать | - основные методы, формы и этапы проведения организации процесса настройки и самонастройки типовых средств регулирования; - основы теории построения цифровых самонастраивающихся систем управления; - основные методы анализа и синтеза самонастраивающихся систем управления; - алгоритмы создания и способы использования моделей, необходимых для повышения качества управления, а также алгоритмы обработки экспериментальной технологической информации необходимые для создания таких систем и средств автоматизации; | Теоретические вопросы к экзамену: - Рекомендации по выбору закона регулирования. - Выбор закона регулирования для объектов управления без самовыравнивания - Выбор закона регулирования для объектов управления с самовыравниванием - Ручная настройка параметров непрерывных регуляторов - Понятие и классификация самонастраивающихся систем - Система управления с разомкнутым контуром самонастройки - Система самонастройки с анализом задания - Подходы к задаче идентификации. Структурные схемы процесса идентификации - Самонастройка с идентификацией объекта - Самонастройка с идентификацией системы управления - Понятие прямой и обратной модели. Частичный предиктор - Понятие прямой и обратной модели. Схема обобщенного инверсного обучения - Схема настройки инверсной модели. Схема адаптивной системы управления с прямой и обратной инверсной моделями - Функциональная схема адаптивной системы управления с заградительным фильтром и моделью - Способы интеграции эталонных моделей в контуры регулирования - Поисковые системы самонастройки - Индивидуальная настройка на изменение сигнала задания - Применение моделей в контурах регулирования. Структура регулятора с двумя степенями свободы - Применение моделей в контурах регулирования. Регулятор с внутренней моделью М. Регулятор с внутренней моделью М в классической форме представления (с регулятором R ) - Управление с прогнозом - Система управления с предиктором Смита - Принципы организации настройки по переходной характеристике - Расчет параметров настройки по результату идентификации параметров модели объекта - Самонастройка регуляторов промышленных контроллеров - Дискретные сигналы и системы - Теоретичекие основы метода настройки В.Я. Ротача - Синусоидальные воздействия в задачах идентификациии - Самонастройка по результату идентификации свойств объекта - Алгоритм обучения ИНС - Модификации алгоритма обратного распространения ошибки |
| Уметь | - самостоятельно проводить настройку или, если это возможно, самонастройку средств регулирования с применением микропроцессорной техники; - осуществлять сбор и анализ информации для расчета и проектирования самонастраивающихся систем и средств автоматизации и управления; - использовать современное программное обеспечение для создания моделей и проведения имитационного моделирования работы системы; | Пример практических заданий к экзамену: - Реализовать систему управления с применением ПИ-регулятора с непрерывным выходом с использованием типового блока контроллера SIMATIC S7-400 в среде STEP7. В качестве объекта использовать модель печи, подключаемую к симулятору PLCSIM. Выполнить процесс самонастройки регулятора. - Объект управления представлен последовательным соединением двух инерционных звеньев с постоянными времени 35 с и 50 с и звеном чистого транспортного запаздывания с временем запаздывания 15 с. Путем анализа экспериментальной переходной характеристики подобрать параметры упрощенной модели объекта на основе инерционного звена первого порядка. - Объект управления представлен инерционным звеном первого порядка с постоянной времени 25 с. Реализовать в программном пакете ViSsim систему прямого разомкнутого управления с применением инверсной модели объекта и выполнить имитационное моделирование переходных процессов в системе. - Выполнить ручную настройку ПИ-регулятора итерационным методом в случае, если объект управления представлен последовательным соединением инерционного звена с постоянной времени 30 с и звена запаздывания с постоянной времени запаздывания 5 с. - Выполнить ручную настройку ПИ-регулятора методом вывода системы управления на границу устойчивости в случае, если объект управления представлен последовательным соединением инерционного звена с постоянной времени 45 с и звена запаздывания с постоянной времени запаздывания 10 с. |
| Владеть | - навыками получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления, а также проведения настройки средств управления; - навыками организации самонастройки средств управления. | Выполнить лабораторную работу: - Самонастраивающиеся системы с разомкнутым контуром самонастройки - Применение моделей объекта в контурах регулирования и способы проведения индивидуальной настройки реакций системы на сигнал задания и прочие возмущения - Управление с применением прогноза во времени поведения системы или объекта - Самонастройка на основе оценки частотных характеристик системы методом автоколебаний - Применение эталонных моделей системы в контурах регулирования Выполнить практическую работу: - Выбор типа регулятора и его ручная настройка в системе автоматического управления - Разработка замкнутого контура регулирования непрерывным параметром технологического процесса с использованием стандартного ПИД регулятора - Самонастройка на основе оценки параметров модели объекта по кривой разгона |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Самонастраивающиеся системы» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

7 Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Рябчиков, М. Ю. Самонастройка в системах управления технологическими процессами: теория и практика : учебное пособие [для вузов] / М. Ю. Рябчиков, Е. С. Рябчикова ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г.И. Носова, 2020. - 1 CD-ROM. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4159.pdf&show=dcatalogues/1/1535304/4159.pdf&view=true (дата обращения: 17.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Рубан, А. И. Адаптивные системы управления с идентификацией/РубанА.И. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 140 с.: ISBN 978-5-7638-3194-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/550540 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Трофимов, В. Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими объектами: учебное пособие / В. Б. Трофимов, С. М. Кулаков. - 2-е изд., испр. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 256 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0488-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167725 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Жмудь, В. А. Моделирование, исследование и оптимизация замкнутых систем автоматического управления : монография / В. А. Жмудь. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-7782-2162-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/558840 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

в) Методические указания:

1. Рябчиков, М. Ю. Алгоритмы и способы самонастройки средств регулирования в современных микропроцессорных контроллерах : практикум / М. Ю. Рябчиков, С. М. Андреев, Е. С. Рябчикова ; МГТУ. - Магнитогорск, 2012. - 136 с. : ил., схемы, табл.   - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=602.pdf&show=dcatalogues/1/1104154/602.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

2. Жмудь, В. А. Моделирование и численная оптимизация замкнутых систем автоматического управления в программе VisSim : учебное пособие / В. А. Жмудь. - Новосибирск : НГТУ, 2016. - 124 с. - ISBN 978-5-7782-2103-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546586 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows XP Professional | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 Д-593-16 от 20.05.2016 | бессрочно |
| Microsoft Office 2003 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |  |
| Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |  |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
| Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент | http://ecsocman.hse.ru/ |  |
| Университетская информационная система РОССИЯ | https://uisrussia.msu.ru |  |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |  |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |  |
| Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals | http://link.springer.com/ |  |
| Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols | http://www.springerprotocols.com/ |  |

|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials | http://materials.springer.com/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ и практических занятий: компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |