1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Электротехника и электроника» являются: теоретическая и практическая подготовка бакалавров  неэлектротехнической специальности в  области  электротехники  и  электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые  электротехнические,  электронные, электроизмерительные устройства,  уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей общепромышленных и специализированных  технологических установок.

.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения математики (линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения), физики  (механика (вращательное движение), электричество и магнетизм), информатики (простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет, умение использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул).

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного усвоении данной дисциплины: удовлетворительное усвоение программ по указанных выше разделам математики, физики и информатики, владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

- технологические процессы ОМД;

- оборудование цехов ОМД;

- системы управления технологическими процессами.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Электротехника и электроника» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-1 готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания |  |
| Знать | - Основные понятия электротехники и электроники; - методы решения основных задач электротехники и электроники; - принципы построения электротехнических устройств и методы их описания |
| Уметь | - читать принципиальные и эквивалентные схемы электротехнических устройств - пользоваться таблицами, учебной, справочной и методической литературой, составлять отчеты по выполненным экспериментальным работам, уметь делать выводы. - пользоваться современной научной аппаратурой для проведения экспериментов в области электротехники и электроники; - анализировать и строить характеристики электротехнических устройств; - применять методы расчета электрических цепей для решения задач теоретического, экспериментального и прикладного характера |
| Владеть | - методами решения типовых задач электротехники и электроники; - навыками выполнения электротехнических измерений и оценки их результатов; - практическими навыками решения задач теоретического, экспериментального и прикладного характера |
| ПК-3 готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности |  |
| Знать | - основные определения и понятия теории электрических цепей, электромагнитных устройств; - основные методы исследований, используемых для анализа и расчета электрических и магнитных цепей; - принципы графического изображения элементов и узлов электронных устройств, принципы построения математических моделей электротехнических устройств; - методы построения и анализа электротехнических моделей и технологических процессов; - сущность физических законов и явлений, возникающих в задачах электротехники и электроники |
| Уметь | - пользоваться современными средствами электрических измерений, обсуждать способы эффективного решения заданной задачи - читать электрические схемы, корректно выражать и аргументировано обосновывать результаты научных опытов - анализировать параметры и характеристики электронных устройств, строить схемные модели и узлы электротехнических устройств - применять методы решения задач электротехники и электроники для решения практических задач |
| Владеть | - практическими навыками сборки простейших электрических цепей для измерения электрических величин - приемами проведения экспериментальных исследований, способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов - основными методами исследования в области электроники, способами совершенствования знаний путем использования возможностей информационной среды - методами решения типовых практических задач электротехники и электроники; - навыками постановки и решения технических задач в области электротехники и электроники |

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа –54,15 акад. часов:

–	аудиторная – 51 акад. часов;

–	внеаудиторная – 3,15 акад. часов

–	самостоятельная работа – 18,15 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 35,7 акад. Часа

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел. Электрические и магнитные цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Линейные электрические цепи постоянного тока | 4 | 2 | 4 |  | 4 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Лабораторные работы. Контрольная работа | ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 зув |
| 1.2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока | 4 | 2 | 4 |  | 4 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Лабораторные работы. Устный опрос. | ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 зув |
| 1.3. Трехфазные цепи | 4 | 2 | 4 |  | 4 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Лабораторные работы. Контрольная работа | ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 зув |
| 1.4. Нелинейные электрические цепи | 4 | 1 | 4 |  | 4 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Устный опрос | ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 зув |
| 1.5. Магнитные цепи | 4 | 1 | 4 |  | 4 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Устный опрос | ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 зув |
| 1.6. Электромагнитные устройства | 4 | 1 | 4 |  | 4 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Устный опрос | ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 зув |
| 1.7. Электрические измерения и приборы | 4 | 1 | 4 |  | 5,7 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Лабораторные работы. Устный опрос. | ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 зув |
| Итого по разделу |  | 10 | 20 |  | 21,7 |  | Тестирование |  |
| 2. Раздел. Электрические машины и оборудование | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. . Трансформаторы | 4 | 1 | 2 |  | 2 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Лабораторные работы. Контрольная работа | ОПК-1 ПК-3 зув |
| 2.2 Электрические двигатели постоянного тока | 4 | 1 | 2 |  | 2 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Лабораторные работы. Контрольная работа | ОПК-1 ПК-3 зув |
| 2.3. Асинхронные и синхронные двигатели | 4 | 1 | 2 |  | 2 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Лабораторные работы. Контрольная работа | ОПК-1 ПК-3 зув |
| Итого по разделу |  | 3 | 6 |  | 6 |  | Тестирование |  |
| 3. Основы электроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Элементная база электронных устройств | 4 | 1 | 2 |  | 2 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Устный опрос | ОПК-1 ПК-3 зув |
| 3.2 Источники вторичного питания | 4 | 1 | 2 |  | 2 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Устный опрос | ОПК-1 ПК-3 зув |
| 3.3. Основы цифровой электроники | 4 | 1 | 2 |  | 2 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Устный опрос | ОПК-1 ПК-3 зув |
| 3.4. Усилители электрических сигналов | 4 | 1 | 2 |  | 2 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Устный опрос | ОПК-1 ПК-3 зув |
| 3.4. Микропроцессорные средства | 4 | 4 | 2 |  | 2 | Подготовка к лабораторно-практическому занятию. | Лабораторные работы. | ОПК-1 ПК-3 зув |
| Итого по разделу |  | 4 | 8 |  | 8 |  | Тестирование |  |
| Итого за семестр |  | 17 | 34 |  | 35,7 |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 17 | 34 |  | 35,7 |  | Экзамен |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины используются традиционная и модульно - компетентностная технологии. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений может происходить с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении  лабораторных занятий используются работа в команде и методы информационных технологий.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

По дисциплине «Электротехника и электроника» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов включает подготовку к опросам и тестированию.

Примерные темы для подготовки к опросам

- Физические понятия ток, напряжение и ЭДС.

- Электрическая энергия, способы ее получения и передачи на расстояния.

- Свойства линейных электрических цепей: свойство линейности, принцип наложения, принцип взаимности.

- Основные характеристики и параметры синусоидальных токов и напряжений.

- Представление синусоидальных токов и напряжений векторами и комплексными числами.

- Законы электрических цепей в комплексной форме.

- Фазовые соотношения между токами и напряжениями в цепи при синусоидальном токе

- Сопротивления элементов и участков цепей при синусоидальных токах.

- Трехфазная система напряжений, основные соотношения, способы получения, источники трехфазного напряжения и их эквивалентные схемы.

- Мощности трехфазной сети. Измерение активной и реактивной мощности.

- Трансформатор как элемент электрической цепи.

- Трехфазные трансформаторы: назначение, конструкция и принцип действия, основные эксплуатационные параметры.

- Получение вращающегося магнитного поля в трехфазной цепи.

- Способы пуска асинхронных двигателей.

- Способы регулирования скорости асинхронных двигателей.

- Машины постоянного тока, конструкция, двигательный и тормозной режимы.

- Пуск двигателей постоянного тока, регулирование скорости.

- Элементная база электронных устройств.

- Назначение и примеры простейших схем выпрямителей, принципы их работы.

Перечень лабораторных работ

- Электрические приборы и измерения;

- Исследование свойств цепи постоянного тока;

- Исследование электрической  цепи синусоидального тока;

- Исследование трехфазных цепей;

- Исследование однофазного трансформатора;

- Исследование двигателей постоянного тока;

- Исследование асинхронных двигателей с фазным ротором;

- Исследование полупроводниковых выпрямителей;

Примерные вопросы для подготовки к тестированию

- Понятия электрической, электронной и магнитной цепей. Классификация и примеры цепей. Основные законы электротехники и их применение.

- Физическая и математическая модели цепи. Источники, проводники и приемники. Идеализированные двухполюсные элементы и их свойства.

- Линейные электрические цепи постоянного тока. Анализ цепи на основе законов Кирхгофа и Ома.

- Эквивалентные преобразования участков цепей.

- Основные методы анализа линейных цепей.

- Свойства линейных электрических цепей: свойство линейности, принцип наложения, принцип взаимности.

- Электрическая мощность и энергия постоянного электрического тока. Закон сохранения энергии в электрической цепи с постоянными токами. Баланс мощностей.

- Основные характеристики и параметры синусоидальных токов и напряжений. Способы получения синусоидальных напряжений и токов.

- Представление синусоидальных токов и напряжений векторами и комплексными числами. Законы электрических цепей в комплексной форме.

- Фазовые соотношения между токами и напряжениями в цепи при синусоидальном токе.

- Сопротивления элементов и участков цепей при синусоидальных токах.

- Электрическая энергия и мощность в цепях с синусоидальным током. Активная, реактивная и полная мощности. Баланс активных и реактивных мощностей.

- Трехфазная система напряжений, основные соотношения, способы получения, источники трехфазного напряжения и их эквивалентные схемы.

- Трехфазная нагрузка. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении фаз в треугольник и звезду. Схемы и расчет эквивалентных параметров нагрузки в трехфазных цепях.

- Трехфазная трех- и четырехпроводная сеть с симметричной нагрузкой, схемы, расчетные соотношения для определения линейных и фазных токов и напряжений.

- Мощности трехфазной сети. Измерение активной и реактивной мощности.

Примерная тематика контрольных  работ

1.Расчет линейных цепей постоянного тока.

Целью работы является закрепление у студентов навыков анализа и расчёта линейной электрической цепи постоянного тока.

2. Расчет параметров и основных характеристик трансформаторов.

Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трансформаторов.

3. Расчет трехфазных электрических цепей.

Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трехфазных электрических цепей.

4. Расчет параметров трехфазного трансформатора.

Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трехфазного трансформатора.

5. Расчет характеристик двигателя постоянного тока.

Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров двигателя постоянного тока.

6.Расчет параметров и основных характеристик асинхронных двигателей.

Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров асинхронных двигателей.

Примерные  вопросы для экзамена

- Основные понятия и элементы электрических цепей: узлы, ветви, контуры. Законы Кирхгофа.

- Классификация электрических цепей и их элементов. Источники ЭДС. Двухполюсные пассивные элементы. Резистивный элемент. Индуктивный элемент. Емкостный элемент.

- Расчет электрической цепи путем непосредственного применения законов Кирхгофа и закона Ома.

- Метод наложения. Метод эквивалентных преобразований электрических цепей.

- Энергетический баланс мощностей. Уравнение баланса мощности.

- Основные характеристики синусоидальных величин (амплитуда, частота, период, фаза). Получение синусоидальных ЭДС. Действующие значения ЭДС, напряжений и токов.

- Изображение синусоидальных величин с помощью вращающихся векторов и комплексных чисел. Векторные диаграммы.

- Цепь с резистором. Цепь с индуктивностью. Цепь с емкостью. Комплексное сопротивление. Мгновенная, активная, реактивная мощности. Волновые диаграммы. Векторные диаграммы.

- Коэффициент мощности и способы его повышения. Повышение коэффициента мощности – эффективное средство экономии электроэнергии.

- Основные понятия и определения в многофазных системах. Симметричная и несимметричная системы. Получение трехфазных ЭДС.

- Основные схемы соединения трехфазных цепей.

- Расчет симметричных и несимметричных режимов трехфазных цепей. Причины несимметрии.

- Мощность трехфазных цепей и ее измерение. Аварийные режимы.

- Электрические измерения и приборы. Общие вопросы электрических измерений.

- Погрешности измерений. Обработка и представление результатов измерений.

- Измерения тока, напряжения, мощности и энергии в электрических цепях.

- Понятия об измерении неэлектрических величин электрическими методами.

- Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

- Уравнения электрического и магнитного состояния.

- Потери энергии в трансформаторе.

- Внешние и рабочие характеристики.

- Расчет токов короткого замыкания по паспортным данным.

- Параллельная работа трансформаторов.

- Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

- Области применения машин постоянного и переменного токов.

- Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия, режимы генератора и двигателя.

- Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения.

- Формулы ЭДС обмотки якоря и электромагнитного момента. Уравнения электрического состояния и схема замещения обмотки якоря. Энергетическая диаграмма.

- Механические и рабочие характеристики. Регулирование частоты вращения. Паспортные данные двигателей постоянного тока.

- Пуск двигателей. Режимы торможения.

- Способы регулирования частоты вращения.

- Асинхронные машины. Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.

- Уравнения электрического состояния обмоток статора и ротора.

- Магнитное поле машины. Электромагнитный момент.

- Механические и рабочие характеристики асинхронных двигателей.

- Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Регулирование частоты вращения.

- Устройство трехфазной синхронной машины.

- Принцип действия синхронного генератора и двигателя. Энергетические диаграммы.

- Формула электромагнитного момента и угловые характеристики.

- Вольтамперные характеристики нелинейных элементов. Управляемые нелинейные элементы.

- Анализ нелинейных цепей постоянного тока методом пересечения.

- Нелинейные цепи переменного тока.

- Электромагнитные устройства и их применение. Магнитные цепи постоянных магнитных потоков. Применение закона полного тока для анализа магнитных цепей.

- Магнитные цепи переменных магнитных потоков. Особенности электромагнитных процессов в катушке с магнитопроводом.

- Электромагнитные устройства переменного тока: дроссели, контакторы, магнитные  пускатели, реле.

- Элементная база современных электронных устройств.

- Общие сведения о полупроводниках. Электронно-дырочный переход.

- Характеристики, параметры, назначения полупроводниковых диодов

- Характеристики, параметры, назначения биполярных, полевых транзисторов и тиристоров.

- Общие сведения и классификация источников электропитания.

- Нулевые схемы выпрямления.

- Однофазные выпрямители.

- Трехфазные выпрямители.

- Управляемые выпрямители.

- Преобразователи частоты.

- Усилители электрических сигналов.

- Транзисторные усилители. Коэффициенты усиления, амплитудно–частотные характеристики.

- Усилители мощности. Усилители постоянного тока.

- Применение операционных усилителей.

- Импульсные и автогенераторные устройства.

- Импульсные электронные генераторы. Мультивибраторы.

- Основы цифровой электроники.

- Логические элементы.

- Триггеры.

- Типовые комбинационные цифровые устройства.

- Микропроцессорные средства.

- Общие сведения о микропроцессорах. Внутренняя архитектура, базовые команды микропроцессоров.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1 готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания |  |  |
| Знать | - Основные понятия электротехники и электроники; - методы решения основных задач электротехники и электроники; - принципы построения электротехнических устройств и методы их описания | Примерные вопросы для экзамена - Основные понятия и элементы электрических цепей: узлы, ветви, контуры. Законы Кирхгофа. - Классификация электрических цепей и их элементов. Источники ЭДС. Двухполюсные пассивные элементы. Резистивный элемент. Индуктивный элемент. Емкостный элемент. - Метод наложения. Метод эквивалентных преобразований электрических цепей. - Энергетический баланс мощностей. Уравнение баланса мощности. - Основные характеристики синусоидальных величин (амплитуда, частота, период, фаза). Получение синусоидальных ЭДС. Действующие значения ЭДС, напряжений и токов. - Цепь с резистором. Цепь с индуктивностью. Цепь с емкостью. Комплексное сопротивление. Мгновенная, активная, реактивная мощности. Волновые диаграммы. Векторные диаграммы. - Коэффициент мощности и способы его повышения. Повышение коэффициента мощности – эффективное средство экономии электроэнергии. - Основные понятия и определения в многофазных системах. Симметричная и несимметричная системы. Получение трехфазных ЭДС. - Основные схемы соединения трехфазных цепей. - Расчет симметричных и несимметричных режимов трехфазных цепей. Причины несимметрии. - Мощность трехфазных цепей и ее измерение. Аварийные режимы. - Электрические измерения и приборы. Общие вопросы электрических измерений. - Погрешности измерений. Обработка и представление результатов измерений. - Измерения тока, напряжения, мощности и энергии в электрических цепях. - Понятия об измерении неэлектрических величин электрическими методами. - Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. - Уравнения электрического и магнитного состояния. - Потери энергии в трансформаторе. - Внешние и рабочие характеристики. - Расчет токов короткого замыкания по паспортным данным. - Параллельная работа трансформаторов. - Измерительные трансформаторы напряжения и тока. - Области применения машин постоянного и переменного токов. - Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия, режимы генератора и двигателя. - Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения. - Формулы ЭДС обмотки якоря и электромагнитного момента. Уравнения электрического состояния и схема замещения обмотки якоря. Энергетическая диаграмма. - Механические и рабочие характеристики. Регулирование частоты вращения. Паспортные данные двигателей постоянного тока. - Пуск двигателей. Режимы торможения. - Способы регулирования частоты вращения. - Асинхронные машины. Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. - Уравнения электрического состояния обмоток статора и ротора. - Магнитное поле машины. Электромагнитный момент. - Механические и рабочие характеристики асинхронных двигателей. - Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Регулирование частоты вращения. - Устройство трехфазной синхронной машины. - Принцип действия синхронного генератора и двигателя. Энергетические диаграммы. - Формула электромагнитного момента и угловые характеристики. - Вольтамперные характеристики нелинейных элементов. Управляемые нелинейные элементы. - Анализ нелинейных цепей постоянного тока методом пересечения. - Нелинейные цепи переменного тока. - Электромагнитные устройства и их применение. Магнитные цепи постоянных магнитных потоков. Применение закона полного тока для анализа магнитных цепей. - Магнитные цепи переменных магнитных потоков. Особенности электромагнитных процессов в катушке с магнитопроводом. - Электромагнитные устройства переменного тока: дроссели, контакторы, магнитные пускатели, реле. - Элементная база современных электронных устройств. - Общие сведения о полупроводниках. Электронно-дырочный переход. - Характеристики, параметры, назначения полупроводниковых диодов - Характеристики, параметры, назначения биполярных, полевых транзисторов и тиристоров. - Общие сведения и классификация источников электропитания. - Нулевые схемы выпрямления. - Однофазные выпрямители. - Трехфазные выпрямители. - Управляемые выпрямители. - Преобразователи частоты. - Усилители электрических сигналов. - Транзисторные усилители. Коэффициенты усиления, амплитудно–частотные характеристики. - Усилители мощности. Усилители постоянного тока. - Применение операционных усилителей. - Импульсные и автогенераторные устройства. - Импульсные электронные генераторы. Мультивибраторы. - Основы цифровой электроники. - Логические элементы. - Триггеры. - Типовые комбинационные цифровые устройства. - Микропроцессорные средства. - Общие сведения о микропроцессорах. Внутренняя архитектура, базовые команды микропроцессоров. |
| Уметь | - читать принципиальные и эквивалентные схемы электротехнических устройств - пользоваться таблицами, учебной, справочной и методической литературой, составлять отчеты по выполненным экспериментальным работам, уметь делать выводы. - пользоваться современной научной аппаратурой для проведения экспериментов в области электротехники и электроники; - анализировать и строить характеристики электротехнических устройств; - применять методы расчета электрических цепей для решения задач теоретического, экспериментального и прикладного характера | Примерные практические задания для экзамена 1.Расчет линейных цепей постоянного тока. Целью работы является закрепление у студентов навыков анализа и расчёта линейной электрической цепи постоянного тока. 2. Расчет параметров и основных характеристик трансформаторов. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трансформаторов. 3. Расчет трехфазных электрических цепей. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трехфазных электрических цепей. 4. Расчет параметров трехфазного трансформатора. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трехфазного трансформатора. 5. Расчет характеристик двигателя постоянного тока. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров двигателя постоянного тока. 6.Расчет параметров и основных характеристик асинхронных двигателей. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров асинхронных двигателей. |
| Владеть | - методами решения типовых задач электротехники и электроники; - навыками выполнения электротехнических измерений и оценки их результатов; - практическими навыками решения задач теоретического, экспериментального и прикладного характера | Перечень тем лабораторных работ - Электрические приборы и измерения; - Исследование свойств цепи постоянного тока; - Исследование электрической цепи синусоидального тока; - Исследование трехфазных цепей; - Исследование однофазного трансформатора; - Исследование двигателей постоянного тока; - Исследование асинхронных двигателей с фазным ротором; - Исследование полупроводниковых выпрямителей; |
| ПК-3 готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - основные определения и понятия теории электрических цепей, электромагнитных устройств; - основные методы исследований, используемых для анализа и расчета электрических и магнитных цепей; - принципы графического изображения элементов и узлов электронных устройств, принципы построения математических моделей электротехнических устройств; - методы построения и анализа электротехнических моделей и технологических процессов; - сущность физических законов и явлений, возникающих в задачах электротехники и электроники | Примерные вопросы для экзамена - Основные понятия и элементы электрических цепей: узлы, ветви, контуры. Законы Кирхгофа. - Классификация электрических цепей и их элементов. Источники ЭДС. Двухполюсные пассивные элементы. Резистивный элемент. Индуктивный элемент. Емкостный элемент. - Метод наложения. Метод эквивалентных преобразований электрических цепей. - Энергетический баланс мощностей. Уравнение баланса мощности. - Основные характеристики синусоидальных величин (амплитуда, частота, период, фаза). Получение синусоидальных ЭДС. Действующие значения ЭДС, напряжений и токов. - Цепь с резистором. Цепь с индуктивностью. Цепь с емкостью. Комплексное сопротивление. Мгновенная, активная, реактивная мощности. Волновые диаграммы. Векторные диаграммы. - Коэффициент мощности и способы его повышения. Повышение коэффициента мощности – эффективное средство экономии электроэнергии. - Основные понятия и определения в многофазных системах. Симметричная и несимметричная системы. Получение трехфазных ЭДС. - Основные схемы соединения трехфазных цепей. - Расчет симметричных и несимметричных режимов трехфазных цепей. Причины несимметрии. - Мощность трехфазных цепей и ее измерение. Аварийные режимы. - Электрические измерения и приборы. Общие вопросы электрических измерений. - Погрешности измерений. Обработка и представление результатов измерений. - Измерения тока, напряжения, мощности и энергии в электрических цепях. - Понятия об измерении неэлектрических величин электрическими методами. - Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. - Уравнения электрического и магнитного состояния. - Потери энергии в трансформаторе. - Внешние и рабочие характеристики. - Расчет токов короткого замыкания по паспортным данным. - Параллельная работа трансформаторов. - Измерительные трансформаторы напряжения и тока. - Области применения машин постоянного и переменного токов. - Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия, режимы генератора и двигателя. - Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения. - Формулы ЭДС обмотки якоря и электромагнитного момента. Уравнения электрического состояния и схема замещения обмотки якоря. Энергетическая диаграмма. - Механические и рабочие характеристики. Регулирование частоты вращения. Паспортные данные двигателей постоянного тока. - Пуск двигателей. Режимы торможения. - Способы регулирования частоты вращения. - Асинхронные машины. Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. - Уравнения электрического состояния обмоток статора и ротора. - Магнитное поле машины. Электромагнитный момент. - Механические и рабочие характеристики асинхронных двигателей. - Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Регулирование частоты вращения. - Устройство трехфазной синхронной машины. - Принцип действия синхронного генератора и двигателя. Энергетические диаграммы. - Формула электромагнитного момента и угловые характеристики. - Вольтамперные характеристики нелинейных элементов. Управляемые нелинейные элементы. - Анализ нелинейных цепей постоянного тока методом пересечения. - Нелинейные цепи переменного тока. - Электромагнитные устройства и их применение. Магнитные цепи постоянных магнитных потоков. Применение закона полного тока для анализа магнитных цепей. - Магнитные цепи переменных магнитных потоков. Особенности электромагнитных процессов в катушке с магнитопроводом. - Электромагнитные устройства переменного тока: дроссели, контакторы, магнитные пускатели, реле. - Элементная база современных электронных устройств. - Общие сведения о полупроводниках. Электронно-дырочный переход. - Характеристики, параметры, назначения полупроводниковых диодов - Характеристики, параметры, назначения биполярных, полевых транзисторов и тиристоров. - Общие сведения и классификация источников электропитания. - Нулевые схемы выпрямления. - Однофазные выпрямители. - Трехфазные выпрямители. - Управляемые выпрямители. - Преобразователи частоты. - Усилители электрических сигналов. - Транзисторные усилители. Коэффициенты усиления, амплитудно–частотные характеристики. - Усилители мощности. Усилители постоянного тока. - Применение операционных усилителей. - Импульсные и автогенераторные устройства. - Импульсные электронные генераторы. Мультивибраторы. - Основы цифровой электроники. - Логические элементы. - Триггеры. - Типовые комбинационные цифровые устройства. - Микропроцессорные средства. - Общие сведения о микропроцессорах. Внутренняя архитектура, базовые команды микропроцессоров. |
| Уметь | - пользоваться современными средствами электрических измерений, обсуждать способы эффективного решения заданной задачи - читать электрические схемы, корректно выражать и аргументировано обосновывать результаты научных опытов - анализировать параметры и характеристики электронных устройств, строить схемные модели и узлы электротехнических устройств - применять методы решения задач электротехники и электроники для решения практических задач | Примерные практические задания для экзамена 1.Расчет линейных цепей постоянного тока. Целью работы является закрепление у студентов навыков анализа и расчёта линейной электрической цепи постоянного тока. 2. Расчет параметров и основных характеристик трансформаторов. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трансформаторов. 3. Расчет трехфазных электрических цепей. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трехфазных электрических цепей. 4. Расчет параметров трехфазного трансформатора. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров трехфазного трансформатора. 5. Расчет характеристик двигателя постоянного тока. Целью работы является закрепление у студентов навыков расчёта основных параметров двигателя постоянного тока. 6.Расчет параметров и основных характеристик асинхронных двигателей. - Целью работы является закрепление у студентов навыков |
| Владеть | - практическими навыками сборки простейших электрических цепей для измерения электрических величин - приемами проведения экспериментальных исследований, способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов - основными методами исследования в области электроники, способами совершенствования знаний путем использования возможностей информационной среды - методами решения типовых практических задач электротехники и электроники; - навыками постановки и решения технических задач в области электротехники и электроники | Перечень тем лабораторных работ Электрические приборы и измерения; Исследование свойств цепи постоянного тока; Исследование электрической цепи синусоидального тока; Исследование трехфазных цепей; Исследование однофазного трансформатора; Исследование двигателей постоянного тока; Исследование асинхронных двигателей с фазным ротором; Исследование полупроводниковых выпрямителей; |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электротехника и электроника» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена и в форме выполнения и защиты лабораторной работы.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-0523-7 . — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112073 (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 2. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника : учебник / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 417 с. — ISBN 978-5-94074-688-1 . — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/908 (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники : учебное пособие / Н. В. Белов, Ю. С. Волков. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1225-9 . — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3553 (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 2. Душин, А. Н. Электротехника и электроника. Электроника : учебное пособие / А. Н. Душин, М. С. Анисимова, И. С. Попова. — Москва : МИСИС, 2012. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/47474 (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 3. Лебединцев, С. В. Введение в электротехнику : учебное пособие / С. В. Лебединцев, В. А. Густов. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 103 с. — ISBN 978-5-906888-16-7 . — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105413 (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Ложкин, И. А. Сборник задач по электротехнике : практикум. Разд. 2. Электрические цепи переменного тока / И. А. Ложкин, Г. П. Корнилов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2332.pdf&show=dcatalogues/1/1129970/2332.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 6. Сарапулов, О. А. Теоретические основы электротехники : учебное пособие. Ч. 1. Теория линейных электрических цепей / О. А. Сарапулов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1285.pdf&show=dcatalogues/1/1123482/1285.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 7. Сарапулов, О. А. Электрический привод : [учебное пособие по лабораторному практикуму для группы направления подготовки бакалавров 15.03.02- "Электротехника и электроэнергетика"] / О. А. Сарапулов, В. Г. Рыжков ; МГТУ ; Белорецкий филиал. - Магнитогорск, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3093.pdf&show=dcatalogues/1/1135451/3093.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. .

| в) Методические указания: |  |
| --- | --- |
| 1. Исследование линейных электрических цепей синусоидального тока : методические указания к контрольной работе №2 по дисциплине "Теоретические основы электротехники" для студентов-заочников специальностей 210106, 140604, 140211 / [сост. : И. А. Селиванов, А. С. Карандаев, О. И. Петухова] ; МГТУ ; Белорецкий филиал. - Магнитогорск, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3107.pdf&show=dcatalogues/1/1135550/3107.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 2. Исследование трехфазных цепей синусоидального тока и однофазных цепей несинусоидального тока : методические указания к контрольной работе №3 по дисциплине "Теоретические основы электротехники" для студентов-заочников специальностей 210106, 140604, 140211 / [сост. : И. А. Селиванов, А. С. Карандаев, О. И. Петухова] ; МГТУ ; Белорецкий филиал. - Магнитогорск, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3086.pdf&show=dcatalogues/1/1135354/3086.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 3. Исследование установившихся и переходных процессов в нелинейных цепях : методические указания к контрольной работе №5 по дисциплине "Теоретические основы электротехники" для студентов-заочников специальностей 210106, 140604, 140211 / [сост. : И. А. Селиванов, А. С. Карандаев, О. И. Петухова] ; МГТУ ; Белорецкий филиал. - Магнитогорск, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3084.pdf&show=dcatalogues/1/1135325/3084.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 4. Исследование электрических цепей с распределенными параметрами : методические указания в контрольной работе №6 по дисциплине "Теоретические основы электротехники" для студентов-заочников специальностей 210106, 140604, 140211 / сост. : И. А. Селиванов, А. С. Карандаев, О. И. Петухова : МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3106.pdf&show=dcatalogues/1/1135548/3106.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 5. Корнилов, Г. П. Лабораторный практикум по дисциплинам "Теоретические основы электротехники" и "Основы электротехники и электроники" : учебное пособие / Г. П. Корнилов, А. А. Николаев ; МГТУ, [каф. ЭПП]. - Магнитогорск, 2011. - 76 с. : ил., граф., схемы, табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=358.pdf&show=dcatalogues/1/1079011/358.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог. 6. Лабораторные работы по электрическим машинам : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Электрические машины" для студентов направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" всех форм обучения / сост. : В. Г. Рыжков ; МГТУ ; Белорецкий филиал. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3100.pdf&show=dcatalogues/1/1135503/3100.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. |  |

| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | MS Windows 7(Белорецк) | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |  |
|  | MS Office 2007(Белорецк) | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лаборатория электротехники а.102 | Универсальный лабораторный стенд по электрическим цепям, электронике, электроизмерениям 9 шт. Универсальный лабораторный стенд по электрическим машинам 9 шт. Наглядные пособия – плакаты: 15 шт. – ГОСы и ГОСТы по графическому представлению электрических схем; – условное обозначение электроизмерительных приборов; – получение симметричной трехфазной ЭДС; – соединение обмоток генератора и приемников энергии звездой; – соединение обмоток генератора и приемников энергии треугольником; – соединение резисторов и источников энергии; – нелинейные электрические цепи; – однополупериодная схема выпрямления; – резонанс токов; – резонанс напряжений; – параллельное соединение индуктивного и емкостного сопротивлений; – последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений; – получение синусоидальной ЭДС; – взаимоиндукция; – электромагнитная индукция. Наглядные пособия – плакаты: 12 шт. – машина постоянного тока; – принцип работы электрических машин; – схемы и внешние характеристики генераторов постоянного тока; – общее устройство синхронных машин; – синхронная машина с возбудителем; – синхронный генератор; – схемы управления асинхронным двигателем; – сборка АД с фазным ротором; – укладка обмоток статора; – сборка АД с короткозамкнутым ротором; – трехфазный трансформатор; – трансформаторы малой мощности. |
| Компьютерный класс а.304,305 | Компьютеры (в компьютерном классе) 12 шт. |
| Лекционная аудитория а.107 | Мультимедийное оборудование |