1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Комплексы технических средств в САУ» являются: изучение студентами принципа действия и технических возможностей современных микропроцессорных информационно-управляющих комплексов, используемых в АСУТП промышленного производства, получения навыков разработки, компоновки и использование комплексов технических средств управляющих систем для автоматизации технологических процессов промышленного производства.

Для достижения поставленной цели в дисциплине «Комплексы технических средств в САУ» решаются задачи по изучению:

- устройства и принципа действия отдельных элементов современных микропроцессорных систем управления;

- принципов разработки локальных контуров управления технологическим параметром с использованием программируемых микропроцессорных контроллеров;

- основных принципов программирования микропроцессорных контроллеров на языках технологического программирования;

- основ проектирования структурных, функциональных и электрических схем локальных контуров управления для объектов промышленного производства.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.Б.18 «Комплексы технических средств в САУ» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения следующих дисциплин:

- Б1.Б.9 «Математика»;

- Б1.Б.10 «Физика»;

- Б1.Б.13 «Информатика и информационные технологии»

- Б1. В. 15 «Теория автоматического управления»;

- Б1.Б.17 «Физические основы получения информации»;

- Б1.В.06 «Технические измерения и приборы»

- Б1.В.08 «Технические средства автоматизации и управления»

- Б1.В.ДВ.03.01 «Электрические измерения» (Б1.В.ДВ.03.02 Измерение параметров цепей)

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

владеть:

- навыками использования методов математики и ее моделей в практической деятельности с применением современной вычислительной техники;

- навыками выполнения физических экспериментов и оценки их результатов;

- методами решения проектно – конструкторских и технологических задач с использованием современных программных продуктов;

- современными информационными и информационно-коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для решения общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда;

- навыками исследования статических и динамических параметров объекта управления.

знать:

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, теории функций одной и нескольких переменных, теории функций комплексного переменного и операционного исчисления, основы математической логики;

- электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в вакууме и в веществе;

- физические явления и эффекты, используемые для получения измерительной и управляющей информации;

- типовые методы и средства измерений основных технологических параметров металлургического производства.

уметь:

- применять физические законы для решения задач теоретического, экспериментального и прикладного характера, выбирать приборы с пределами измерений, необходимыми для данных измерений, строить графики экспериментальных зависимостей, рационально выбирать масштаб, составлять рациональные таблицы экспериментальных данных, составлять отчеты по выполненным экспериментальным работам, делать выводы, пользоваться таблицами, учебной, справочной и методической литературой;

- пользоваться электрическими измерительными приборами;

- составлять математическую модель объекта и системы управления;

- выбирать необходимые технические средства для автоматического контроля и управления;

- выбирать методы и средства измерений необходимые для информационного и метрологического обеспечения систем.

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения следующих дисциплин:

- Б1.В.05 Проектирование автоматических систем;

- Б1.В.ДВ.02.01 «Автоматизация технологических процессов и производств» (Б1.В.ДВ.02.02 «Оптимизация управления технологическими процессами металлургического производства»);

- Б2.В.04(П) Производственная – преддипломная практика;

- Б3 Государственная итоговая аттестация.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины «Комплексы технических средств в САУ» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |
| Знать | - физические основы функционирования компонентов электронных устройств; - принципы действия и схемотехнику электронных устройств и режимы их использования; - методы проектирования систем управления, методы расчёта аналоговых электронных устройств; |
| Уметь | - анализировать работу аналоговых и дискретных устройств; - рассчитывать параметры приборов по их характеристикам, ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором элементов; - анализировать работу аналоговых и дискретных устройств |
| Владеть | - практическими навыками работы со специальной литературой; - практическими навыками в применении интегральных схем наиболее распространённых серий; - практическими навыками в проектировании аналоговых и дискретных устройств автоматики |
| ПК-3 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и разработок |  |
| Знать | - структуру и методы составления аналитических обзоров, научно-технических отчетов и публикаций; - общее направление научной работы при подготовке расширенных аналитических обзоров, стандарты и требования к научно-техническим отчетам по результатам выполненной работы, порядок работы при подготовке публикаций |
| Уметь | - составлять аналитические и литературные обзоры по заданной теме, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы с использованием шаблонов, готовить публикации по требованиям; - формировать тематику для подготовки аналитических обзоров, определять структуру научно-исследовательских отчетов по результатам работы, работать с издательствами при подготовке публикаций |
| Владеть | - навыками подготовки аналитических обзоров по расширенной тематике и формировании основных задач исследования, определения структуры научно-исследовательского отчета, взаимодействия с издательствами при публикации статей |
| ПК-5 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления |  |
| Знать | - методы и требуемый порядок действий для организации сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования простых САУ; - способы сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления |
| Уметь | - производить классификацию и первичный анализ исходных данных для расчета и проектирования САУ; - выбирать способ сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования типовых систем и средств автоматизации и управления; - комбинировать разные способы сбора и анализа исходных данных для расчета сложных САУ |
| Владеть | - навыками формирования порядка действий для организации сбора и первичной обработки исходных данных для расчета и проектирования САУ; - навыками использования нескольких способов сбора и анализа исходных данных для расчета САУ; - навыками нескольких способов сбора и анализа исходных данных для эффективного решения задач по проектированию систем и средств автоматизации и управления |
| ПК-6 способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием |  |
| Знать | - порядок выполнения проектных работ; - стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники; - стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники |
| Уметь | - осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования систем и средств автоматизации и управления; - выбирать технические средства для схем автоматизации в соответствии с техническим заданием; - составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием |
| Владеть | - навыками проектирования локальных контуров управления; - навыками использования типовых проектных решений; - навыками разработки систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием |
| ПК-7 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями |  |
| Знать | - перечень государственных и отраслевых стандартов для разработки проекта по АСУ ТП; - принципы применения государственных и отраслевых стандартов для разработки проекта; - характеристики проектной документации |
| Уметь | - определить необходимый перечень стандартов и технических условий для разработки проекта; - применить имеющиеся стандарты и технические условия при разработке проектной документации; - разрабатывать текстовую и графическую части проектов по автоматизации в соответствии с требованиями ЕСКД и системы менеджмента качества (СМК) |
| Владеть | - способами использования стандартов и технических условий; - навыками разработки проектной документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями; - методам и средствами разработки и оформления технической документации |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 акад. часа, в том числе:

- контактная работа – 155,3 акад. часов:

- аудиторная – 149 акад. часов;

- внеаудиторная – 6,3 акад. часов

- самостоятельная работа – 133 акад. часов

- подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Информационно-управляющие средства АСУТП | 7 |  |  |  |  |  |  | ПК-3 - зув ПК-7 - зув |
| 1.1 История развития, назначение, функции |  | 2 | - | 4/2И1 | 5,1 | Самостоятельное изучение литературы | Устный опрос |  |
| Итого по разделу |  | 2 | - | 4/2И1 | 5,1 |  |  |  |
| Раздел 2. Принципы построения и общая структура организации комплексов технических средств в САУ |  |  |  |  |  |  |  | ПК-3 - зув ПК-5 - зув ПК-6 - зув ОПК-7 - зу |
| 2.1 Государственная система приборов (ГСС). Понятие комплекса технических средств |  | 2 | - | - | 5 |  |  |  |
| 2.2 Принципы измерения неэлектрических величин и передачи данных в системе. Основные типы и характеристики измерительных преобразователей |  | 4 | - | 2/2И1 | 10 |  |  |  |
| 2.3 Параметрические и генераторные измерительные преобразователи. Основные виды, область применения |  | 4 | - | 2/2И1 | 10 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 10 | - | 4/4И1 | 25 | Контрольная работа |  |  |
| Раздел 3. Регулирующие и логические микропроцессорные контроллеры | 7 |  |  |  |  |  |  | ПК-3 - зув ПК-7 - зув ПК-6 - зув |
| 3.1 Физический состав КТС контроллера Ремиконт. Внешние цепи блока контроллера |  | 5 | - | 1 | 10 |  |  |  |
| 3.2 Виртуальная структура контроллера. Алгоритмическое обеспечение. Библиотека алгоритмов. Процедуры технологического программирования |  | 5 | 8/4И1 | 1 | 15 |  |  |  |
| 3.3 Сетевая архитектура контроллера |  | 4 | 4 | 2/2И1 | 15 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 14 | 12/4И1 | 4/2И1 | 40 | Тестирование |  |  |
| Раздел 4. Принципы передачи данных и формирования управляющих воздействий в системах автоматического управления | 7 |  |  |  |  |  |  | ПК-3 - зув ПК-5 - зув ПК-6 - зув ОПК-7 - зув |
| 4.1 Нормирующие преобразователи. Понятия об унифицированных сигналах связи. Сигналы дистанционной связи в СА |  | 4 | 4 | 2 | 15 |  |  |  |
| 4.2 Виды помех в линиях связи, причины их возникновения и способы борьбы с ними |  | 4 | 4/2И1 | 2 | 10 |  |  |  |
| 4.3 Гальваническая изоляция цепей источников и приемников электрических сигналов |  | 2 | 4/2И1 | 2 | 10 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 10 | 12/4И1 | 6 | 35 | Контрольная работа |  |  |
| Раздел 5. Технические основы построения и аппаратное обеспечение микропроцессорных управляющих систем (МПС) | 8 |  |  |  |  |  |  | ПК-3 - зув ПК-7 - зув ПК-6 - зув ОПК-7 - зув |
| 5.1 Структура типичных микропроцессорных систем. Функциональная организация и алгоритм работы микропроцессора |  | 2 | 2/1И1 | 2 | 4,9 |  |  |  |
| 5.2 Типы и характеристики запоминающих устройств |  | 3 | 2/1И1 | 2/2И1 | 4 |  |  |  |
| 5.3 Понятие о контроллерах внешних устройств |  | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 6 | 6/2И1 | 6/2И1 | 12,9 | Устный опрос |  |  |
| Раздел 6. Принципы передачи цифровой информации. Контроль ошибок, интерфейсы связи | 8 |  |  |  |  |  |  | ПК-3 - зув ПК-5 - зув ПК-6 - зув |
| 5.1 Способы передачи слов цифровой информации. Параллельная передача, последовательная синхронная и асинхронная передача |  | 2 | 4/2И1 | 4/2И1 | 2 |  |  |  |
| 5.2 Программная реализация фильтра низких частот. Способы цифровой обработки полезного сигнала |  | 2 | 4 | 4/2И1 | 2 |  |  |  |
| 5.3 Способы борьбы с помехами в каналах передачи цифровых сигналов |  | 2 | 3/2И1 | 2 | 2 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 6 | 11/4И1 | 10/4И1 | 6 | Устный опрос |  |  |
| Раздел 7. Разработка локальных контуров управления на микропроцессорных контроллерах | 8 |  |  |  |  |  |  | ПК-3 - зув ПК-7 - зув ПК-6 - зув |
| 7.1 Оперативное управление контурами регулирования |  | 6 | 12/6И1 | 6/2И1 | 5 |  |  |  |
| 7.2 Организация каскадного управления объектом |  | 4 | 4 | - | 4 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 10 | 16/6И1 | 6/2И1 | 9 | Тестирование |  |  |
| Итого: |  | 58 | 51/20И1 | 40/16И1 | 133 | Зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа |  |  |

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Комплексы технических средств в САУ» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные работы с использованием проблемного обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;

- встречи с представителями проектных и обслуживающих предприятий: ООО «ОСК», ООО «Информсервис ММК», ООО «КонсОМ»; предполагаемые темы встреч: «Инновации в области контрольно-измерительной техники», «Интеллектуальные мехатронные системы», «Диагностика и поверка средств измерений».

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос, контрольная работа, тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Комплексы технических средств в САУ» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Изучение алгоритмов статических преобразований на примере выполнения арифметических операций | - Дайте понятие алгоритма и алгоблока. - Объясните смысл процедур «Алг», «Конф», «Настр». - Поясните порядок занесения алгоритмов в алгоблоки. - Поясните порядок конфигурирования. - Дайте понятия связного и свободного конфигурирования. - Поясните отличия между настроечными входами алгоритма, установленными как константы и как коэффициенты |
| Изучение алгоритмов динамических преобразований на примере моделирования объекта управления | 1. Что смоделировано в лабораторной работе? 2. Определение Тоб, τз, Kоб 3. Какими типовыми звеньями моделируется ОУ (и алгоритмами): а) с самовыравниванием с запаздыванием первого порядка б) без самовыравнивания с запаздыванием в) с самовыравниванием с запаздыванием n-го порядка 4. Определение кривой разгона 5. Как графически определить параметры ОУ по кривой разгона 6. Разновидности динамический характеристик ОУ 7.Однократное ступенчатое воздействие? Как подавалась в лабораторной работе? 8. Построить по заданной передаточной формуле схему конфигурации ОУ |
| Изучение алгоритмов аналого-дискретных преобразований на примере моделирования цепи управления исполнительным механизмом постоянной скорости | 1. Какие алгоритмы используются в лабораторной работе, какие реальные элементы схемы они моделируют? 2. Расшифровать аббревиатуры ИМ (например, МЭО 40/63-0,25) 3. Из каких основных частей состоит электрический исполнительный механизм? 4. Какими основными параметрами характеризуется электрический исполнительный механизм? 5. Импульсная характеристика исполнительного механизма 6. Что такое скважность? 7. Что такое средняя скорость ИМ и скорость передвижения РО? |
| Моделирование системы автоматического регулирования с ПИ-законом регулирования с участием исполнительного механизма постоянной скорости | - Дайте понятие пропорционального исполнительного устройства и его отличие от исполнительного механизма постоянной скорости. - В каких случаях в качестве регулирующего алгоритма применяют алгоритм РАН – регулирование аналоговое, а в каких алгоритм РИМ – регулирование импульсное? - Чем отличаются выходные сигналы регулирующих алгоритмов друг от друга? Каков их физический смысл? - Дайте понятие каскадных входов и выходов алгоритма и их назначение. - Какую роль играет нелинейные элементы в алгоритмах РАН и РИМ? - Определите передаточные функции алгоритмов РАН и РИМ? В чем их отличие? |
| Моделирование системы автоматического регулирования с ПИД-законом регулирования и пропорциональным исполнительным устройством |  |
| Моделирование системы автоматического регулирования с двухпозиционным регулятором | - Какие параметры настройки двухпозиционного регулятора влияют на период и амплитуду колебаний выходной величины. - Чем отличаются переходные процессы при двухпозиционном регулировании объекта с самовыравниванием и без самовыравнивания |
| Моделирование системы автоматического регулирования с трехпозиционным регулятором | - Какие виды переходных процессов можно получить при трехпозиционном регулировании? - В каком случае получается неколебательный переходный процесс? Дайте общее обоснование. - Как и какие параметры настройки трехпозиционного регулятора оказывают влияние на период и амплитуду колебаний при трехпозиционном регулировании? - Разработайте модель системы трехпозиционного регулирования с объектом с самовыравниванием и без самовыравнивания и исполнительным механизмом постоянной скорости. В чем сходство и отличие между алгоритмами ПОР – пороговый элемент и НОР – нуль-орган? В каких элементах систем автоматического регулирования можно использовать эти алгоритмы? |
| Изучение алгоритмов интерфейсного ввода – вывода и построение закрытой сети «Транзит» на примере моделирования распределенной системы автоматического регулирования | - Назначение настроечных входов алгоритма ВИН. Порядок их настройки. Приведите примеры по настройке алгоритма ВИН. - Сколько и какого типа сигналов может передавать контроллер в сеть «ТРАНЗИТ»? - Какое максимальное число контроллеров может быть включено в сеть «ТРАНЗИТ»? - Как в контроллере организовать прием сигналов из разных контроллеров сети «ТРАНЗИТ». - Как в сети «ТРАНЗИТ» организуется «неразрывность» канала передачи при выключении или отказе одного или нескольких блоков контроллера? |
| Изучение оперативного управления САР температуры нагревательной печи с ПИ-регулятором, имеющим исполнительный механизм постоянной скорости | - Что такое комплектность контроллера? Как формируется код комплектности? - Какие типы модулей УСО используются в КТС Р-130? Сколько и какого типа сигналов обрабатывается этими модулями? - Назначение и общая характеристика блоков БУТ-20 и БУС-20. - Назначение блоков клеммно-блочных соединителей КБС-21, КБС-22, КБС-23 и межблочного соединителя МБС. - Задачи, выполняемые регулирующей моделью блока контроллера. - Команды оперативного управления регулирующей модели блока контроллера. - Назначение и работа связных алгоритмов ВАА – ввод аналоговый группы А и ИВБ – импульсный вывод группы Б. - Назначение и работа алгоритмов оперативного управления: ОКО – оперативный контроль, РУЧ – ручное управление, ЗДН – задание |
| Изучение системы автоматического регулирования температуры нагревательной печи с двухпозиционным регулятором, имеющим контакторное исполнительное устройство | - Назначение непрерывно-дискретной модели блока контроллера. Команды лицевой панели. - Назначение и работа алгоритмов группового контроля: ОКД –оперативный непрерывно-дискретный контроль и ГРК – групповой контроль. - Назначение и работа алгоритмов группового управления входными сигналами: ГРА – групповое управление аналоговыми сигналами и ГВД – групповое управление входами дискретными. |
| Изучение САР давления в рабочем пространстве печи с автоматической настройкой ПИ-регулятора | - Назначение непрерывно-дискретной модели блока контроллера. Команды лицевой панели. - Назначение и работа алгоритмов группового контроля: ОКД –оперативный непрерывно-дискретный контроль и ГРК – групповой контроль. - Назначение и работа алгоритмов группового управления входными сигналами: ГРА – групповое управление аналоговыми сигналами и ГВД – групповое управление входами дискретными. Назначение и работа алгоритмов группового управления выходными сигналами: ГРУ – групповое ручное управление и ГДВ – групповое управление дискретными выходами |
| Изучение интерфейсной передачи данных в промышленной сети «Транзит» | - Поясните назначение открытой сети «транзит». - Какую структуру имеет информационный пакет при передаче по интерфейсному каналу? - Какие типы сообщений могут циркулировать в открытой сети «транзит»? Приведите основные форматы сообщений |

Пример контрольных задач

      - Объем памяти данных цифрового измерительного регистратора 1000 отсчетов. Шаг дискретизации 30 c. Какова максимальная продолжительность регистрации

      - Число входных каналов цифрового измерительного регистратора равно 2. Объем памяти данных 6000 отсчетов. Какова максимальная продолжительность регистрации при равномерной дискретизации по всем каналам с шагом дискретизации 1 мин

      - Если длина шкалы цифрового преобразователя 1999 точек, диапазон измеряемых напряжений 2 В, то вес кванта в этом режиме равен

      - Для 4 – разрядного ЦАП со шкалой 15 В, абсолютная разрешающая способность….

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - физические основы функционирования компонентов электронных устройств; - принципы действия и схемотехнику электронных устройств и режимы их использования; - методы проектирования систем управления, методы расчёта аналоговых электронных устройств | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Физический состав КТС Ремиконт Р-130 - Нормирующие преобразователи. Понятие об унифицированных сигналах связи. - Физическая структура блока контроллера Р-130 - Виртуальная структура контроллера Р-130 - Общие свойства алгоритмов и алгоблоков. - Конфигурирование алгоблоков, порядок их настройки - Виды помех в линиях связи, причины их возникновения и способы борьбы с ними. Поперечная помеха. - Порядок обслуживания алгоблоков. Цикличность работы контроллера. - Лицевая панель регулирующей модели блока контроллера.Гальваническая изоляция цепей источников и приемников электрических сигналов - Лицевая панель логической модели блока контроллера. - Программная реализация фильтра низких частот. Специальные способы цифровой обработки полезного сигнала - Лицевая панель непрерывно-дискретной модели блока контроллера. - Способы борьбы с помехами в каналах передачи цифровых сигналов. - Приборные цепи блока контроллера. - Способы передачи слов цифровой информации. Параллельная передача, последовательная синхронная и асинхронная передача. - Средства связи контроллера с объектом управления и исполнительным механизмом. Внешние цепи УСО типа 1. - Понятие об интерфейсе связи. Типы интерфейсов. - Средства связи контроллера с объектом управления и исполнительным механизмом. Внешние цепи УСО типа 2. - Характеристики запоминающих устройств. Структура запоминающего устройства. - Средства связи контроллера с объектом управления и исполнительным механизмом. Внешние цепи УСО типа 3-7. - Способы адресации запоминающих устройств. - Сеть «Транзит». Организация обмена данными между контроллерами. - Статически и динамические запоминающие элементы. Постоянные запоминающие устройства. - Блок «Шлюза». Назначение и состав. - Понятие о контроллерах внешних устройств. - Виды обмена цифровой информацией по абонентскому каналу блока контроллера. - Структура типичных микропроцессорных систем. Функциональная организация и алгоритм работы микропроцессора. - Протоколы интерфейсной связи. - Прямое цифровое управление технологическим процессом с помощью УВК. - Связь с сетью «Транзит». Информационный обмен. - Принцип связи УВК с объектом управления. Подсистема цифрового ввода и вывода информации. - Связь абонента с контроллером сети «Транзит». Опрос сети. - Принцип связи УВК с объектом управления. Подсистема аналогового ввода и вывода информации - Внешние соединения блока «Шлюза». Соединение двух сетей «Транзит». - Передача цифровых данных по линиям связи. Коммуникационные протоколы. - Организация каскадного управления объектом. Состав конфигураций каскадной системы регулирования параметра. - Уровни моделей взаимодействия. Форматы представления данных. - Основные типы и характеристики измерительных преобразователей - Определение интерфейса и протокола обмена информацией |
| Уметь | - анализировать работу аналоговых и дискретных устройств; - рассчитывать параметры приборов по их характеристикам, ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором элементов; - анализировать работу аналоговых и дискретных устройств | Примеры практических заданий для экзамена: - Скорость передачи информации 2400 бит/с. За сколько времени данный модем передаст информацию, состоящую из 303000 символов? - Скорость передачи информации 2400 бит/с. Сколько символов передает данный модем за 1 секунду, учитывая, что при скорости 1200 бит/с он передает 150 символов? - Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Сколько времени (в секундах) займет передача файла объемом 500 Кбайт по этому каналу? |
| Владеть | - практическими навыками работы со специальной литературой; - практическими навыками в применении интегральных схем наиболее распространённых серий; - практическими навыками в проектировании аналоговых и дискретных устройств автоматики | Примеры практических заданий: - Расчетные эквиваленты реальных источников электрических сигналов, определение их параметров. Особенности совместной работы источников и приемников электрических сигналов - Проектирование преобразователей ПНН, ПНТ. Резисторные преобразователи токов и напряжений |
| ПК-3 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и разработок |  |  |
| Знать | - структуру и методы составления аналитических обзоров, научно-технических отчетов и публикаций; - общее направление научной работы при подготовке расширенных аналитических обзоров, стандарты и требования к научно-техническим отчетам по результатам выполненной работы, порядок работы при подготовке публикаций | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Основные понятия. Цели стандартизации - Задачи, органы и службы стандартизации - Виды стандартов. Нормативные документы - Методические основы стандартизации. Принципы и методы |
| Уметь | - составлять аналитические и литературные обзоры по заданной теме, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы с использованием шаблонов, готовить публикации по требованиям; - формировать тематику для подготовки аналитических обзоров, определять структуру научно-исследовательских отчетов по результатам работы, работать с издательствами при подготовке публикаций | Подготовка к выполнению курсовой работы: Выбор темы (выбор производства, контура регулирования), анализ технической литературы и интернет источников, патентов по выбранной теме. Формирование плана курсовой работы, описание технологического процесса и разработка структурной схемы по выбранной теме |
| Владеть | - навыками подготовки аналитических обзоров по расширенной тематике и формировании основных задач исследования, определения структуры научно-исследовательского отчета, взаимодействия с издательствами при публикации статей | Выполнение курсовой работы: Написание введения к курсовой работе по выбранной литературе, анализ периодических изданий по выбранной теме курсовой работы, составление макета статьи по теме курсовой работы |
| ПК-5 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления |  |  |
| Знать | - методы и требуемый порядок действий для организации сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования простых САУ; - способы сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Сигналы дистанционной связи в системах автоматизации - Преобразователи ПНН, ПНТ. Резисторные преобразователи токов и напряжений - Виды помех в линиях связи, причины их возникновения и способы борьбы с ними. Продольная помеха - Параметрические измерительные преобразователи. Основные виды, области применения - Генераторные измерительные преобразователи. Основные виды, область применения |
| Уметь | - производить классификацию и первичный анализ исходных данных для расчета и проектирования САУ; - выбирать способ сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования типовых систем и средств автоматизации и управления; - комбинировать разные способы сбора и анализа исходных данных для расчета сложных САУ | Примеры практических заданий: - Спроектировать структурную схему по заданной теме Темы: - Регулирование толщины горячекатаной полосы; - Регулирование толщины цинкового покрытия; - Регулирование скорости прокатки; - Регулирование натяжения полосы и т.д. - Спроектировать по заданной структурной схеме функциональную схему автоматизации и заполнить спецификацию оборудования |
| Владеть | - навыками формирования порядка действий для организации сбора и первичной обработки исходных данных для расчета и проектирования САУ; - навыками использования нескольких способов сбора и анализа исходных данных для расчета САУ; - навыками нескольких способов сбора и анализа исходных данных для эффективного решения задач по проектированию систем и средств автоматизации и управления | Перечень лабораторных работ: - Изучение алгоритмов статических преобразований на примере выполнения арифметических операций - Изучение алгоритмов динамических преобразований на примере моделирования объекта управления - Изучение алгоритмов аналого-дискретных преобразований на примере моделирования цепи управления исполнительным механизмом постоянной скорости - Моделирование системы автоматического регулирования с ПИ-законом регулирования с участием исполнительного механизма постоянной скорости - Моделирование системы автоматического регулирования с ПИД-законом регулирования и пропорциональным исполнительным устройством - Моделирование системы автоматического регулирования с двухпозиционным регулятором - Моделирование системы автоматического регулирования с трехпозиционным регулятором - Изучение алгоритмов интерфейсного ввода – вывода и построение закрытой сети «Транзит» на примере моделирования распределенной системы автоматического регулирования - Изучение оперативного управления САР температуры нагревательной печи с ПИ-регулятором, имеющим исполнительный механизм постоянной скорости - Изучение системы автоматического регулирования температуры нагревательной печи с двухпозиционным регулятором, имеющим контакторное исполнительное устройство - Изучение САР давления в рабочем пространстве печи с автоматической настройкой ПИ-регулятора - Изучение интерфейсной передачи данных в промышленной сети «Транзит» |
| ПК-6 способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием |  |  |
| Знать | - порядок выполнения проектных работ; - стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Сигналы дистанционной связи в системах автоматизации - Преобразователи ПНН, ПНТ. Резисторные преобразователи токов и напряжений - Виды помех в линиях связи, причины их возникновения и способы борьбы с ними. Продольная помеха - Параметрические измерительные преобразователи. Основные виды, области применения Генераторные измерительные преобразователи. Основные виды, область применения |
| Уметь | - осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования систем и средств автоматизации и управления; - выбирать технические средства для схем автоматизации в соответствии с техническим заданием; - составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием | Примеры практических заданий: - Разработка функциональной схемы автоматизации контура регулирования или управления и спецификацию применяемого оборудования по варианту (по структурной схеме составляется функциональная схема автоматизации и спецификация на применяемое оборудование); - Разработка принципиальной электрической схемы контура регулирования или управления (руководствуясь функциональной схемой автоматизации и спецификацией применяемого оборудования, разработать электрическую схему контура управления. В электрической схеме должны быть показаны все электрические цепи, которые необходимы для функционирования контура. Сюда входят: цепи питания от блоков питания, цепи сигналов датчиков и нормирующих преобразователей, цепи сигналов управления от регулятора, силовые цепи исполнительных устройств, указать наименование сигнала, его тип и диапазон изменения) |
| Владеть | - навыками проектирования локальных контуров управления; - навыками использования типовых проектных решений; - навыками разработки систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием | Примерный список курсовых работ: - Система распределения дутья и природного газа по фурмам доменной печи с целью стабилизации теплового режима горна - Система управления подачей воды в ЗВО МНЛЗ с целью минимизации трещинообразования - Система автоматической оптимизации процессом сжигания природного в рабочем пространстве зоны №3 методической печи ст. 2000 ОАО "ММК" - Система автоматической оптимизации управления электрическим режимом ДСП в условиях ЭСПЦ ОАО "ММК" - Система управления секциями ламинарного охлаждения с учетом скорости и толщины полосы на стане 2000 ОАО "ММК" - Система автоматического регулирования уровня металла в промежуточном ковше в условиях ККЦ ОАО ММК - Система автоматической оптимизации управления электрическим режимом агрегата ковш-печь в условиях ОАО "ММК" - Система автоматического управления температурой зоны сушки агрегата полимерных покрытий с коррекцией по содержанию паров сольвента - Система автоматической оптимизации подачи аргона с целью повышения производительности установки вакуумирования стали - Система автоматического управления расходом кислорода на продувку с коррекцией по температуре и давлению в условиях ККЦ ОАО "ММК" - Система автоматического управления подачей сыпучих компонентов в конвертер в условиях ОАО "ММК" - Система автоматического регулирования температуры томильной зоны с коррекцией по температуре раската на ст. 2000 ОАО "ММК" |
| ПК-7 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями |  |  |
| Знать | - перечень государственных и отраслевых стандартов для разработки проекта по АСУ ТП; - принципы применения государственных и отраслевых стандартов для разработки проекта; - характеристики проектной документации | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Виды стандартов. Нормативные документы - Методические основы стандартизации. Принципы и методы |
| Уметь | - определить необходимый перечень стандартов и технических условий для разработки проекта; - применить имеющиеся стандарты и технические условия при разработке проектной документации; - разрабатывать текстовую и графическую части проектов по автоматизации в соответствии с требованиями ЕСКД и системы менеджмента качества (СМК) | Примеры практических заданий: - Описание технологического процесса по заданной теме (описать технологию производства или работы данного агрегата. Определить место контура управления в технологическом процессе и параметры, которые необходимо контролировать и регулировать) - Разработка структурной схемы контура системы регулирования или управления по заданной теме (остановиться подробно на выбранном контуре, определить состав используемых технических средств и обосновать их выбор) |
| Владеть | - способами использования стандартов и технических условий; - навыками разработки проектной документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями; - методам и средствами разработки и оформления технической документации | Примерный список курсовых работ: - Система автоматической оптимизации процесса измельчения рудных материалов в первой стадии в условиях ГОП ОАО "ММК" - Система управления процессом сжигания смешанного газа в методической печи ст. 2500 ОАО "ММК" - Система управления включением горелок зоны протяжной печи по заданной тепловой нагрузки зоны нагрева - Система автоматического управления подачей воды в смеситель с целью достижения максимальной производительности агломашины - Система автоматической оптимизации измельчения рудных материалов в мельницах с замкнутым циклом в условиях ГОП ОАО "ММК" - Система автоматической оптимизации процесса вакуумирования стали в условиях ККЦ ОАО "ММК" - Система автоматического зажигания дуги и стабилизации электрического режима ДСП в условиях ЭСПЦ ОАО "ММК" - Система автоматической оптимизации газодинамического режима рабочего пространства методической печи стана 2000 ГП ОАО "ММК" - Система регулирования подачи аргона в установке печь - ковш в условиях ОАО "ММК" - Система автоматической оптимизации процесса спекания агломерационной шихты с целью получения максимальной производительности агломашины - Система регулирования уровня металла в кристаллизаторе МНЛЗ в условиях ККЦ ОАО "ММК" - Система распределения дутья по фурмам доменной печи с целью обеспечения ровного хода печи - Система регулирования уровня металла в кристаллизаторе МНЛЗ в условиях ЭСПЦ ОАО "ММК" |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплексы технических средств в САУ» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в устной форме по теоретическим вопросам и задачам.

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой и экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен полно раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, чётко и правильно дать определения, привести доказательства на основе математических и логических выкладок, показать навыки исследовательской деятельности. Ответ должен быть самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, в основном правильно дать основные определения и понятия предмета. При ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения, допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов, практические навыки нетвёрдые;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен усвоить основное содержание материала. При ответе определения и понятия даны не чётко, допущены ошибки при промежуточных математических выкладках в выводах, практические навыки слабые;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. При ответе допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не проведено, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя, отсутствуют навыки исследовательской деятельности;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, основное содержание учебного материала не раскрыто.

Показатели и критерии оценивания курсовой работы:

- на оценку «отлично» (5 баллов) – в работе полностью раскрыто теоретическое содержание темы, дан анализ действующей практике, содержится творческий подход к решению проблем, сделаны обоснованные предложения, проект оформлен в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, на все вопросы студент дал аргументированные ответы, проявив творческие способности, как в понимании вопросов, так и в изложении ответов.

- на оценку «хорошо» (4 балла) – в работе содержание изложено на высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы, проект оформлен в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, предложения представляют интерес, но недостаточно убедительно аргументированы, на все вопросы студент дал правильные ответы.

- на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – к работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного исследования, проект оформлен с соблюдением не всех государственных и отраслевых стандартов, проект доложен неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.

- на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – курсовая работа не оформлена в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, не прошел процедуру нормоконтроля, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

- Андреев, С. М. Принципы построения и организации комплексов технических средств в системах автоматического управления. Курс лекций : учебное пособие / С. М. Андреев. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=920.pdf&show=dcatalogues/1/1118913/920.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM Парсункин, Б. Н. Программирование микропроцессорных контроллеров Ремиконт Р-130: лабораторный практикум по дисциплине "Технические средства автоматизации" / Б. Н. Парсункин, С. М. Андреев; МГТУ, Каф. промышленной кибернетики и систем управления. - Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1545.pdf&show=dcatalogues/1/1124709/1545.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

| б) Дополнительная литература: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Андреев, С. М. Комплексы технических средств в системах автоматического управления. Курсовая работа : учебное пособие / С. М. Андреев. - Магнитогорск: МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=919.pdf&show=dcatalogues/1/1118907/919.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 2. Андреев, С. М. Программирование микропроцессорных контроллеров SIMATIK S7 300/400. Лабораторный практикум: учебное пособие / С. М. Андреев, М. Ю. Рябчиков, Т. Г. Сухоносова ; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2664.pdf&show=dcatalogues/1/1131351/2664.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 3. Артамонов, Ю. С. Технические средства автоматизации: лабораторный практикум / Ю. С. Артамонов; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1334.pdf&show=dcatalogues/1/1123638/1334.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 4. Беккер, В. Ф. Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и микропроцессорные средства: Учебное пособие/Беккер В. Ф., 2-е изд. - М.: РИОР, ИЦ РИОР, 2015. - 140 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-369-01198-0 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=404654 5. Технические средства управления: Учебник / И.К. Корнеев, Г.Н. Ксандопуло. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 200 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003620-5 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=187114 |  |  |  |  |  |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |  |
| 11. Андреев, С. М. Комплексы технических средств в системах автоматического управления. Курсовая работа : учебное пособие / С. М. Андреев. - Магнитогорск: МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=919.pdf&show=dcatalogues/1/1118907/919.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 2. Парсункин, Б. Н. Программирование микропроцессорных контроллеров Ремиконт Р-130: лабораторный практикум по дисциплине "Технические средства автоматизации" / Б. Н. Парсункин, С. М. Андреев; МГТУ, Каф. промышленной кибернетики и систем управления. - Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1545.pdf&show=dcatalogues/1/1124709/1545.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM |  |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |

|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий и лабораторных работ: лаборатория микропроцессорных контроллеров и систем управления | Лабораторные установки для выполнения лабораторных работ: - лабораторные стенды с контроллером Ремиконт Р-130; - лабораторный стенд с контроллером «Овен». |
| Учебные аудитории для выполнения курсовой работы, помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |