# 1 Цели освоения дисциплины

Изучение дисциплины « Технологии климатизации зданий» предполагает приобретение студентами объема знаний о современных способах и  системах создания и поддержания микроклимата помещений , их классификации по технологическим и конструктивным признакам, степени обеспеченности параметров внутренней среды; выбор целесообразных схем размещения оборудования с учетом особенностей обслуживаемых объектов и климатических условий районов постройки; выполнение анализа работы оборудования в круглогодовом режиме; выбор способов и схем автоматического управления и регулирования.

Задача изучения дисциплины - получение теоретических основ и практических навыков проектирования и подбора установок поддержания микроклимата  при строительстве современных зданий.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки

бакалавра

Дисциплина «Технологии климатизации зданий»  является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла профиля – Теплогазоснабжение и вентиляция

Дисциплина основана на знании учебного материала, изучаемого в общетеоретических курсах:

- математика;

- физика;

- информатика;

- начертательная геометрия и компьютерная графика;

- отопление;

- вентиляция.

Знания и умения студентов, полученные при изучении дисциплины «Современные системы климатизации зданий»  будут необходимы им при выполнении выпускной квалификационной работы.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Технологии климатизации зданий» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности |  |  |  |
| Знать |  |  | Основные классы и виды современного климатического , оборудования, их технические характеристики, преимущества и недостатки |
| Уметь |  |  | Участвовать в проектировании и изыскании объектов систем кондиционирования воздуха, подготавливать отчеты о проведении изысканий, выбирать оптимальные варианты |
| Владеть |  |  | Навыками анализа и подбора и диагностики работы современного климатического оборудования |
| ПК-8 - владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования |  |  |  |
| Знать |  | Назначение , основные классы принципы работы и эксплуатации современного климатического оборудования |  |
| Уметь |  | Пользоваться технологией монтажа, методами доводки ,пуска при эксплуатации, и обслуживания климатического оборудования. |  |
| Владеть |  | Навыками испытаний , диагностики и оценки работоспособности современного климатического оборудования |  |

# 4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 10,4 акад. часов:

–	аудиторная – 10 акад. часов;

–	внеаудиторная – 0,4 акад. часов

–	самостоятельная работа – 93,7 акад. часов;

–	подготовка к зачету – 3,9акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения о системах климатизации зданий различного назначения. Основные классы климатического оборудования, области их применения. | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами). | Фронтальный опрос | ПК-4- зув |
| 2. Современные установки кондиционирования воздуха. 2.1. Классификация устройств кондиционирования воздуха по признаку устройства холодильной машины. | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами). | Фронтальный опрос Контрольная работа | ПК-4 -зув |
| 2.2. Экспресс-методика подбора кондиционеров для жилых и общественных зданий. | 4 | 0 | 0 | 2 2И | 20 | Выполнение практических работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. | Контрольная работа | ПК-4- зув |
| 2.3. Кондиционеры сплит-систем. Местные. Мини-центральные. Местно-центральные кондиционеры. Схемы , устройство и область применения. Методика проектирования и выбора места расположения. | 4 | 0 | 2 | 4 4И | 30 | Выполнение практических работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. | Контрольная работа Защита лабораторной работы | ПК-4 -зув ПК-8-зув |
| 2..4. Мон6облочные кондиционеры: Оконные, шкафные , крышные. Схемы, устройство и область применения | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами). | Фронтальный опрос | ПК-8-зув |
| 2.4. Системы кондиционирования с промежуточным холодоносителем типа « Чиллер – фанкойлы». Схемы , устройство и область применения, методика проектирования. | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами). | Фронтальный опрос | ПК-8-зув |
| 3.Системы автономной влажностной обработки воздуха. Автономные увлажнители воздуха.. Автономные осушители воздуха. Схемы , устройство и область применения, методика подбора и проектирования. | 4 | 0 | 2 | 0 | 3,7 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами). | Фронтальный опрос Защита лабораторной работы | ПК-8-зув |
| Итого по курсу | 4 | 2 | 4 | 4 4И | 93,7 |  | Зачет |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При обучении студентов дисциплине «Технологии климатизации зданий» следует осуществлять следующие образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

3. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий.

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине « Технологии климатизации зданий» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение практических задач на практических занятиях.

Внеаудиторная работа представляет собой поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическими материалами, справочниками, каталогами).

Примерные аудиторные практические работы (АПР):

АПР №1 «Рассчет количества выделяющихся теплоизбытков в жилой комнате экспресс-методикой».

АПР №2 «Подбор кондиционеров сплит-систем на базе настенного  внутреннего блока».

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-4 – обладать способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | Основные классы и виды современного климатического , оборудования, их технические характеристики, преимущества и недостатки | Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету - Кондиционеры сплит-систем : принцип действия , устройство и основные виды. - Местные кондиционеры сплит-систем : назначение, классификация , основные достоинства и недостатки - Конструкции и область применения настенных кондиционеров сплит-систем. Пример изображения на чертеже. - Конструкции и область применения кассетных кондиционеров сплит-систем. Пример изображения на чертеже. - Конструкции и область применения колонных кондиционеров сплит-систем. Пример изображения на чертеже. - Конструкции и область применения напольно-потолочных кондиционеров сплит-систем. Пример изображения на чертеже. - Конструкция и область применения канальных кондиционеров сплит-системы с приточной вентиляцией. - Местно-центральные кондиционеры. Назначение, принцип устройства. Основные виды. - Конструкции и область применения мультизональных кондиционеров сплит-систем с изменяемым расходом хладагента (VRF-системы). - Системы жидкостного кондиционирования («чиллер-фанкойлы»). Устройство. основные элементы, режимы работы .Область применения. . |
| Уметь | Участвовать в проектировании и изыскании объектов систем кондиционирования воздуха, подготавливать отчеты о проведении изысканий, выбирать оптимальные варианты | Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету - Расчет количества избыточной теплоты в помещениях по экспресс-методике. - Пример устройства системы кондиционирования офисного помещения - Пример устройства системы кондиционирования жилого помещения. - Пример устройства системы кондиционирования досугового помещения. |
| Владеть | Навыками анализа и подбора и диагностики работы современного климатического оборудования | ## Тема контрольной работы: 1.Подобрать кондиционер сплит-системы нстенного типа для собственной жилой комнаты и выполнить проект на его установку |
| ПК-8 - владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования |  |  |
| Знать | Назначение , основные классы принципы работы и эксплуатации современного климатического оборудования | Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету - Фанкойлы: назначение,устройство , основные виды. - Чиллеры : назначение. устройство, основные виды. - Принцип действия и классификация автономных кондиционеров моноблочного типа. - Конструкция и область применения оконных кондиционеров. - Конструкция и область применения шкафных кондиционеров. - Конструкции и классификация фильтров ,применяемых в СКВ. - Борьба с шумом в СКВ и ХС. - Виды и устройство автономных осушителей воздуха - Виды и устройство автономных увлажнителей воздуха |
| Уметь | Пользоваться технологией монтажа, методами доводки ,пуска при эксплуатации, и обслуживания климатического оборудования. | Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету - Архитектурно- строительные требования к системам кондиционирования. - Эксплуатационные требования к системам кондиционирования |
| Владеть | Навыками испытаний , диагностики и оценки работоспособности современного климатического оборудования | Темы лабораторных работ - Испытание на расчетную холодопроизводительность кондиционера сплит-системы - Определение параметов воздуха в рабочей зоне учебной аудиториипри работе настенного кондиционера |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологии климатизации зданий» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета , в форме выполнения и защиты лабораторных работ и контрольной работы.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по билетам, каждый из которых включает 1 теоретический вопрос или  одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточный  уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены не менее чем на 50%, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «не зачтено» – обучающийся демонстрирует знания не более 40% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1.Аверкин А.Г., Примеры и задачи по курсу "Кондиционирование воздуха и холодоснабжение" : Учебное пособие / Аверкин А.Г. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 126 с. - ISBN 978-5-93093-199-2 - Текст : электронный //

| ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930931992.html (дата обращения: 30.09.2020). - Режим доступа : по подписке. 2.Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие / В.И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004299-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071615 (дата обращения: 30.09.2020). – Режим доступа: по подписке. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б) Дополнительная литература: |  |  |  |  |  |
| 1.Зеликов, В.В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию / В.В. Зеликов. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011. - 624 с. - ISBN 978-5-9729-0037-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520726 (дата обращения: 30.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 2.Пыжов, В.К. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления : учебник / В.К. Пыжов, Н.Н. Смирнов ; ИГЭУ. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 528 с. - ISBN 978-5-9729-0345-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053294 (дата обращения: 30.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 3.Кувшинов Ю.Я., Энергосбережение в системе обеспечения микроклимата зданий / Кувшинов Ю.Я. - М. : Издательство АСВ, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-93093-760 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978593093760.html (дата обращения: 30.09.2020). - Режим доступа : по подписке. |  |  |  |  |  |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |  |
| 1. Старкова, Л.Г. Испытание автономного кондиционера : методические указания к лабораторной работе / Л.Г. Старкова; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2014. – 18 с.:ил.: - Текст: непосредственный |  |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора |  | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2007 Profssional | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |
|  | Браузер Mozilla Firefox | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |

|  | Браузер Yandex | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru / |  |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  | http://www.springerprotocols.com / |  |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |  |

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционные аудитории | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации (интерактивная доска в комплекте с проектором и компьютером). Демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия. |
| Лаборатория | Стенд учебный с типовым комплектом оборудования « Кондиционер сплит-системы» , технические каталоги фирм – производителей центральных кондиционеров, раздаточный материал в виде методических указаний |
| Помещения для самостоятельной работы | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. |
| Аудитории для практических занятий, групповых индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы и стеллажи для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий; инструменты и оборудование для обслуживания |