1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Метрология и средства измерений» являются: формирование знаний и умений, необходимых для выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных средств технологических измерений, информационное и метрологическое обеспечение систем автоматизации; изучение основ метрологического обеспечения современной науки и техники; обладание знаниями в стандартизации, стандартах и успешном их использовании в практической деятельности; получение теоретический знаний в области сертификации.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.13 «Метрология и средства измерений» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин:

- Б1.Б.9 «Математика»;

- Б1.Б.10 «Физика»;

- Б1.В.19 «Химия»;

- Б1.В.ДВ.09.01 «Введение в направление».

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

знать:

- основные понятия из математики: производная, дифференциал, неопределённый интеграл, дифференциальные уравнения, ряды: общие сведения, ряды Фурье, разложение функций в ряд Фурье;

- основные положения из физики: физические величины и закономерности их взаимодействия, электрические явления, магнитные явления, электрические явления в твердом теле, термоэлектрические явления, полупроводники;

- основы метрологии, электрических и технологических измерений;

- типы промышленных объектов и их главные параметры;

- основные законы электротехники, основные определения, методы расчета электрических цепей;

уметь:

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств;

- пользоваться измерительными приборами;

- оценивать погрешности измерений;

- определять статические и динамические параметры простых технологических объектов; оформлять результаты расчетов и экспериментов;

- оценивать результаты измерения

владеть:

- основами теории вероятности;

- основами анализа электрических цепей;

- основами математической статистики;

- методологией анализа веществ;

- основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;

- навыками самостоятельной работы с литературой и библиотечными каталогами;

- элементарными оценками погрешности измерений;

- приемами постановки простых экспериментов;

- навыками включения и отключения электрических приборов и потребителей, измерения электрических параметров, построения графиков, зависимостей.

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения следующих дисциплин:

- Б1.В.16 «Основы обработки экспериментальных данных»;

- Б1.В.03 «Продвижение научной продукции»;

- Б1.В.12 «Методы и средства диагностирования».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Метрология и средства измерений» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных |  |
| Знать | - классификацию физических величин, методов, видов и средств измерения, погрешностей для получения экспериментальных данных; - положения теории погрешностей, методы определения и нормирования метрологических характеристик средств измерений; - принцип работы средств измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин для получения экспериментальных данных. |
| Уметь | - использовать технические средства для измерения различных физических величин; - рассчитывать погрешности измерения и средств измерения; - обрабатывать результаты измерения |
| Владеть | - навыками работы с различными средствами измерения; - навыками выбора средств измерения по заданным техническим характеристикам; - навыками составлять структурные схемы средств измерения |
| ОПК-8 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности |  |
| Знать | - классификацию стандартов, нормативных документов и т.д.; - правила и порядок контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
| Уметь | - разрабатывать проектную и техническую документацию; - оформлять законченные проектно- конструкторские работы |
| Владеть | - навыками подготовки и составления обзоров и рефератов; - навыками подготовки и составления научных публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах |
| ПК-7 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |  |
| Знать | - стандарты, технические условия и другие нормативные документы и средства измерения в своей профессиональной области; - методы контроля соответствия разрабатываемых проектов техническим условиям и другим нормативным документам с использованием средств измерения; - методы работы со средствами измерения в своей профессиональной области |
| Уметь | - применять стандарты, технические условия и другие нормативные документы в своей профессиональной области; - использовать средства измерения для контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; - осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
| Владеть | - навыками работы со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами в своей профессиональной области; - навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; - средствами измерения для контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа, в том числе:

- контактная работа – 10,7 акад. часов:

- аудиторная – 10 акад. часов;

- внеаудиторная – 0,7 акад. часов

- самостоятельная работа – 129,4 акад. часов;

- контроль – 3,9 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основы метрологии | 3 |  |  |  |  |  |  | ОПК-5 - зув ДПК-1 - зв |
| 1.1 Основные понятия. Правовые основы. Метрологическое обеспечение. Единство измерений. Метрологические службы |  | 1/1И1 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекции | Устный опрос |  |
| 1.2 Измеряемые величины. Виды, методы измерений. Основные положения теории погрешностей. |  | 1/1И1 | 2/2И1 |  | 39,4 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение контрольной работы | Устный опрос Контрольная работа |  |
| 1.3 Средства измерения. Структурные схемы СИ. Выбор СИ |  |  | 2 |  | 10 |  | Устный опрос Лабораторные работы |  |
| 1.4 Измерение электрических величин |  | 1 |  |  | 5 |  | Устный опрос Лабораторные работы |  |
| 1.5 Измерение магнитных величин |  |  |  |  | 5 |  | Устный опрос Лабораторные работы |  |
| 1.6 Измерение неэлектрических величин |  | 1 | 2 |  | 10 |  | Устный опрос Лабораторные работы |  |
| 1.7 Измерительные информационные системы |  |  |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| Итого по разделу |  | 4/2И1 | 6/2И1 |  | 79,4 |  |  |  |
| Раздел 2 Основы стандартизации | 3 |  |  |  |  |  |  | ДПК-1 - зув |
| 2.1 Основные понятия. Цели стандартизации. История развития |  |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 2.2 Задачи, органы и службы стандартизации. Виды стандартов. Нормативные документы |  |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 2.3 Методические основы стандартизации. Принципы и методы |  |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Раздел 3 Основы сертификации | 3 |  |  |  |  |  |  | ДПК-1 - зув |
| 3.1 Основные понятия, цели и объекты сертификации. История развития. Правовое обеспечение |  |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 3.2 Обязательная и добровольная сертификация. Схемы сертификации. Органы сертификации |  |  |  |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Итого по дисциплине: |  | 4/2И1 | 6/2И1 |  | 129,4 |  | Зачет с оценкой, контрольная работа |  |

1 – Занятия проводятся в интерактивной форме

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Метрология и средства измерений» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные работы с использованием проблемного обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;

- встречи с представителями проектных и обслуживающих предприятий: ООО «ОСК», ООО «Информсервис ММК», ООО «КонсОМ»; предполагаемые темы встреч: «Инновации в области контрольно-измерительной техники», «Интеллектуальные мехатронные системы», «Диагностика и поверка средств измерений».

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос, контрольная работа, тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Метрология и средства измерений» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Поверка термопар | - На каких явлениях основано действие термоэлектрических термометров? - Почему при подсоединении термопары к измерительному прибору, пользуются компенсационными проводами? - Как вводится поправка на температуру свободных концов термопары в автоматических и переносных потенциометрах, милливольтметрах? - Для каких термопар невозможно применение компенсационных проводов для введения поправки? - Пределы измерений стандартных термоэлектрических термометров? - При измерении температуры в печи с помощью хромель-алюмелевой термопары (тип K) вольтметр показал 7,418 мВ. Температура холодного спая была стабилизирована на уровне 30°С. Пользуясь градуировочной таблицей для данной термопары, определить температуру Tx в печи |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термоэлектрическим преобразователем | - Каковы особенности методики проведения вторичного прибора Диск-250М? - Что такое основная и дополнительная погрешность прибора? - Какие погрешности необходимо рассчитать для того, чтобы сделать вывод о результатах поверки? - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? - Какие существуют виды поверок? - Перечислить метрологические характеристики средств измерений. - Что относится к неметрологическим характеристикам СИ? - Отчет по шкале прибора с пределами измерений 0 – 10 А и равномерной шкалой составил 2,5 А. Оценить пределы допустимой абсолютной погрешности этого отсчета при использовании различных СИ с КТ: 0,02/0,01; и 0,5 |
| Термометры сопротивления | - Какой принцип действия у термометров сопротивления? - От чего зависит электрическое сопротивление проводника? - Влияет ли на электрическое сопротивление проводника электрический ток, проходящий по проводнику? - Что является термометрическим параметром в термометре сопротивления? - Почему термопреобразователи изготавливают, как правило, из металлов, а не из сплавов? - Какие преимущества у медного и у платинового термопреобразователей сопротивления? - Какое значение при измерении температуры имеет показатель тепловой инерции? - Каким параметром характеризуется чистота материала, идущего на изготовление термометра сопротивления? - Что такое трёхпроводная схема включения термопреобразователя сопротивления? |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термометрами сопротивления | - Какие существуют методы измерения температуры? - На чём основано действие термометров сопротивления? - Какие материалы используют для изготовления термометров сопротивления? - Какие приборы применяют в комплекте с термометрами сопротивления? - Схемы подключения термометров сопротивления ко вторичному прибору - Достоинства и недостатки неуравновешенных мостов. - Как работает уравновешенный мост? - В чём заключается условие равновесия мостов? - Принцип действия работы логометрических схем - Какие виды погрешностей вы знаете? - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? |
| Пирометры | - Какая температура называется яркостной температурой? - Как определить действительную температуру тела, зная яркостную температуру? - Устройство пирометров частичного излучения - Что такое цветовая температура? - Как смещается максимум кривой распределения спектральной энергетической яркости с увеличением температуры абсолютно чёрного тела? - Почему цветовая температура наиболее близка к действительной температуре? - Устройство пирометров спектрального отношения - Оцените систематическую погрешность измерения температуры радиационным методом. Радиационная температура tp = 1527 0C, коэффициент теплового излучения т = 0,38. - Пирометр полного излучения (радиационный) имеет показатель визирования n = 1/7, диаметр калильной трубки, на которую визируется пирометр, 30 мм. - Можно ли пирометром полного излучения измерить температуру слитка в нагревательном колодце, если сторона слитка имеет размеры 1800х400 мм, расстояние от слитка до пирометра 1400 мм, показатель визирования n = 1/7? - Каким образом в пирометрическом преобразователе ППТ–142 исключается влияние температуры корпуса телескопа? - Какие существуют способы исключения влияния температуры корпуса телескопа на результат измерения? |

Пример варианта контрольной работы №1

- Оцените относительную погрешность простых бытовых часов с суточным ходом в 20 с (суточный ход – поправка к показаниям часов за 1 сутки).

- При измерении температуры термометр показал 20С, СКП 0,3С. Систематическая погрешность  0,5 С. Указать доверительные границы истинного значения температуры с РДОВ = 0,9973.

- Измерение силы тока дало следующие результаты: 10,07; 10,08; 10,10; 10,12; 10,13; 10,15; 10,16; 10,17; 10,2; 10,4 А. Необходимо проверить, не является ли промахом значение 10,4 А

- Энергия определяется уравнением Е = mc2, где m – масса, с – скорость света. Определить размерность энергии в системе LMT.

Пример варианта контрольной работы №2

- Введите поправку в показания термопары и определите температуру рабочего конца, если термо-ЭДС термометра S равна 3,75 мВ, а температура свободных концов 32 С.

- Одинаковы ли значения коэффициентов преобразования у медных термометров сопротивления градуировки 50М и 100М в интервале 0 – 150 С?

- Температура измеряется пирометром частичного излучения. Вторичный прибор показывает температуру 1100 С. Определить действительную температуру и систематическую погрешность (Та.ч.т. – Тд), если коэффициент теплового излучения 0,75 и длина волны 0,65 мкм.

- Что означает аббревиатура ПП, ХК?

- Есть возможность измерить температуру термопарой и пирометром. Чему отдадите предпочтение и почему?

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных |  |  |
| Знать | - классификацию физических величин, методов, видов и средств измерения, погрешностей для получения экспериментальных данных; - положения теории погрешностей, методы определения и нормирования метрологических характеристик средств измерений; - принцип работы средств измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин для получения экспериментальных данных. | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Метрология. Основные понятия и определения - Государственная система приборов (ГСП) - Единство измерений - Измеряемые величины. Виды измерений - Методы измерений. Методика выполнения измерений - Основные положения теории погрешностей. Классификация погрешностей - Вероятностные оценки погрешностей измерения - Средства измерения, виды. Сигналя измерительной информации - Метрологические характеристики. Неметрологические характеристики - Структурные схемы и свойства средств измерения - Обработка результатов измерения - Измерение магнитных величин. Параметры, характеристик, схемы измерения - Измерение неэлектрических величин. Классификация - Измерение температуры термометрами сопротивления (пределы измерения, градуировки). Требования, предъявляемые к материалу - Преобразователи неэлектрических величин. Металлические термометры сопротивления - Преобразователи неэлектрических величин. Полупроводниковые термометры сопротивления - Преобразователи неэлектрических величин. Эффекты Томсона, Зеебека и Пельтье - Преобразователи неэлектрических величин. Термоэлектрические преобразователи - Стандартные термоэлектрические преобразователи (пределы измерения, градуировки, материал электродов) - Способы исключения влияния температуры свободных концов термопар. Требования, предъявляемые к материалам, термопар - Преобразователи неэлектрических величин. Законы излучения - Преобразователи неэлектрических величин. Пирометры - Уравновешенные мосты. Достоинства, недостатки. Способы подключения термометров сопротивления - Неуравновешенные мосты. Достоинства, недостатки - Прибор 250М - Логометрические схемы - Милливольтметр. Принцип действия. Устройство. Достоинства, недостатки - Измерительные информационные системы |
| Уметь | - использовать технические средства для измерения различных физических величин; - рассчитывать погрешности измерения и средств измерения; - обрабатывать результаты измерения | Примеры практических заданий для зачета: - Медный термометр сопротивления имеет сопротивление R20 = 1,75 Ом. Определить его сопротивление при 100 и 150 0С ( = 4,2610-3 К-1) - Введите поправку в показания термопары и определите температуру рабочего конца, если термо-ЭДС термометра типа S = 3,75 мВ, температура свободных концов 32 0С - Амперметр с пределом измерения 10 А показал при измерениях ток 5,3 А при его действительном значении 5,23 А. Определите абсолютную, относительную и относительную приведенную погрешности - Имеются два амперметра: один КТ 0,5 имеет верхний предел измерения 20 А, другой КТ 1,5 имеет верхний предел измерения 5 А. Определите, у какого прибора меньше предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении тока 3 А |
| Владеть | - навыками работы с различными средствами измерения; - навыками выбора средств измерения по заданным техническим характеристикам; - навыками составлять структурные схемы средств измерения | Перечень лабораторных работ: - Поверка термопар - Испытание и поверка ВП, работающих в комплекте с термопарами - Термометры сопротивления - Испытание и поверка ВП, работающих в комплекте с термометрами сопротивления - Пирометры |
| ОПК-8 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности |  |  |
| Знать | - классификацию стандартов, нормативных документов и т.д.; - правила и порядок контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Основные понятия. Цели стандартизации - Задачи, органы и службы стандартизации - Виды стандартов. Нормативные документы - Методические основы стандартизации. Принципы и методы - Основные понятия, цели и объекты сертификации - Схемы сертификации - Правила и порядок проведения сертификации - Методы сертификации |
| Уметь | - разрабатывать проектную и техническую документацию; - оформлять законченные проектно- конструкторские работы | Примеры практических заданий для зачета: - Заполнить сертификат соответствия на заданный продут - Определение подлинности товара по штрих-коду - Выбор и обоснование схемы сертификации услуги - Изучение порядка проведения сертификации услуг - Использование ГОСТов для составления схем приборов, технологических процессов |
| Владеть | - навыками подготовки и составления обзоров и рефератов; - навыками подготовки и составления научных публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах | Примеры практических заданий для зачета: - Использование контрольных карт по количественным признакам для контроля качества технологического процесса - Использование контрольных карт по качественным признакам для контроля качества технологического процесса - Использование диаграммы разброса для контроля качества технологического процесса |
| ПК-7 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |  |  |
| Знать | - стандарты, технические условия и другие нормативные документы и средства измерения в своей профессиональной области; - методы контроля соответствия разрабатываемых проектов техническим условиям и другим нормативным документам с использованием средств измерения; - методы работы со средствами измерения в своей профессиональной области | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Основные понятия. Цели стандартизации - Задачи, органы и службы стандартизации - Виды стандартов. Нормативные документы - Методические основы стандартизации. Принципы и методы - Основные понятия, цели и объекты сертификации - Схемы сертификации - Правила и порядок проведения сертификации - Методы сертификации |
| Уметь | - применять стандарты, технические условия и другие нормативные документы в своей профессиональной области; - осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | Примеры практических заданий для зачета: Использование ГОСТов для составления схем приборов, технологических процессов |
| Владеть | - навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | Примеры практических заданий: - Выполнить анализ предлагаемой технической документации на соответствие требованиям ГОСТ. По результатам анализа подготовьте заключение с указанием выявленных несоответствий документации требованиям стандартов; - Классификация стандартов. Ознакомление с основными требованиями построения, содержания и изложения технических условий: - изучить выданный преподавателем ГОСТ; - приобрести практические навыки оформления технических условий и технологической инструкции; - Закон РФ «О защите прав потребителей». Система сертификации ГОСТ Р - ознакомиться с законом РФ «О защите прав потребителей»; - изучить систему сертификации ГОСТ Р; - освоить порядок проведения сертификации услуг |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология и средства измерений» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет проводится в устной форме по теоретическим вопросам и задачам.

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен полно раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, чётко и правильно дать определения, привести доказательства на основе математических и логических выкладок, показать навыки исследовательской деятельности. Ответ должен быть самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, в основном правильно дать основные определения и понятия предмета. При ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения, допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов, практические навыки нетвёрдые;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен усвоить основное содержание материала. При ответе определения и понятия даны не чётко, допущены ошибки при промежуточных математических выкладках в выводах, практические навыки слабые;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. При ответе допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не проведено, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя, отсутствуют навыки исследовательской деятельности;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, основное содержание учебного материала не раскрыто.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Самарина, И. Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие / И. Г. Самарина, Т. Г. Сухоносова ; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2872.pdf&show=dcatalogues/1/1134039/2872.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. - Гребенникова, В. В. Технические измерения и приборы: учебное пособие / В. В. Гребенникова, М. В. Вечеркин ; МГТУ, [каф. ЭиЭС]. - Магнитогорск, 2014. - 150 с. : ил., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=817.pdf&show=dcatalogues/1/1116327/817.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0543-6. - Имеется печатный аналог.

б) Дополнительная литература:

| - Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений: учеб. пособие / В.Ф. Пелевин. — Минск: Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 273 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006769-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=988250 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке - Корнилова, И. Г. Технические измерения и приборы : лабораторный практикум / И. Г. Корнилова, В. В. Гребенникова, А. И. Сергеев ; МГТУ, каф. ПКиСУ. - Магнитогорск, 2010. - 129 с. : ил. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=331.pdf&show=dcatalogues/1/1071836/331.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Имеется печатный аналог. - Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 256 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013964-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190667 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке - Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / В.Е. Эрастов. - Москва : Форум, 2017. - 208 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-193-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/636241 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке - Раннев, Г. Г. Интеллектуальные средства измерений : учебник / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 280 с. - ISBN 978-5-906818-66-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1054205 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| 1. Гребенникова, В.В. Технические измерения и приборы. Лабораторный практикум: учеб. пособие / В.В.Гребенникова, И.Г. Самарина. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2016. – 102 с. – Текст: непосредственный |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows XP Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2003 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория метрологии и технологических измерений | Лабораторные установки для выполнения лабораторных работ: - лабораторный стенд «Измерение расхода газа»; - лабораторный стенд «Поверка термопар»; - лабораторный стенд «Поверка прибора Диск-250, логометра Ш-4540/1 и прибора А-566»; - лабораторный стенд «Испытание и поверка КСП-3, вольтметра Ш-4540, прибора Диск-250»; - лабораторный стенд «Измерение уровня жидкостей»; - лабораторный стенд «Измерение уровня сыпучих материалов»; - лабораторный стенд «Преобразователи давления Метран»; - лабораторный стенд «Статические и динамические характеристики объекта управления» Электронные плакаты по курсу "Основы метрологии и технические измерения" (136), ключ на 2 ПК. |