1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Системы управления технологическими процессами» являются: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Системы управления технологическими процессами» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения следующих дисциплин:

- Б1.В.09 Технологические процессы ОМД;

Виды технологических процессов обработки металлов давлением, операции процессов обработки металлов давлением.

- Б1.В.13 Производство сортового проката;

Сортамент сортового проката, технологии производства сортового проката;

- Б1.В.14 Производство листового проката

Сортамент листового проката, технологии производства листового проката;

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы им при дальнейшей подготовке к государственной итоговой аттестации (государственный экзамен и защита ВКР).

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля и планируемые результаты обучения):

В результате освоения дисциплины «Системы управления технологическими процессами» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации |  |
| Знать: | - основные термины и понятия теории систем и методы системного анализа, используемые при исследовании систем; основные положения теории управления технологическими системами; - сущность и принципы системного подхода, основные свойства и признаки технических/технологических систем; законы развития технических систем. |
| Уметь: | - определять основные статические и динамические характеристики технических объектов; - выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса. |
| Владеть: | - базовыми методами системного анализа; - современными методами построения технических систем, способами управления и регулирования технологическими системами. |
| ПК-10 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке |  |
| Знать: | - основные принципы конструирования и анализа технических систем; тенденции и перспективы развития технологий и технологических систем в соответствии с современными требованиями ресурсосбережения и охраны окружающей среды. |
| Уметь: | - классифицировать технические/ технологические системы; - применять методы системного анализа при исследовании технологических систем различной природы. |
| Владеть: | - аппаратом системного анализа, необходимым для исследования и синтеза сложных технических/ технологических систем |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единиц _144_ акад. часов, в том числе:

- контактная работа – __14,9_ акад. часов:

- аудиторная – _12_ акад. часов;

- внеаудиторная – __2,9__ акад. часов

- самостоятельная работа – __120,4___ акад. часов;

- подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа

| Раздел/тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в академических часах)* |  |  | Самостоят. работа (в академич. часах). | Вид самостоятельной работы | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Основы системного анализа: система и ее свойства. Общие понятия теории технических систем и системного анализа | 5 | 0,5 |  |  | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций, | Устный опрос | ОПК-7: з |
| 2. Модели теории технических / технологических систем | 5 | 0,5 |  | 2 | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям | Защита практических работ, устный опрос | ПК-10: з, у |
| 3. Представление и описание технических систем. Признаки технических систем | 5 | 0,5 |  | 2 | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям | Защита практических работ, устный опрос | ОПК-7: з, у, в |
| 4. Категории свойств технических и технологических систем | 5 | 0,5 |  | 2 | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям | Промежуточная аттестация Защита практических работ | ПК-10: з, у, в |
| 5. Законы развития технических/ технологических систем | 5 | 1 |  | 1 | 7 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций. Самостоятельное знакомство с некоторой нормативной документацией | Устный опрос, защита практических работ | ОПК-7: у, в |
| 6. Синтез и управление технологическими системами на основе функционально-стоимостного анализа (ФСА) | 5 | 1 |  | 1 | 7,4 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям. | Устный опрос, защита практических работ | ПК-10: з, у, в |
| Итого по курсу | 5 | 4 |  | 8 | 120,4 (8,7 э) |  | экзамен |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Системы управления технологическими процессами» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии c использованием мультимедийного оборудования и современного программного обеспечения, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

При проведении лабораторных работ предполагается использование технологии модульного обучения и коллективного взаимообучения (парная работа трех видов: статическая пара, динамическая пара, вариационная пара).

Самостоятельная работа студентов направлена на проработку тем, отведенных на самостоятельное изучение, на подготовку к выполнению и защите лабораторных работ, на подготовку и выполнение реферата, подготовку к контрольной работе и итоговому зачету.

В ходе занятий предполагается использование комплекса инновационных методов интерактивного обучения студентов, включающего в себя:

- создание проблемных ситуаций с показательным решением проблемы преподавателем;

- самостоятельную поисковую деятельность в решении учебных проблем, направляемую преподавателем;

- самостоятельное решение проблем студентами под контролем преподавателя.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

По дисциплине «Системы управления технологическими процессами» предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, которая осуществляется в виде чтения с проработкой материала лекций и учебно-методической литературы для подготовки к защите лабораторных работ и рубежному контролю.

Первый рубежный контроль

- Назначение, цели создания и функции АСУТП.

- Основные разделы проекта АСУТП.

- Основные стадии создания АСУТП.

- Структура АСУТП.

- Требования к функциям АСУТП.

- Формирование требований к АСУТП.

- Разработка концепции АСУТП.

- Техническое задание на АСУТП.

- Эскизный проект АСУТП.

- Технический проект АСУТП.

- Рабочий проект АСУТП.

- Ввод в действие АСУТП.

- Сопровождение АСУТП.

- Техническое задание на создание АСУТП.

- Исходные данные для создания АСУТП.

- Взаимодействие и ответственность подразделений, участвующих в процессе создания АСУТП.

- Состав работ и ответственность при подготовке к вводу АСУТП в действие.

- Ответственность Поставщика оборудования для АСУТП.

- Ответственность Разработчика АСУТП.

- Порядок контроля и приемки АСУТП.

- Опытная эксплуатация АСУТП. Сроки и Программа.

- Программа Приемочных испытаний АСУ ТП.

- Ключевые аспекты современных методов управления технологическими процессами.

- Настройка контура управления в АСУ ТП.

- Методы настройки контуров управления.

- Метод управления по внутренней модели в АСУТП.

- Общие рекомендации для выбора метода настройки контуров в АСУТП.

- Автонастройка контура с обратной связью в АСУТП.

- Автонастройка каскадных контуров управления в АСУТП.

- Автонастройка контуров регулирования по упреждению в АСУТП.

- Задачи многосвязного управления в АСУТП.

- Упреждающее управление по модели в АСУТП

- Экономические преимущества внедрения усовершенствованного управления в АСУ ТП.

- Критерий эффективности и критерий качества переходного процесса в АСУТП.

- Пользовательский интерфейс в системах автоматизации. SCADA-пакеты.

Второй рубежный контроль

- Пакеты автонастройки контуров управления в АСУ ТП.

- Многопараметрическое управление в АСУ ТП.

- Метод Зиглера-Николса для пропорционально-интегрального регулирования в АСУ ТП.

- Требования к программному обеспечению в АСУ ТП.

- Оптимизация в АСУ ТП.

- Основные функции SCADA. Программное обеспечение SCADA.

- SCADA-система Trace Mode.

- Средства создания графических экранов оператора в SCADA-системе Trace Mode.

- Создание и работа каналов в SCADA-системе Trace Mode.

- Разработка АСУ ТП в SCADA-системе Trace Mode.

- Языки программирования и математической обработки информации в SCADA-системе Trace Mode.

- Работа SCADA-системы Trace Mode с внешними базами данных и электронными таблицами.

- Документирование процесса управления в SCADA-системе Trace Mode.

- Создание проектов распределенных АСУ ТП в SCADA-системе Trace Mode.

- Жизненный цикл системы безопасности в АСУ ТП.

- Отказы и ложные срабатывания в АСУ ТП.

- Интерфейс пользователя в АСУ ТП.

- Диагностика оборудования в АСУ ТП.

- Управление и контроль выполнения проекта по АСУ ТП.

- Источники отказов в АСУ ТП.

- Системы противоаварийной защиты в АСУ ТП.

- Приемо-сдаточные испытания в АСУ ТП.

- Испытания компонентов программного обеспечения в АСУ ТП.

- Методы оценки параметров надежности в АСУ ТП.

- Методы предсказания надежности в АСУ ТП.

- Системы обслуживания полевого оборудования в АСУ ТП.

- Система идентификации в АСУ ТП.

- Состав и содержание работ по созданию АСУ ТП.

- Порядок контроля и приемки в АСУ ТП.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу АСУ ТП в действие.

- Материально-техническое обеспечение испытаний АСУ ТП.

- Метрологическое обеспечение испытаний АСУ ТП.

- План-график и распределение работ по созданию АСУ ТП.

- Прикладное программное обеспечение в АСУ ТП.

- Система графического изображения оборудования в АСУ ТП.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации |  |  |
| Знать: | - основные термины и понятия теории систем и методы системного анализа, используемые при исследовании систем; основные положения теории управления технологическими системами; - сущность и принципы системного подхода, основные свойства и признаки технических/технологических систем; законы развития технических систем. | Вопросы к экзамену Сущность системного подхода 2. Определение системы 3. Общая классификация систем. 4. Свойства систем 5. Признаки технической системы 6. Определение технической системы 7. Понятие функциональность технической системы 8. Структура технической системы: определение, элементы, типы. 9. Понятие иерархической структуры технической системы. Свойства иерархических систем 10. Понятие «организация технической системы». Связь. Виды связей в технических системах. 11. Понятие «системный эффект», «системное качество»: сущность. 12. Закон увеличения степени идеальности системы. 13. Закон S-образного развития технических систем. 14. Закон динамизации. |
| Уметь: | - определять основные статические и динамические характеристики технических объектов; - выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса. | # Перечень практических занятий - Системный анализ: основные термины и определения. - Понятие технической системы. - Признаки технических систем |
| Владеть: | - базовыми методами системного анализа; - современными методами построения технических систем, способами управления и регулирования технологическими системами. | Рубежный контроль 1. Первый рубежный контроль |
| ПК-10 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке |  |  |
| Знать: | - основные принципы конструирования и анализа технических систем; тенденции и перспективы развития технологий и технологических систем в соответствии с современными требованиями ресурсосбережения и охраны окружающей среды. | Вопросы к экзамену 15. Закон полноты частей системы. 16. Закон сквозного прохода энергии. 17. Закон опережающего развития рабочего органа. 18. Закон перехода «моно — би — поли». 19. Закон перехода с макро- на микроуровень. 20. Общие признаки классификации свойств технических систем 21. Сущность модели процесса преобразования. Элементы системы преобразований. 22. Сущность понятия «черный ящик»: представление, элементы 23. Типы и виды отношений в технических системах 24. Операнды технического (технологического) процесса 25. Типы операций в технических системах 26. Характеристики и оценки технического (технологического) процесса. 27. Сущность функционально-стоимостного анализа (ФСА). 28. Сущность вепольного анализа при синтезе технологических системам. |
| Уметь: | - классифицировать технические/ технологические системы; - применять методы системного анализа при исследовании технологических систем различной природы. | # Перечень практических занятий - Базовые законы развития технических систем. - Основные принципы функционально-стоимостного анализа (ФСА) для анализа технологических систем. |
| Владеть: | - аппаратом системного анализа, необходимым для исследования и синтеза сложных технических/ технологических систем | Рубежный контроль 1. Второй рубежный контроль |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления технологическими процессами» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета и экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

  - Павлов, Ю.А. Основы автоматизации производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Павлов. — Москва : МИСИС, 2017. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105283. — Загл. с экрана. ISBN 978-5-90846-78-5

  - Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109629. — Загл. с экрана. ISBN 978-5-8114-2376-7

б) Дополнительная литература:

- Губанов, В. И. Базовый конспект лекций по дисциплине "Основы автоматизации технологических процессов ОМД" [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Губанов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1469.pdf&show=dcatalogues/1/1123994/1469.pdf&view=true. - Макрообъект.

- Кутлубаев, И. М. Введение в автоматизированное проектирование механических систем: Конспект лекций по дисциплине "Основы автоматизированного проектирования" [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. М. Кутлубаев. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1046.pdf&show=dcatalogues/1/1119344/1046.pdf&view=true. - Макрообъект.

- Мухина, Е. Ю. Проектирование автоматизированных систем: конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ю. Мухина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1154.pdf&show=dcatalogues/1/1121181/1154.pdf&view=true. - Макрообъект.

- Мухина, Е. Ю. Системы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ю. Мухина, Е. С. Рябчикова ; МГТУ. - Магнитогорск, 2013. - 150 с. : ил., схемы. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=620.pdf&show=dcatalogues/1/1107855/620.pdf&view=true. - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-0384-5.

- Парсункин, Б. Н. Автоматизация технологических процессов и производств в металлургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Н. Парсункин, С. М. Андреев, Е. С. Рябчикова ; под ред. Б. Н. Парсункина ; МГТУ, [каф. ПКиСУ]. - Магнитогорск, 2011. - 151 с. : ил., табл. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=482.pdf&show=dcatalogues/1/1087745/482.pdf&view=true. - Макрообъект.

в) Методические указания:

1. Артамонов, Ю. С. Технические средства автоматизации [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Ю. С. Артамонов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1334.pdf&show=dcatalogues/1/1123638/1334.pdf&view=true. - Макрообъект.

2. Мухина, Е. Ю. Автоматизация технологических процессов [Электронный ресурс] : практикум / Е. Ю. Мухина, А. Р. Бондарева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 110 с. : ил., табл., схемы. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3507.pdf&show=dcatalogues/1/1514313/3507.pdf&view=true. - Макрообъект.

3. Мухина, Е. Ю. Автоматизированные системы управления технологическими процессами [Электронный ресурс] : практикум / Е. Ю. Мухина, Е. С. Рябчикова ; МГТУ. - Магнитогорск, 2012. - 93 с. : ил., граф., схемы, табл. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=39.pdf&show=dcatalogues/1/1100730/39.pdf&view=true. - Макрообъект.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Профессиональная база данных – международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, наука» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metal.polpred.com/. – Загл. с экрана.

2. Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp.

3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.google.ru/.

4. Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL: http://window.edu.ru/.

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности». – Режим доступа: http:// www1.fips.ru/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Аудитория для лекционных и практических занятий | Доска, мультимедийный проектор, экран, мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации с выходом в Интернет |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальный зал библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации |