1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Электроника в управляющих устройствах» является изложение важнейших научных принципов технической электроники и импульсной техники; обучение формальным методам синтеза схем дискретной автоматики и умению ориентироваться в области современной интегральной схемотехники с целью выбора элементной базы для их реализации.

Для достижения поставленной цели в дисциплине решается задача обучение пониманию принципов функционирования и проектированию электронных устройств аналоговой и дискретной автоматики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.07 «Электроника в управляющих устройствах» входит в вариативную часть обязательного цикла дисциплин по направлению подготовки бакалавров 27.03.04 – Управление в технических системах, профиль – Системы и средства автоматизации технологических процессов (обязательная дисциплина). Дисциплина изучается в пятом семестре.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин:

- Б1.Б.9 «Математика»;

- Б1.Б.10 «Физика»;

- Б1.Б.15 «Теоретические основы электротехники»;

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

владеть:

- навыками использования математических методов в практической деятельности;

- навыками выполнения физических экспериментов и оценки их результатов;

- навыками элементарной статистической обработки результатов;

знать:

- основные понятия и методы математического анализа, теории функций одной и нескольких переменных, основы математической логики в объеме программы средней школы;

- электричество и магнетизм;

- физические явления и эффекты в полупроводниках и проводниках;

- типовые методы и средства измерений электрических и магнитных величин;

уметь:

- выбирать приборы, необходимые для измерений в прикладной задаче, строить графики экспериментальных зависимостей, составлять таблицы экспериментальных данных, пользоваться учебной, справочной и методической литературой, делать выводы из наблюдаемых явлений;

- пользоваться электрическими измерительными приборами;

- оценивать суммарную погрешность измерений цепи измерительных приборов и преобразователей в измерительной установке.

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения следующих дисциплин:

- Б1.В.ДВ.03.01 «Электрические измерения» (Б1.В.ДВ.03.02 «Измерение параметров цепей»);

- Б1.В.06 «Технические измерения и приборы»;

- Б1.В.08 «Технические средства автоматизации и управления»

- Б1.Б.18 «Комплексы технических средств в САУ»;

- Б1.В.ДВ.01.01 «Системы автоматизации и управления» (Б1.В.ДВ.01.02 «Автоматизированное управление в технических системах»);

- Б1.В.ДВ.02.01 «Автоматизация технологических процессов и производств» (Б1.В.ДВ.02.02 «Оптимизация управления технологическими процессами металлургического производства»).

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, и планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины «Электроника в управляющих устройствах» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |
| Знать | - физические основы функционирования компонентов электронных устройств; - принципы действия и схемотехнику электронных устройств и режимы их использования; - методы проектирования переключательных систем, методы расчёта аналоговых электронных устройств; |
| Уметь | - анализировать работу аналоговых и дискретных устройств; - рассчитывать параметры полупроводниковых и электронных приборов по их вольтамперным характеристикам, ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором элементов; - анализировать работу аналоговых и дискретных устройств |
| Владеть | - практическими навыками работы со специальной литературой; - практическими навыками в применении интегральных схем наиболее распространённых серий; - практическими навыками в проектировании аналоговых и дискретных устройств автоматики |
| ПК-1: способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств |  |
| Знать | - основные методы, формы и этапы проведения эксперимента; - методы измерений различных физических величин |
| Уметь | - выполнять эксперименты на действующей лабораторной установке по заданной методике; - определять требуемый для проведения эксперимента состав измерительной аппаратуры; - самостоятельно планировать проведение эксперимента на действующей лабораторной установке |
| Владеть | - навыками представления и графической визуализации собранной экспериментальной информации; - навыками решения практических задач проведения эксперимента в лабораторных условиях или в условиях действующих технологических процессов с использованием современных систем сбора, обработки и хранения информации |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа, в том числе:

- контактная работа – 10,9 акад. часов:

- аудиторная – 8 акад. часов;

- внеаудиторная – 2,9 акад. часов

- самостоятельная работа – 124,4 акад. часов

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основные понятия программирования | 3 |  |  |  |  |  |  | ОПК-7 - зув ПК-1 - зув |
| 1.1 Основные параметры и характеристики полупроводниковых приборов: диоды и тиристоры |  | 0,5 | 1/1И1 |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Отчет по лабораторной работе, конспект лекций |  |
| 1.2 Транзисторы биполярные и полевые. Параметры и характеристики |  | 0,5 | 1 |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Отчет по лабораторной работе, конспект лекций |  |
| Итого по разделу |  | 1 | 2/1И1 |  | 20 |  |  |  |
| Раздел 2 Источники электропитания | 3 |  |  |  |  |  |  | ОПК-7 - зув ПК-1 - зув |
| 2.1 Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители, фильтры |  | 0,5 | - |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Конспект лекций |  |
| 2.2 Источники эталонного напряжения и тока |  | - | - |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Конспект лекций |  |
| Итого по разделу |  | 0,5 | - |  | 20 |  |  |  |
| Раздел 3 Усилители переменного и постоянного тока | 3 |  |  |  |  |  |  | ОПК-7 - зув ПК-1 - зув |
| 3.1 Усилительные каскады, однотактные и двухтактные выходные каскады, обратные связи в усилителях |  | - | - |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Конспект лекций |  |
| 3.2 Усилители постоянного тока, генераторы, нелинейные преобразователи |  | - | - |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Конспект лекций |  |
| 3.3 Операционные усилители |  | 0,5 | 1/1И1 |  | 30 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение контрольной работы | Отчет по лабораторной работе, конспект лекций, контрольная работа |  |
| Итого по разделу |  | 0,5 | 1/1И1 |  | 40 |  |  |  |
| Раздел 4 Преобразователи аналоговых сигналов | 3 |  |  |  |  |  |  | ОПК-7 - зув |
| 4.1 Фильтры: активный и пассивный фильтры, типы переходных характеристик фильтров, расчет фильтров |  | 0,5 | - |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Конспект лекций |  |
| 4.2 Нелинейные преобразователи; компараторы |  | - | - |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Конспект лекций |  |
| Итого по разделу |  | 0,5 | - |  | 15 |  |  |  |
| Раздел 5 Цифровые интегральные схемы | 3 |  |  |  |  |  |  | ОПК-7 - зув ПК-1 - зув |
| 5.1 Цифровые ключи, переключательные структуры, переключательные функции, синтез комбинаторных переключательных систем, базовые логические элементы |  | 0,5 | - |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Конспект лекций |  |
| 5.2 Бистабильные схемы, переключающие устройства |  | - | - |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Конспект лекций |  |
| 5.3 ЦАП, АЦП |  | 1 | 1 |  | 19,4 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Отчет по лабораторной работе, конспект лекций |  |
| Итого по разделу |  | 1,5 | 1 |  | 29,4 |  |  |  |
| Итого: |  | 4 | 4/2И1 | - | 124,4 |  | Экзамен контрольная работа |  |

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Электроника в управляющих устройствах» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Электроника в управляющих устройствах» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Теоретический курс включает: вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса; проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала.

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме. При этом часть лабораторных занятий проводится в интерактивной форме с использованием следующих методов интерактивного обучения:

- методы IT – использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний;

- работа в команде, предусматривает совместную деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленную на решение общей задачи с делением ответственности и полномочий;

- проблемное обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;

- контекстное обучение, которое позволяет усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;

- обучение на основе опыта, активизация познавательной деятельности студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос, контрольная работа, тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

По дисциплине «Электроника в управляющих устройствах» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов на лабораторных занятиях происходит под контролем преподавателя в ходе выполнения лабораторных работ, при решении задач и выполнении упражнений, которые для студентов определяет преподаватель. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в виде проработки материала лабораторных занятий, выполнения домашних заданий и при консультациях с преподавателем.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Исследование характеристик полупроводниковых приборов | - Нарисовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода и указать на ней примерные значения параметров в характерных точках характеристики - Нарисовать вольт-амперную характеристику стабилитрона. Дать определение дифференциального сопротивления стабилитрона на рабочем участке обратной ветви характеристики - Нарисовать вольт-амперную характеристику тиристора, объяснить её ход, указать примерные значения параметров в характерных точках характеристики. Объяснить, как управлять напряжением переключения тиристора. Объяснить, как закрыть открытый тиристор - Область применения полупроводниковых приборов |
| Исследование характеристик биполярных и полевых транзисторов | - Нарисовать входную, передаточную и выходную характеристики биполярного транзистора - Дать определение дифференциальных входного и выходного сопротивлений, коэффициента усиления по току, крутизны и их взаимосвязей - Схемы включения биполярных транзисторов - Нарисовать передаточную и выходную характеристики полевого транзистора с управляющим p-n – переходом - Нарисовать передаточную характеристику МДП–транзисторов обеднённого и обогащённого типов, дать определение характерных точек характеристик - Дать определение крутизны полевого транзистора |
| Интегральный операционный усилитель и его применение в схемах инвертирующего, неинвертирующего и дифференциального усилителей | - Чему равны коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления идеального операционного усилителя? - Что такое напряжение сдвига нуля и чем оно вызвано в усилителе на биполярных транзисторах? 3. Нарисовать схемы для измерения коэффициента ослабления синфазного сигнала 4. Нарисовать схемы инвертирующего, неинвертирующего, дифференциального усилителей и повторителя напряжения - Нарисовать схемы для компенсации напряжения сдвига в этих схемах - Написать формулы для расчёта коэффициента усиления с обратной связью для перечисленных выше схем 7. Доказать возможность или невозможность построения дифференциального усилителя, у которого выходной сигнал был бы вдвое больше по отношению к U2 чем к U1 |
| Цифро-аналоговые преобразователи | - Рассчитать коэффициент усиления по напряжению ОУ в схеме ЦАП с резистивной цепью с двоично-взвешенными резисторами, когда в положении, соответствующее логической единице, установлен только ключ Kа2, а Rо.с. = R - Назовите два недостатка ЦАП с резистивной цепью с двоично-взвешенными резисторами - Какому условию должен удовлетворять элементарный делитель напряжения резистивной цепи R-2R? - В чём недостаток ЦАП с КМОП-инверторами в качестве ключей? - Нарисовать элементарную ячейку R-2R с МОП-ключами и объяснить функционирование ключей - Почему при переходе между соседними комбинациями может меняться единичное приращение выходного напряжения qi? |
| Аналого-цифровые преобразователи | - Перечислить методы аналого-цифрового преобразования - Указать назначение выходных регистров АЦП - Написать переключательную функцию, описывающую работу приоритетного шифратора - Сформулируйте условия работы выходного регистра на D-триггерах - Какой уровень принимает сигнал на выходе компаратора в последовательном АЦП, когда напряжение на его инвертирующем входе превысит напряжение на неинвертирующем? - Чему равно напряжение обратной связи в последовательном АЦП, если счётчик сброшен в состояние 000? |

Пример варианта задания контрольной работы

Произвести выбор типа термопары для измерения температуры окружающей среды в диапазоне +200..+1000 0С, используя таблицы номинальных статических характеристик термопары (см. ГОСТ 8.585-2001). Построить статическую характеристику выбранной термопары. Определить чувствительность и произвести расчёт нормирующего преобразователя (на основе неинвертирующего операционного усилителя) для получения выходного сигнала 0-10 В. Построить статическую характеристику выходного сигнала рассчитанного нормирующего преобразователя

Диапазон работы термоэлектрического преобразователя выдается по варианту для каждого студента.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - физические основы функционирования компонентов электронных устройств; - принципы действия и схемотехнику электронных устройств и режимы их использования; - методы проектирования переключательных систем, методы расчёта аналоговых электронных устройств | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Полевые транзисторы с pn-переходом, структура, характеристики - МОП-транзисторы обогащённого и обеднённого типов, зависимости тока стока от напряжения затвор – исток - Токи электродов в биполярном транзисторе, коэффициент передачи тока эмиттера - Входные и выходные характеристики биполярного транзистора в схеме с общей базой - Входные и выходные характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером - Определение коэффициента передачи базового тока в схеме с общим эмиттером - Режимы работы транзистора: активный, отсечки, насыщения - Динамический режим работы транзистора в схеме с общим эмиттером, усиление входного сигнала - Полупроводниковый выпрямительный диод и его вольтамперная характеристика - Полупроводниковый стабилитрон, его вольтамперная характеристика, температурный коэффициент напряжения в зависимости от напряжения стабилизации - Параметрический стабилизатор напряжения на полупроводниковом стабилитроне, основные соотношения - Вольтамперные характеристики неуправляемого и управляемого симметричных тиристоров - Эмиттерный повторитель, схема и характеристики - Классическая схема токового зеркала и её работа - Однополупериодный диодный выпрямитель. Среднее и эффективное значения выходного тока. К.П.Д. выпрямителя - Двухполупериодный выпрямитель. Среднее и эффективное значения выходного тока. К.П.Д. выпрямителя - Ёмкостный фильтр на выходе выпрямителя. Дать качественную картину мгновенных значений напряжения на выходе выпрямителя и тока диодов - Включение операционного усилителя в схему неинвертирующего усилителя. Определить коэффициент усиления, входное сопротивление - Включение операционного усилителя в схему инвертирующего усилителя. Определить коэффициент усиления, входное сопротивление - Операционный усилитель в схеме дифференциального усилителя Коэффициенты усиления по входам и входные сопротивления - Принцип работы и основные соотношения для ЦАП с двоично-взвешенными резисторами - Принцип работы и основные соотношения для ЦАП с резистивной матрицей R – 2R - Принцип работы параллельного АЦП. Основные соотношения для приоритетного шифратора - АЦП последовательного счёта, классический вариант его схемы, последовательность операций - Определить переключательные функции двух переменных - Изложить способы задания переключательных функций - RS-триггер и его характеристическое уравнение - D-триггер и его характеристическое уравнение - Т-триггер и его характеристическое уравнение - JK -триггер и его характеристическое уравнение - Принципы проектирования синхронных счётных схем с триггерами |
| Уметь | - анализировать работу аналоговых и дискретных устройств; - рассчитывать параметры полупроводниковых и электронных приборов по их вольтамперным характеристикам, ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором элементов | Примеры практических заданий для экзамена: - Сплавной Ge p-n–переход с концентрацией NД = 103Nа, причем на каждые 108 атомов Ge приходится 1 атом акцепторной примеси. Определить: контактную разность потенциалов при Т = 300 К (концентрация атомов Ge N = 4,41022 см-3, ионизованных атомов ni = 2,51013см-3) - Для стабилизации напряжения на нагрузке (рис) используется стабилитрон, UСТ = 10В. Определить допустимые пределы изменения,питающего U, если IСТ.MAX = 30 мА, IСТ.MIN = 1 мА, RН = 1 кОм, RОГР = 0,5 кОм - В схеме на рис. RЭ = 5 кОм, RН = 10 кОм, ЕЭ = 10 В, ЕК = 30 В. Определить UКБ |
| Владеть | - практическими навыками работы со специальной литературой; - практическими навыками в применении интегральных схем наиболее распространённых серий; - практическими навыками в проектировании аналоговых и дискретных устройств автоматики | Перечень тем рефератов: - История развития полупроводниковой техники - Электровакуумный диод - Диоды с барьером Шотки - Варикапы - Туннельный диод Перечень лабораторных работ: - Исследование характеристик полупроводниковых приборов - Исследование характеристик биполярных и полевых транзисторов - Интегральный операционный усилитель и его применение в схемах инвертирующего, неинвертирующего и дифференциального усилителей - Исследование двухполупериодных однофазных выпрямителей - Цифро-аналоговые преобразователи - Аналого-цифровые преобразователи - Исследование основных схем триггеров Перечень практических заданий к лабораторным работам: - Этапы синтеза однотактных переключательных схем. Привести пример синтеза одноразрядного двоичного сумматора - Способы упрощения переключательных функций. Привести примеры упрощения |
| ПК-1: способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств |  |  |
| Знать | - основные методы, формы и этапы проведения эксперимента; - методы измерений различных физических величин | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Измеряемые величины. Виды измерений - Методы измерений. Методика выполнения измерений - Основные положения теории погрешностей. Классификация погрешностей - Вероятностные оценки погрешностей измерения - Средства измерения, виды. Сигналя измерительной информации - Метрологические характеристики. Неметрологические характеристики - Структурные схемы и свойства средств измерения - Обработка результатов измерения |
| Уметь | - выполнять эксперименты на действующей лабораторной установке по заданной методике; - определять требуемый для проведения эксперимента состав измерительной аппаратуры; - самостоятельно планировать проведение эксперимента на действующей лабораторной установке | Перечень лабораторных работ: - Исследование характеристик полупроводниковых приборов - Исследование характеристик биполярных и полевых транзисторов - Интегральный операционный усилитель и его применение в схемах инвертирующего, неинвертирующего и дифференциального усилителей - Исследование двухполупериодных однофазных выпрямителей - Цифро-аналоговые преобразователи - Аналого-цифровые преобразователи |
| Владеть | - навыками представления и графической визуализации собранной экспериментальной информации; - навыками решения практических задач проведения эксперимента в лабораторных условиях или в условиях действующих технологических процессов с использованием современных систем сбора, обработки и хранения информации | Перечень лабораторных работ: - Исследование характеристик полупроводниковых приборов: - построить ВАХ диода, тиристора и стабилитрона; - определить дифференциальное сопротивление стабилитрона на рабочем участке обратной ветви характеристики. - Исследование характеристик биполярных и полевых транзисторов: - нарисовать входную, передаточную и выходную характеристики биполярного транзистора - нарисовать передаточную и выходную характеристики полевого транзистора с управляющим p-n – переходом - определить крутизну полевого транзистора |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электроника в управляющих устройствах» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в устной форме по теоретическим вопросам и задачам.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен полно раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, чётко и правильно дать определения, привести доказательства на основе математических и логических выкладок, показать навыки исследовательской деятельности. Ответ должен быть самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, в основном правильно дать основные определения и понятия предмета. При ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения, допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов, практические навыки нетвёрдые;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен усвоить основное содержание материала. При ответе определения и понятия даны не чётко, допущены ошибки при промежуточных математических выкладках в выводах, практические навыки слабые;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. При ответе допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не проведено, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя, отсутствуют навыки исследовательской деятельности;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, основное содержание учебного материала не раскрыто.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Савченко В.И., Электротехника и электроника / Савченко В.И. - М. : Издательство АСВ, 2017. - 266 с. - ISBN 978-5-93093-884-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938845.html (дата обращения: 18.09.2020). - Режим доступа : по подписке. - Водовозов, А.М. Основы электроники : учеб. пособие / А.М. Водовозов. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 140 с. - ISBN 978-5-9729-0346-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053394 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

| б) Дополнительная литература: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Вознесенский, А. С. Электроника и измерительная техника: Учеб. для вузов / Вознесенский А.С., Шкуратник В.Л. - Москва :Горная книга, 2008. - 480 с.: ISBN 978-5-98672-075-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995646 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. - Семенов, Б.Ю Силовая электроника: профессиональные решения / Б.Ю. Семенов. - М.: СОЛОН-Пр., 2017. - 416 с. - (Компоненты и технологии). - ISBN 978-5-91359-224-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015057 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. - Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Том I [Электронный ресурс]: справочник / У.Титце, К. Шенк – Москва: ДМК Пресс: Додэка, 2009. - 832 с.: ил. - ISBN 978-5-94120-200-3. Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=406906 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. - Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Том II [Электронный ресурс]: справочник / У.Титце, К. Шенк – Москва: ДМК Пресс: Додэка, 2009. - 942 с.: ил. - ISBN 978-5-94120-201-0. Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=406930 дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке |  |  |  |  |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| - Артамонов, Ю. С. Практические исследования электронных схем: учебно-методическое пособие / Ю. С. Артамонов, В. В. Гребенникова, И. Г. Самарина. - Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1001.pdf&show=dcatalogues/1/1119176/1001.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. - Артамонов, Ю. С. Электрические измерения: учебно-методическое пособие / Ю. С. Артамонов, В. В. Гребенникова. - Магнитогорск: МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1000.pdf&show=dcatalogues/1/1119172/1000.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows XP Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2003 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория электроники и общей электротехники | Лабораторные установки для выполнения лабораторных работ: - лабораторный стенд «Физические основы электроники», ФОЭ-СРМА; - лабораторный стенд «Электроника», Э-СР. |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |