- Цели освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Инженерная геология» является изучение студентами состава и технологии инженерно-геологических работ, обеспечивающих изыскания, проектирование, строительство и эксплуатацию сооружений,  формирование знаний и практических навыков, необходимых при изучении геологической среды, развивающихся в ней процессах и ее месте в строительной отрасли.

Задачи дисциплины «Инженерная геология» заключаются в подготовке специалиста, умеющего самостоятельно определять основные виды грунтов и устанавливать их классификацию, определять состав и методы инженерно-геологических изысканий для различных видов строительства, анализировать инженерно-геологические условия площадки для проектирования зданий и сооружений.

- Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалиста

Дисциплина Б1.Б.24.1 «Инженерная геология» является дисциплиной, входящей в базовую часть образовательной программы ООП по подготовке специалистов 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специализация Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения: математики,  химии, изучающей процессы и явления растворения, осаждения, гидролиза простых веществ и соединений, протекающих в природных и техногенных системах; физики, на знании законов которой рассчитывают оптические приборы и инструменты для геодезических измерений; информатики, дающей возможности автоматизировать многочисленные процессы инженерно-геологических работ.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы: механика грунтов, организация, планирование и управление в строительстве, учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе навыков научно-исследовательской деятельности.

- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины (модуля) «Инженерная геология» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:ОПК-6, ПК-1, ПК-2

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-6 - использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности |  |
| Знать | Общие характеристики Земли. Основы структурной геологии. Закономерности строения земной коры. Основные положения минералогии и петрографии. |
| Уметь | Анализировать условия залегания горных пород, пликативные и дизъюнктивные тектонические нарушения. Определять морфологию и физические свойства минералов; диагностировать горные породы разных генетических типов. |
| Владеть | Навыками оценки строения земной коры, анализа вещественного состава полезных ископаемых и вмещающих горных пород при решении задач по инженерно-геологических изысканиях |
| ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий |  |
| Знать | Основные нормативные документы и научно-техническую документацию, их структуру и содержание |
| Уметь | Пользоваться нормативной и научно-технической документацией, и применять ее для составления проектов производства геодезических работ |
| Владеть | Основными приемами работы с нормативной, научно-технической и охранной документацией |
| ПК-2 - владением методами проведения инженерных изысканий |  |
| Знать | Стандартные методы проведения, инженерно-геологических изысканий, методы получения и обработки полученной информации |
| Уметь | Выполнять основные виды инженерно-геологических изысканий, выбирать и осуществлять необходимый вид инженерно-геологических исследований конкретных условий, Использовать различные виды исходных данных при проведении изыскательских работ |
| Владеть | Навыками проведения инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием |

4 Структура и содержание дисциплины «Инженерная геология»

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная геология» составляет 3 зачетных единиц - 108 акад. часов.

–	контактная работа – 		57,2  акад. часов:

–	аудиторная – 			54    акад. часов;

–	внеаудиторная –			3,2      акад. часов

–	самостоятельная работа – 		15,1   акад. часов;

Контроль (экзамен)			35,7

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел. Общие сведения о геологии и инженерной геологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о геологии Цель, задачи, разделы инженерной геологии. Инженерно-геологические процессы и явления. Инженерная геология и охрана природы. Перспективы развития инженерной геологии. | 2 | 1 |  |  | 1 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Ответы на вопросы по самопроверке | ОПК-1 - зув |
| Итого по разделу | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. Раздел. Основы минералогии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основные породообразующие минералы Понятие о минералах. Породообразующие минералы. Эндогенные и экзогенные процессы формирования минералов. | 2 | 1 |  | 2 | 1 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Решение тестовых заданий. Ответы на вопросы по самопроверке Защита лабораторной | ОПК-1- зув |
| 2.2 Физические свойства минералов. Классификация минералов. Самородные элементы, сульфиды, оксиды, карбонаты, сульфаты, силикаты и галогениды. | 2 | 2 |  | 6/2И | 1 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Решение тестовых заданий. Ответы на вопросы по самопроверке. Защита лабораторной работы | ОПК-1- зув |
| Итого по разделу | 2 | 3 |  | 8/6И | 2 |  | Текущий контроль Ответы на контрольные вопросы при устном собеседовании. Выполненные лабораторные работы. Решенные тестовые задания |  |
| 3. Раздел. Основы петрографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Магматические, осадочные и метаморфические минералы Классификация горных пород. | 2 | 1 |  |  | 1 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Ответы на вопросы по самопроверке | ОПК-1- зув |
| 3.2. Магматические горные породы. Формирование осадочных горных пород и их классификация. Метаморфические горные породы. | 2 | 2 |  | 6/4И | 2 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям. Подготовка к контрольной работе по петрографии. | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Решение тестовых заданий. Ответы на вопросы по самопроверке. Защита лабораторных работ. Итоговое контрольное определение пород. |  |
| Итого по разделу | 2 | 3 |  | 6/4И | 3 |  | Текущий контроль Ответы на контрольные вопросы при устном собеседовании. Выполненные лабораторные работы. Выполненное контрольное определение пород |  |
| 4. Раздел. Основы грунтоведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные сведения о грунтоведении Основные физические характеристики грунтов; характеристики плотности, влажности и пористости грунта; влажность грунта, плотность грунта, плотность частиц грунта, плотность сухого грунта; пористость, коэффициент, пористости. | 2 | 2 |  | 12/4И | 1,1 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Ответы на вопросы по самопроверке. Защита лабораторных работ | ОПК-1 ПК-2 - зув |
| Итого по разделу |  | 2 |  | 12/4И | 1,1 |  | Текущий контроль Ответы на контрольные вопросы при устном собеседовании. Выполненные лабораторные работы. |  |
| 5. Основы гидрогеологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземные воды Происхождение подземных вод. Водные свойства горных пород. Химический состав и свойства подземных вод. Агрессивность подземных вод по отношению к бетону и металлу.. | 2 | 2 |  | 2 | 1 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Ответы на вопросы по самопроверке. Защита лабораторных работ | ОПК-1 ПК-2 - зув |
| Классификация подземных вод по условиям залегания. Динамика подземных вод. Депрессионная воронка и радиус влияния. Приток подземных вод к водозаборам. Осушение строительных участков. Охрана подземных вод |  | 2 |  | 4 | 1 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Ответы на вопросы по самопроверке. Защита лабораторных работ | ОПК-1 ПК-2 - зув |
| Итого по разделу |  | 4 |  | 6 | 2 |  | Текущий контроль Ответы на контрольные вопросы при устном собеседовании. Выполненные лабораторные работы. |  |
| 6. Раздел. Основы инженерной геологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Инженерно-геологические процессы Эндогенные, экзогенные геологические процессы. Сейсмические явления. Строительство в сейсмических районах. Процессы выветривания. Влияние выветривания на свойства горных пород. Борьба с выветриванием. Геологическая деятельность ветра, рек, ледников и моря. Сезонная и вечная мерзлота. Особенности строительства в зонах вечной мерзлоты. Карстовые процессы. Плывуны. Просадочность лесов. Оползни и меры защиты от них. Процессы на застроенных территориях: подтопление, деформации поверхности в связи с понижением уровня грунтовых вод, суффозионно-карстовые провалы, термокарстовые провалы, повышение агрессивности подземных вод в связи с повышением температуры, химическим загрязнением. | 2 | 2 |  |  | 2 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Ответы на вопросы по самопроверке. | ОПК-1 ПК-2 - зув |
| 6.2. Уплотнение грунтов на застроенных территориях. Меры по охране поверхности и подземного пространства городов от вредных техногенных процессов. |  | 2 |  |  | 2 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология», «Гидрогеология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Ответы на вопросы по самопроверке. | ОПК-1 ПК-2 - зув |
| Итого по разделу | 4 | 4 |  |  | 4 |  | Текущий контроль Ответы на контрольные вопросы при устном собеседовании. |  |
| 7. Раздел. Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Инженерно-геологические изыскания для строительства Задачи исследования. Инженерно-геологическая съемка. Разведочные выработки. Полевые и лабораторные исследования грунтов и подземных вод. Инженерно-геологические заключения. | 2 | 1 |  | 4 | 2 | Изучение основной и дополнительной научной литературы, конспекта лекций. Работа с энциклопедиями, словарями. Подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос (собеседование). Выполнение заданий по курсам «Инженерная геология». Представление результатов в виде прогресса на курсе (сайт openedu.ru). Ответы на вопросы по самопроверке. Защита лабораторных работ | ОПК-1 ПК-2 - зув |
| Итого по разделу |  | 1 |  | 4 | 2 |  | Текущий контроль Ответы на контрольные вопросы при устном собеседовании. Выполненные лабораторные работы. |  |
| Итого по дисциплине | 108 | 18 |  | 36/12И | 15,1 |  | Промежуточный контроль (экзамен) |  |
| ВНКР |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
| Подготовка к экзамену |  |  |  |  | 35,7 |  |  |  |

5. Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Инженерная геология» используются традиционная, проектно-исследовательская и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по данной дисциплине происходит на лекциях и лабораторных занятиях.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме консультаций, проблемных и диалоговых лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса (задачи) и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении лабораторных занятий по разделу геодезия используются приборы и методы, которые приближены к тем, которые применяются на производстве. Лабораторные работы по разделу геология выполняются студентами по вариантам.

Самостоятельная работа  студентов направлена на освоение приёмов решения задач по камеральной обработке результатов полевых измерений с использованием современных средств и методов. Самостоятельная работа заключается в изучение учебной, учебно-методической и справочной литературы, позволяющей студенту осознано выполнять задания и вести последующие свободные дискуссии по освоенному материалу, а также в проработке отдельных вопросов при изучении дисциплины и при подготовке к сдаче зачетов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на лабораторных занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде работы с приборами, инструментами при выполнении измерений, вычислений и  решении графических задач.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде самостоятельного изучения материала по заданной тематике, выполнения контрольных домашних заданий с консультациями преподавателя.

Согласно учебному плану подготовки специалистов по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. Для их получения необходимо защитить верно выполненные лабораторные работы. Перечень вопросов приведен далее.

Перечень практических работ (36 час)

1. Минералогия. Физические свойства минералов				2 час.

2. Минералогия. Определение минералов	 класса сульфиды, окислы, гидроокислы, карбонаты, сульфаты, галоиды, силикаты					6 час.

3. Магматические, осадочные и метаморфические  горные породы		6 час.

4. Построение инженерно-геологического разреза 				2 час.

5. Изучение физико-механических характеристик грунтов

в соответствии с ГОСТ								6 час

6.Определение прочности горных пород в основании сооружений и		6 час.

7. Изучение химического состава подземных вод				2час.

8. Динамика движения подземных вод						4 час.

9. Инженерно-геологическое заключение об участке строительства		2 час

Тестовый контроль

1. Назовите минерал из перечисленных ниже:

1. гранит;

2. ортоклаз;

3. каолин;

4. кварцит;

5. дунит.

2. Назовите спайность у кварца:

1. совершенная;

2. средняя;

3. весьма совершенная;

4. нет спайности;

5. несовершенная.

3. Назовите твердость гипса:

1. 1;

2. 2;

3. 3;

4. 4;

5. 5.

4. Какой из минералов в реакции с соляной кислотой выделяет СО2?

1. ортоклаз;

2. каолинит;

3. барит;

4. кальцит;

5. гипс.

5. Укажите породообразующий минерал:

1. борнит;

2. пирит;

3. кварц;

4. лимонит;

5. флюорит.

6. Назовите горную породу из перечисленных ниже:

1. кварц;

2. каолинит;

3. корунд;

4. пирит;

5. каменная соль.

7. Какие из перечисленных горных пород являются магматическими?

1. базальты;

2. пески;

3. известняки;

4. глины;

5. сланцы.

8. Какие из перечисленных горных пород осадочного происхождения?

1. габбро;

2. граниты;

3. роговики;

4. доломиты;

5. кварциты.

9. Какие из перечисленных горных пород метаморфические?

1. липариты;

2. диориты;

3. пески;

4. глины;

5. мраморы.

10. Какой из перечисленных минералов самый твердый?

1. галит;

2. ангидрит;

3. барит;

4. ортоклаз;

5. кальцит.

11. Назовите самый мягкий минерал из перечисленных:

1. каолинит;

2. гипс;

3. мусковит;

4. корунд;

5. флюорит.

12. Какие из перечисленных пород являются эффузивными?

1. граниты;

2. габбро;

3. базальты;

4. дуниты;

5. диориты.

13. Назовите интрузивные породы из перечисленных:

1. пироксениты;

2. кварциты;

3. мраморы;

4. известняки;

5. порфириты.

14. Какой вид воды постоянно присутствует в горных породах?

1. в виде льда;

2. в виде пара;

3. свободная;

4. кристаллизационная;

5. напорная.

15. Какие горные породы содержат постоянно физически связанную воду?

1. пески;

2. глины;

3. галечники;

4. базальты;

5. известняки.

16. Какие горные породы состоят из самых крупных частиц?

1. пески;

2. глины;

3. гравийные отложения;

4. галечники;

5. дресва.

17. Какие из горных пород обладают максимальной водоотдачей?

1. глинистые пески;

2. галечники;

3. пески;

4. глины;

5. мергели.

18. Назовите водоупорные горные породы:

1. базальты;

2. известняки;

3. глины;

4. пески;

5. граниты.

19. В каких единицах измеряется коэффициент фильтрации?

1. кг/см2;

2. м/т;

3. м/сут.;

4. м3/м2;

5. т/сут.

20. Какие горные породы обладают минимальным коэффициентом фильтрации?

1. глины;

2. глинистые пески;

3. известняки;

4. галечники;

5. пески.

21. Что определяет величину коэффициента фильтрации?

1. абсолютная пористость;

2. количество пор;

3. размеры пор;

4. форма пор;

5. расположение пор.

22. Какой фактор влияет на направление движения артезианских вод?

1. сила тяжести;

2. напор;

3. мощность водоносного пласта;

4. горные породы кровли пласта;

5. горные породы подошвы пласта.

23. Под действием чего происходит движение грунтовых вод?

1. под действием силы тяжести;

2. под напором;

3. под действием атмосферных осадков;

4. под действием температуры воздуха;

5. под давлением водяных паров.

24. Назовите растворимые водой горные породы:

1. кварцевые пески;

2. известняки;

3. глины;

4. песчаники;

5. мергели.

25. Какой из факторов способствует быстрому развитию карста?

1. статические нагрузки;

2. динамические нагрузки;

3. укрепительные работы;

4. сглаженный рельеф;

5. холодный климат.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения (семестр) и проводиться в форме экзамена.

Данный раздел состоит их двух пунктов:

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-6 - использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | Основы структурной геологии. Закономерности строения земной коры. Основные положения минералогии и петрографии. | Примерный перечень вопросов к экзамену по геологии Раздел 1. Общие сведения о геологии и инженерной геологии 1. Фундаментальные и прикладные дисциплины в геологии. Раздел 2. Основы минералогии. 1. Основные породообразующие минералы. Условия формирования. 2.Физические свойства минералов, как определяющий фактор свойств горных пород Раздел 3. Основы петрографии - Горные породы как основания и среда сооружений или стройматериал. - Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011. - Типы горных пород по генезису (магматические, осадочные, метаморфические). Структура, текстура, минеральный состав в пределах каждого типа. Основные виды грунтов. - Скальные и полускальные грунты. Типы связей. Основные показатели физического состояния и свойств. Генетические виды (примеры скальных и полускальных грунтов). - Дисперсные грунты (ДГ). Типы связей. Основные фазы и компоненты. Гранулометрический состав ДГ, основные фракции, их свойства и минеральный состав. Основные виды ДГ (крупнообломочные, песчаные, глинистые органоминеральные, органические). График гранулометрического состава. - Мёрзлые грунты. Особенности состава и свойств. - Техногенные грунты и их строительная характеристика. Раздел 4. Основы грунтоведения - Основные характеристики физического состояния ДГ: плотность, влажность, пористость, характерные влажности, консистенция, степень плотности. Формулы взаимосвязи и расчёта. - Механические свойства грунтов: деформационные, прочностные. Природа деформации и разрушения скальных и полускальных, связных и несвязных грунтов. - Понятие о массиве горных пород, грунтовой толще. Основные показатели их состояния: трещиноватость, выветрелость, однородность, напряженное состояние и температурный режим; их практическое значение. - Грунты четвертичного возраста: элювиальные, делювиальные, эоловые, ледниковые, аллювиальные, пролювиальные. Сравнительная оценка свойств. - Специфические виды грунтов: набухающие, просадочные, засоленные и загипсованные, торф и заторфованные; особенности этих грунтов как оснований сооружений. - Возраст горных пород. Геохронологическая шкала. - Формы залегания горных пород (магматических, осадочных). Условия залегания осадочных пород: ненарушенное, нарушенное (моноклинали, складки, тектонические разломы). |
| Уметь | Анализировать условия залегания горных пород, пликативные и дизъюнктивные тектонические нарушения. Определять морфологию и физические свойства минералов; диагностировать горные породы разных генетических типов. | Примерный перечень практических работ - Физические свойства минералов. - Определение минералов класса сульфиды, окислы, гидроокислы, карбонаты, сульфаты, галоиды, силикаты - Определение магматических, осадочных и метаморфических горных пород |
| Владеть | Навыками оценки строения земной коры, анализа вещественного состава полезных ископаемых и вмещающих горных пород при решении задач по инженерно-геологических изысканиях | Примерный перечень практических работ - Построение инженерно-геологического разреза - Изучение физико-механических характеристик грунтов в соответствии с ГОСТ - Определение прочности горных пород в основании сооружений - Инженерно-геологическое заключение об участке строительства |
| ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий |  |  |
| Знать | Знает основные нормативно-правовые документы, способы их применения при решении практических задач в области инженерной геологии. | 1. Геологическое картирование. 2. Геологическое бурение. 3. Описание керна. |
| Уметь | Применять и использовать нормативно-техническую документацию при проведении инженерно-геологических изысканиях | 1. Построить инженерно-геологический разрез по данным инженерно-геологических изысканий 2. Изучать физико-механические характеристики грунтов в соответствии с ГОСТ. 3. Определять прочность горных пород в основании сооружений. 4. На основании полученных данных составлять инженерно-геологическое заключение об участке строительства |
| Владеть | Владеть основными приемами работы с нормативной, научно-технической и охранной документацией при проведении инженерно-геологических изысканий | На основании полученных данных составляет инженерно-геологическое заключение об участке строительства |
| ПК-2 - владением методами проведения инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием |  |  |
| Знать | Знает стандартные методы проведения инженерно геологических изысканий, методы получения и обработки полученной информации | Раздел 5 Основы гидрогеологии. - Виды воды (свободная, связная) в грунтах, их влияние на свойства. - Понятие о коллекторах подземных вод и водоупорах. 2. Классификация подземных вод по положению в разрезе, гидравлическим характеристикам и химическому составу. 3. Грунтовые воды: условия залегания, бассейны, потоки и их параметры; режим грунтовых вод ненарушенный, нарушенный. Карта гидроизогипс. 4. Воды зоны аэрации: капиллярные, верховодка; практическое значение. 5. Напорные воды: артезианские бассейны, условия их залегания. Практическое значение напорных вод. Условия прорыва напорных вод в строительные и горные выработки. 6. Законы движения подземных вод. Понятие о фильтрации и инфильтрации. Основной закон фильтрации - закон Дарси. Коэффициент фильтрации, методы определения, оценка водопроницаемости горных пород (грунтов). 7. Основные типы водозаборов и строительных выработок: совершенные, несовершенные, вертикальные, горизонтальные, открытые, закрытые. 8. Определение притока воды к водозаборам и строительным выработкам. Понятие о депрессионной воронке. Основные формулы для расчета притоков воды. 9. Химический состав воды, оценка минерализации. Агрессивные свойства воды к строительным конструкциям. 10. Понятие о гидрогеологических условиях, причины их изменения при строительстве и эксплуатации территорий. Прорыв напорных вод, проседание дневной поверхности в пределах депрессионной воронки. Раздел 6. Основы инженерной геологии. 1. Классификация геологических и инженерно-геологических процессов и явлений. 2. Карст: определение, условия развития, виды карста по составу пород, открытый и закрытый карст; техногенные причины его развития, значение для строительства, способы защиты. 3. Суффозия: определение, условия развития и проявления суффозии в природных условиях и на застроенных территориях, последствия, способы защиты. Карстово-суффозионные процессы. Способы оценки суффозионных процессов. 4. Плывуны: истинные, ложные. Характерные признаки истинные (коллоидных) плывунов, распространение, значение для строительства. Способы защиты. Условие возникновения ложного (фильтрационного0 плывуна. 5. Тиксотропия: определение, условия возникновения, механизм процесса, проявление его в практике строительства. 6. Сравнительная оценка суффозионных, тиксотропных процессов и плывунов по условиям развития, времени и масштабу. 7. Объемные деформации в массиве грунта: просадки, набухание, усадка, причины их возникновения. Просадка в лёссовых грунтах, особенности лёссовых грунтов, количественная оценка просадки, последствия, способы защиты. 8. Гравитационные (склоновые) процессы: обвалы, осыпи, оползни. Условия развития, способы защиты. Оценка устойчивости оползневых склонов. 9. Геокриологические (мерзлотные) процессы. Мерзлые грунты, особенности их состава и свойств. Распространение вечной мерзлоты. Морозное пучение, просадки при оттаивании. Наледи. Термокарст, солифлюкция, курумы, бугры пучения. 10. Неотектонические движения земной коры. Землетрясения: причины возникновения, сейсмические волны, запись землетрясений, оценка их интенсивности (шкала МSК-64, шкала Рихтера), сейсмическое районирование. Раздел 7. Инженерно-геологические изыскания. - Понятие об инженерных изысканиях для строительства, цели, задачи. - Инженерно-геологические условия (ИГУ) на территории строительства, оценка категории сложности ИГУ. - Основные этапы проектирования и стадии изысканий. Состав работ при проведении изысканий. Основные принципы разработки программы инженерных изысканий. - Размещение, количество и глубина разведочных выработок (шурфы, скважины) для различных видов зданий/сооружений и различных типов фундаментов. - Принципы защиты территорий от неблагоприятного воздействия геодинамических процессов. Изменение инженерно-геологических и гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации территорий. |
| Уметь | Выполнять основные виды инженерно-геологических изысканий, выбирать и осуществлять необходимый вид инженерно-геологических исследований конкретных условий, Использовать различные виды исходных данных при проведении изыскательских работ | Для заданных исходных данных: 10. Строит инженерно-геологический разрез по данным инженерно-геологических изысканий 11. Изучает физико-механические характеристики грунтов в соответствии с ГОСТ. 12. Определять прочность горных пород в основании сооружений. 13. На основании полученных данных составлять инженерно-геологическое заключение об участке строительства |
| Владеть | Владеет навыками проведения инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием | Для исходных данных: 1 Строит инженерно-геологические разрезы. 2. Изучает физико-механические характеристики грунтов в соответствии с ГОСТ. 3. Определяет прочность горных пород в основании сооружений. 4. Владеет навыками и свободно дает инженерно-геологическое заключение об участке строительства |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная геология» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Инженерная геология»

Раздел 1. Общие сведения о геологии и  инженерной геологии

1. Фундаментальные и прикладные дисциплины в геологии.

Раздел 2. Основы минералогии.

1. Основные породообразующие минералы. Условия формирования.

2.Физические свойства минералов, как определяющий фактор свойств горных пород

Раздел 3. Основы петрографии

- Горные породы как основания и среда сооружений или стройматериал.

- Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011.

- Типы горных пород по генезису (магматические, осадочные, метаморфические). Структура, текстура, минеральный состав в пределах каждого типа. Основные виды грунтов.

- Скальные и полускальные грунты. Типы связей. Основные показатели физического состояния и свойств. Генетические виды (примеры скальных и полускальных грунтов).

- Дисперсные грунты (ДГ). Типы связей. Основные фазы и компоненты. Гранулометрический состав ДГ, основные фракции, их свойства и минеральный состав. Основные виды ДГ (крупнообломочные, песчаные, глинистые органоминеральные, органические). График гранулометрического состава.

- Мёрзлые грунты. Особенности состава и свойств.

- Техногенные грунты и их строительная характеристика.

Раздел 4. Основы грунтоведения

- Основные характеристики физического состояния ДГ: плотность, влажность, пористость, характерные влажности, консистенция, степень плотности. Формулы взаимосвязи и расчёта.

- Механические свойства грунтов: деформационные, прочностные. Природа деформации и разрушения скальных и полускальных, связных и несвязных грунтов.

- Понятие о массиве горных пород, грунтовой толще. Основные показатели их состояния: трещиноватость, выветрелость, однородность, напряженное состояние и температурный режим; их практическое значение.

- Грунты четвертичного возраста: элювиальные, делювиальные, эоловые, ледниковые, аллювиальные, пролювиальные. Сравнительная оценка свойств.

- Специфические виды грунтов: набухающие, просадочные, засоленные и загипсованные, торф и заторфованные; особенности этих грунтов как оснований сооружений.

- Возраст горных пород. Геохронологическая шкала.

- Формы залегания горных пород (магматических, осадочных). Условия залегания осадочных пород: ненарушенное, нарушенное (моноклинали, складки, тектонические разломы).

Раздел 5  Основы гидрогеологии.

- Виды воды (свободная, связная) в грунтах, их влияние на свойства.

- Понятие о коллекторах подземных вод и водоупорах.

2. Классификация подземных вод по положению в разрезе, гидравлическим характеристикам и химическому составу.

3. Грунтовые воды: условия залегания, бассейны, потоки и их параметры; режим грунтовых вод ненарушенный, нарушенный. Карта гидроизогипс.

4. Воды зоны аэрации: капиллярные, верховодка; практическое значение.

5. Напорные воды: артезианские бассейны, условия их залегания. Практическое значение напорных вод. Условия прорыва напорных вод в строительные и горные выработки.

6. Законы движения подземных вод. Понятие о фильтрации и инфильтрации. Основной закон фильтрации - закон Дарси. Коэффициент фильтрации, методы определения, оценка водопроницаемости горных пород (грунтов).

7. Основные типы водозаборов и строительных выработок: совершенные, несовершенные, вертикальные, горизонтальные, открытые, закрытые.

8. Определение притока воды к водозаборам и строительным выработкам. Понятие о депрессионной воронке. Основные формулы для расчета притоков воды.

9. Химический состав воды, оценка минерализации. Агрессивные свойства воды к строительным конструкциям.

10. Понятие о гидрогеологических условиях, причины их изменения при строительстве и эксплуатации территорий. Прорыв напорных вод, проседание дневной поверхности в пределах депрессионной воронки.

Раздел 6. Основы инженерной геологии.

1. Классификация геологических и инженерно-геологических процессов и явлений.

2. Карст: определение, условия развития, виды карста по составу пород, открытый и закрытый карст; техногенные причины его развития, значение для строительства, способы защиты.

3. Суффозия: определение,  условия развития и проявления суффозии в природных условиях и на застроенных территориях, последствия, способы защиты. Карстово-суффозионные процессы. Способы оценки суффозионных процессов.

4. Плывуны: истинные, ложные. Характерные признаки истинные (коллоидных) плывунов, распространение, значение для строительства. Способы защиты. Условие возникновения ложного (фильтрационного0 плывуна.

5. Тиксотропия: определение, условия возникновения, механизм процесса, проявление его в практике строительства.

6. Сравнительная оценка суффозионных, тиксотропных процессов и плывунов по условиям развития, времени и масштабу.

7. Объемные деформации в массиве грунта: просадки, набухание,  усадка, причины их возникновения. Просадка в лёссовых грунтах, особенности лёссовых грунтов, количественная оценка просадки, последствия, способы защиты.

8. Гравитационные (склоновые) процессы: обвалы, осыпи, оползни. Условия развития, способы защиты. Оценка устойчивости оползневых склонов.

9. Геокриологические (мерзлотные) процессы. Мерзлые грунты, особенности их состава и свойств. Распространение вечной мерзлоты. Морозное пучение, просадки при оттаивании. Наледи. Термокарст, солифлюкция, курумы, бугры пучения.

10. Неотектонические движения земной коры. Землетрясения: причины возникновения, сейсмические волны, запись землетрясений, оценка их интенсивности (шкала МSК-64, шкала Рихтера), сейсмическое районирование.

Раздел 7.  Инженерно-геологические изыскания.

- Понятие об инженерных изысканиях для строительства, цели, задачи.

- Инженерно-геологические условия (ИГУ) на территории строительства, оценка категории сложности ИГУ.

- Основные этапы проектирования и стадии изысканий. Состав работ при проведении изысканий. Основные принципы разработки программы инженерных изысканий.

- Размещение, количество и глубина разведочных выработок (шурфы, скважины) для различных видов зданий/сооружений и различных типов фундаментов.

- Принципы защиты территорий от неблагопрятного воздействия геодинамических процессов. Изменение инженерно-геологических и гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации территорий.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

- Гальперин, А. М. Геология : учебник / А. М. Гальперин, В. С. Зайцев. — Москва : Горная книга, [б. г.]. — Часть IV : Инженерная геология — 2011. — 559 с. — ISBN 978-5-98672-158-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1497 (дата обращения: 06.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. Общая геология: Учебник для вузов. В 2 т./ Под ред. А.К.Соколовского.- М., 2011 г.: Т.1,Т.2.

- Почвоведение и инженерная геология : учебное пособие / М. С. Захаров, Н. Г. Корвет, Т. Н. Николаева, В. К. Учаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-2007-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107911

- Сальников, В. Н. Курс лекций по общей геологии : учебник : в 2 частях / В. Н. Сальников. — 2-е изд., испр. и доп. — Томск : ТПУ, 2016 — Часть 1 — 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-4387-0727-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107743

- Короновский Н.В. Общая геология.- Учебн. пособ. для вузов. – М., 2014.

Дополнительная литература:

- Ермолов В.А. Геология: Учебник, часть 1. Основы  геологии [Текст]. М.: МГГУ,  2004.

- Ермолов В.А.  Геология:  Учебник,  часть 2.  Разведка  и  геолого-промышленная  оценка  месторождений  полезных  ископаемых [Текст].  М.: МГГУ,  2005.

- Емельяненко Е.А., Самойлова А.С. «Инженерная геология»  (конспект лекций) [Электронный ресурс]. Свидетельство об отраслевой регистрации разработки №7827. – М.: ВНТЦ, 2006. № 50200700474 №28 ОФАП

- Емельяненко Е.А., Горбатова Е.А., Кобелькова В.Н. Процессы минералообразования: учебное пособие для студентов горных специальностей Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – 50 с.

- Емельяненко Е.А., Кобелькова В.Н. Горбатова Е.А.Основы кристаллографии и минералогии: учебное пособие Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 75 с.

- Емельяненко Е.А.Геология: конспект лекций /Е.А. Емельяненко – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – 106 с.

- Емельяненко Е.А. Основы гидрогеологии и инженерной геологии: учебное пособие Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. 208 с.

- Ожогина Е.Г., Емельяненко Е.А. Определитель рудных и породообразующих минералов по простейшим свойствам (учебное пособие) М.: ФГУП НТЦ «Информрегистр», 2017. № гос. рег. 0321701977.

- Ожогина Е. Г, Горбатова Е.А., Емельяненко Е.А. Основы минералогии: учебное пособие Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017. 151 с.

Периодические издания:

- "Горный журнал"

- "Горный журнал. Известия высших учебных заведений"

- "Уголь"

- Горный информационно-аналитический бюллетень

- "Горный вестник"

- "Горная промышленность"

- "Реферативный журнал "Горное дело"

- "Цветные металлы"

- "Маркшейдерский вестник"

- "Известия высших учебных заведений. Геология и разведка"

- "Глюкауф" (на русском языке)

- Записки горного института.

- Маркшейдерия и недропользование.

- Геология и геофизика.

- Вестник «МГТУ».

Методические указания:

Методические указания представлены в приложении №1 к рабочей программе.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный | Д-300-18 от 31.03.2018 | 28.01.2020 |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

1.	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-сам», Образование в области техники и технологий, Горное дело. – URL: http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5  .

2.	Международная справочная система экономических сообщений и отраслевой аналитики средств массовой информации polpred («Полпред»), отрасль «Металлургия, горное дело в РФ и за рубежом». – URL: http://metal.polpred.com/  .

3.	Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/project_risc.asp .

4.	Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.google.ru/  .

5.	Горная энциклопедия http://www.mining-enc.ru/

6.	Горнопромышленный портал России http://www.miningexpo.ru/

7.	Горный информационно-аналитический бюллетень http://www.giab-online.ru/

8.	Информационно-издательский центр по геологии и недропользованию http://www.geoinform.ru/

9.	Научно-технический журнал «Горная промышленность» http://mining-media.ru/ru/

10.	 Информационно-аналитический портал для горняков https://mwork.su/

11.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзо-ру http://www.gosnadzor.ru/about_gosnadzor/history/

12.	Geomix: Программное  обеспечение и инжиниринговые услуги для горной от-расли. Горное дело. https://geomix.ru/blog/gornoe-delo/

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Лаборатория минералогии | Учебные коллекции минералов и горных пород на стендах. Коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, флоры и фауны в геологическом музее МГТУ. Рабочие коллекции моделей кристаллов. Шкала твердости Мооса в ящичках. Геологический компас. Учебные геологические карты. |
| Лаборатория петрографии | Учебные коллекции горных пород на стендах. Коллекции горных пород, полезных ископаемых, флоры и фауны в геологическом музее МГТУ. Шкала твердости Мооса в ящичках. Геологический компас. Учебные геологические карты. |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации. |

Приложение 1

Методические рекомендации по выполнению и защите практических работ

1. Приготовить лабораторные принадлежности:

*стекло;

*фарфоровую неглазурованную пластинку;

*шкалу твердости Мооса;

*компас (магнитную стрелку);

*соляную кислоту.

2. Определить блеск минерала. Проверить себя по эталонной коллекции.

3, Определить цвет минерала, используя уточнения типа «яблочно-зеленый», «соломенно-желтый», «желто-зеленый» и т.п.

4. Провести черту и растереть ее для получения более тонкого порошка.

5. Определить спайность минерала, для этого:

- Выяснить, состоит ли образец из одного зерна, из многих мелких зерен или имеет скрытокристаллическое строение. В последнем случае спайность наблюдать невозможно.

- Наклонить образец к свету и найти поверхности, зеркально отражающие свет. Если они идут параллельными ступеньками – это, возможно, спайность (а иногда – грани кристаллов).

- Установить, по каким направлениям идет спайность, а по каким - излом.

- Определить угол между плоскостями спайности в градусах.

6. Определить твердость минерала.

Определять твердость минерала следует на свежем изломе, на гранях кристалла, но не на выветрилой поверхности и не на изломе агрегатов.

7. Не путать черту и царапину. Черта остается на фарфоровой пластинке, а царапина – на стекле!

8. Определить магнитные свойства темноокрашеных минералов, используя компас или магнитную стрелку.

9. Правильно назвать определяемый образец можно лишь после того, как выявлены все его физические свойства и морфологию.