|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» |  |
| УТВЕРЖДАЮ Директор ИММиМ _________________ А.С. Савинов 20.02.2020 г. |  |  |
| РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ |  |  |
| Направление подготовки (специальность) 22.03.02 МЕТАЛЛУРГИЯ |  |  |
| Направленность (профиль/специализация) программы Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство) |  |  |
| Уровень высшего образования - бакалавриат |  |  |
| Программа подготовки - академический бакалавриат |  |  |
| Форма обучения заочная |  |  |
| Институт/ факультет |  | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки |
| Кафедра |  | Технологий обработки материалов |
| Курс |  | 4 |
| Магнитогорск 2019 год |  |  |

| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |
| --- | --- |
| Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в металлургии» являются: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессионально-специализированной компетенции у обучающихся по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия. Основные цели преподавания дисциплины: - изучить методы автоматизированного сбора, передачи, накопления и обработ-ки информации о параметрах технологических процессов в металлургии; - изучить основы применения современных технических средств в задачах управления технологическими процессами; - изучить принципы проектирования и применения стандартных пакетов при-кладных программ, систем управления базами данных и информационно-вычислительных сетей; - освоить навыки применения стандартных пакетов программ и систем управ-ления базами данных для решения технологических задач; - освоить принципы отбора значимой технологической информации для ис-пользования в системах информационного обеспечения и управления техно-логическими процессами в металлургии; - освоить практические навыки работы с учебными системами анализа и управ-ления технологическими процессами в металлургии, в частности, технологией прокатки. |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина Информационные технологии в металлургии входит в вариативную часть учебного плана образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Информационное обеспечение прокатного производства |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Производственная – преддипломная практика |  |
| Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |  |
| Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в металлургии» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| ПК-1 способностью к анализу и синтезу |  |
| Знать | основы информатизации на металлургических предприятиях; основы построение информационно-автоматизированных систем; основы функционирования корпоративных информационных систем управле-ния. |
| Уметь | использовать информационные технологии электронных таблиц, баз данных, а также программирование для решения инженерных задач |

| Владеть | основами информационных технологий для решения инженерных за -дач в металлургии с помощью электронных таблиц (например, MS Excel), с помощью применения технологий баз данных (например, MS Access), с помощью использования сред программирования (например, MS VBA или Delphi). |
| --- | --- |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 8,7 акад. часов: – аудиторная – 8 акад. часов; – внеаудиторная – 0,7 акад. часов – самостоятельная работа – 95,4 акад. часов; – подготовка к зачёту – 3,9 акад. часа Форма аттестации - зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Взаимосвязь с системами управления технологическими процессами |  | 4 | 1 | 1/1И |  | 15 | Подготовка и выполнение лабора-торной работы 1 | Устный опрос | ПК-1 |
| 1.2 Взаимосвязь с системами управления качеством продукции |  |  | 1 | 1/1И |  | 15 | Подготовка и выполнение лабора-торной работы 1 | Устный опрос | ПК-1 |
| 1.3 Взаимосвязь с системами управления проектирования и оценки экономической эффективности |  |  | 1 | 1 |  | 20 | Подготовка и выполнение лабора-торной работы 1 | Защита лабораторной работы | ПК-1 |
| 1.4 Использование баз данных |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 22 | Подготовка и выполнение лабора-торной работы 2 | Устный опрос | ПК-1 |
| 1.5 Использование прикладных программ для управления производственными операциями |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 23,4 | Подготовка и выполнение лабора-торной работы 2 | Защита лабораторной работы | ПК-1 |
| Итого по разделу |  |  | 4 | 4/2И |  | 95,4 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 4 | 4/2И |  | 95,4 |  | зачёт |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 4 | 4/2И |  | 95,4 |  | зачет | ПК-1 |

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образователь-ных технологий в преподавании дисциплины «Информационные технологии в металлургии» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Информационные технологии в металлургии» происходит с использованием научных разработок профессорско-преподавательского состава кафедры обработки ме-таллов давлением, раздаточного материала, презентаций. При проведении практических занятий используется коллективное взаимодействие по технологии активного обучения. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкрет-ных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

Губанов, В. И. Информационные технологии в металлургии: конспект лекций : учебное пособие / В. И. Губанов. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=992.pdf&show=dcatalogues/1/1119157/992.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Троценко В.В. Системы управления технологическими процессами и информа-ционные технологии: учебное пособие для академического бакалавриата / В.В. Троценко, В.К. Федоров, А.И. Забудский, В.В. Комендантов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 136с. - Режим доступа: https://urait.ru/viewer/sistemy-upravleniya-tehnologicheskimi-processami-i-informacionnye-tehnologii-438994#page/2 - Загл. с экрана. – ISBN 978-5-534-09938-6 2. Баранкова, И. И. Информационные системы и информационные технологии в металлургии : учебное пособие / И. И. Баранкова, Г. В. Сотников. - Магнито-горск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=988.pdf&show=dcatalogues/1/1119169/988.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 3. Баранкова, И. И. Информационные технологии в металлургии : учебное пособие / И. И. Баранкова, А. А. Стороженко ; МГТУ, [каф. ИиИТ]. - Магнитогорск, 2010. - 48 с. : ил., табл., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=461.pdf&show=dcatalogues/1/1080675/461.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

| 4. Логунова, О. С. Современные проблемы информатики и вычислительной тех-ники : хрестоматия / О. С. Логунова, М. М. Гладышева, Ю. Б. Кухта ; Магнито-горский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3849.pdf&show=dcatalogues/1/1530462/3849.pdf&view=true (дата обращения: 22.10.2019). - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-1589-3. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| Методические указания к выполнению лабораторной работы «Управление проектами на металлургических предприятиях» : Метод. указ. / С.А. Левандовский, А.Б. Моллер, О.Н. Тулупов, Д.И. Кинзин, Е.А. Евтеев – Магнитогорск: МГТУ, 2014. – 16 с. |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Windows 7 Professional (для классов) | Д-757-17 от 27.06.2017 | 27.07.2018 |  |
|  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: |  |  |  |  |

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа оснащена: - техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийными средства хранения, передачи и представления учебной информации; - специализированной мебелью. 2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий оснащена: - техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийными средства хранения, передачи и представления учебной информации; - специализированной мебелью. 3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: - компьютерной техникой с пакетом MS Office, с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; - специализированной мебелью. 4. Помещение для самостоятельной работы оснащено: - компьютерной техникой с пакетом MS Office, с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; - специализированной мебелью. 5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования оснащено: - специализированной мебелью: стеллажами для хранения учебного оборудования; -инструментами для ремонта учебного оборудования; - шкафами для хранения учебно-методической документации и материалов.

Приложение 1

По дисциплине предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Термоэлектрические преобразователи | - На каких явлениях основано действие термоэлектрических термометров? - Почему при подсоединении термопары к измерительному прибору, пользуются компенсационными проводами? - Как вводится поправка на температуру свободных концов термопары в автоматических и переносных потенциометрах, милливольтметрах? - Для каких термопар невозможно применение компенсационных проводов для введения поправки? - Пределы измерений стандартных термоэлектрических термометров? |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термоэлектрическим преобразователем | - Каковы особенности методики проведения вторичного прибора Диск-250М? - Что такое основная и дополнительная погрешность прибора? - Какие погрешности необходимо рассчитать для того, чтобы сделать вывод о результатах поверки? - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? - Какие существуют виды поверок? |
| Термометры сопротивления | - Какой принцип действия у термометров сопротивления? - От чего зависит электрическое сопротивление проводника? - Какие преимущества у медного и у платинового термопреобразователей сопротивления? - Какое значение при измерении температуры имеет показатель тепловой инерции? - Каким параметром характеризуется чистота материала, идущего на изготовление термометра сопротивления? |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термометрами сопротивления | - На чём основано действие термометров сопротивления? - Какие материалы используют для изготовления термометров сопротивления? - Какие приборы применяют в комплекте с термометрами сопротивления? - Достоинства и недостатки неуравновешенных мостов. - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? |
| Пирометры | - Какая температура называется яркостной температурой? - Как определить действительную температуру тела, зная яркостную температуру? - Устройство пирометров частичного излучения - Что такое цветовая температура? - Как смещается максимум кривой распределения спектральной энергетической яркости с увеличением температуры абсолютно чёрного тела? |
| Преобразователи серии Метран | - Принцип действия преобразователей серии Метран? - Какие существуют модификации преобразователей серии Метран? - Порядок проведения поверки преобразователей? - Какие технологические параметры измеряются преобразователями серии Метран? - Принцип действия тензометрического датчика. |
| Расходомеры | - Перечислить методы измерения расхода. - Измерение расхода методом постоянного перепада давления? - Измерение расхода методом переменного перепада давления? - Измерение расхода по динамическому давлению? - Виды сужающих устройств? |
| Экспериментальное определение статической характеристики объекта управления | - Что такое статическая характеристика объекта управления? - Какой режим системы управления является установившемся? - Определение коэффициента передачи объекта? - Чем отличается коэффициент передачи объекта от коэффициента усиления? - Порядок определения экспериментальных точек статической характеристики. |
| Экспериментальное определение динамической характеристики объекта управления | - Дать определение динамической характеристики объекта управления. - Перечислить динамические параметры объекта управления. - Дать определение Коб. - Дать определение То. - Дать определение з. |
| Переходный процесс в системе управления | - Что такое переходный процесс? - Типы переходных процессов в системе управления? - Перечислите показатели качества переходных процессов. - В каком режиме управления снимают переходный процесс? - Назовите настроечные параметры ПИ-регулятора. |

Пример варианта контрольной работы №1

1. Нарисовать схему автоматизации для стабилизации давления. (подобрать датчик давления, вторичный прибор, регулятор и т.д. объяснить назначение всех элементов системы).

| 2. Нарисовать кривую разгона для объекта, обладающего следующими параметрами з= 5 с, То = 25 с, изменение входного воздействия от 30 до 20 % хода вала ИМ. Статическая характеристика объекта имеет следующий вид. Определить коб. |  |
| --- | --- |

3. Интегральный закон регулирования. Написать закон, нарисовать кривую разгона. Какие сигналы подаются на вход регулятора, что является выходным сигналом. Область применения.

Пример вариантов контрольной работы №2

Определить, годен прибор к работе или нет, он работает на диапазоне ХВ, ХН (указанны в таблице). Отчет делений по прибору, производиться через 10, начиная с ХН, до ХВ. Класс точности прибора в таблице. Для получения результата определить: абсолютную, относительную и приведенную погрешности. Построить зависимость для определения вариации. Экспериментальные поверяемые точки назначить самостоятельно  таким образом, чтобы в выводе значилось: прибор соответствует классу точности.

| Вариант | ХН | ХВ | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10 | 30 | 0,5 |
| 2 | -20 | 20 | 1,0 |
| 3 | 0 | 50 | 1,5 |
| 4 | 10 | 60 | 2 |
| 5 | 20 | 70 | 0,5 |

Пример вариантов индивидуальных заданий

Задание 1. Расчет коэффициентов статической характеристики объекта управления методом наименьших квадратов.  - уравнение линии регрессии.

Система уравнений для расчета коэффициентов уравнения линии регрессии:

Построить график статической характеристики, где точками показать экспериментальные значения, а линией – расчетную линию регрессии.

Экспериментальные данные

| X,Па | Эксп. точки, мм |
| --- | --- |
| 8,0 | 4,83 |
| 8,7 | 4,12 |
| 9,2 | 3,45 |
| 9,5 | 2,86 |
| 10,0 | 1,83 |
| 8,0 | 4,50 |
| 8,5 | 4,10 |
| 9,2 | 3,40 |
| 9,6 | 2,81 |
| 10,6 | 1,96 |
| 91,3 | 33,9 |

Задание 2. Определение динамических параметров объекта управления по кривой разгона. Варианты заданий:

Задание 3. Написать реферат на заданную тему, используя различные источники информации.

Примеры тем рефератов

- Измерительные информационные системы

- Способы представления информации

- Компьютерные технологии, используемые при поиске информации

- Информационные технологии, используемые при поиске информации

- Методики поиска и обработки информации из  различных источников

- Представление информации в требуемом формате

- Анализ информации из различных источников

- Сетевые технологии при сборе информации

- Управление процессом нагрева металла в АПК с учетом текущего температурного состояния металла.

- Автоматизация процесса вакуумирования стали в установке порционного типа, особенности процесса.

- Управление процессом дозирования сыпучих шихтовых материалов при составлении шихты для агломерации.

- Функциональная схема процесса вакуумирования стали в установке циркуляционного типа. Особенности работы отдельных контуров управления.

- Оптимизация работы установки циркуляционного типа путем управления расходом транспортирующего газа с целью обеспечения максимальной производительности установки.

- Особенности работы контуров регулирования уровня металла в кристаллизаторе МНЛЗ и теплового режима кристаллизатора.

Автоматизация теплового и технологического режима разливки стали на МНЛЗ. Функциональная схема и особенности работы контуров управления

Вопросы на зачет по дисциплине

- Информация. Определение. Сигналы и данные;

- Информатика и кибернетика определения и область деятельности;

- Предмет информатики и основные направления развития;

- Управление и автоматизированная информационная система, виды таких систем;

- Уровни автоматизированной информационной системы промышленного предприятия;

- Информационные технологии сбора и обработки первичной технологической информации, АСУ, АСУТП, функции АСУТП;

- Традиционный и структурированный (системный) подход к построению АУСТП;

- Проблема распределенного сбора данных;

- Промышленные сети, причины их возникновения и стандарты;

- Открытые и закрытые системы, открытые магистрально-модульные системы и их структура;

- Управляющая ЭВМ, особенности использования и отличия от персональных ЭВМ;

- ИТ передачи данных, сетевые технологии; ИТ хранения данных, СУБД, основы;

- Числовая, нечисловая обработка данных, работа в режиме реального времени;

- ИТ обработки текстовой информации, ИТ обработки информации табличного типа (текстовые и табличные процессоры);

- Корпоративные информационные системы, область применения и использования;

- Основные принципы и положения методологии MRP;

- Основные принципы и положения методологии MRP II;

- Основные принципы и положения методологии ERP и ERP II;

- Мелкие (локальные), средние и крупные КИС;

- Финансово-управленческие и производственные корпоративные системы

Приложение 2

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-1: способностью к анализу и синтезу |  |  |
| Знать | основы информатизации на металлургических предприятиях; основы построение информационно-автоматизированных систем; основы функционирования корпоративных информационных систем управления. | - Перечень вопросов - Информация. Определение. Сигналы и данные. - Свойства информации и их особенности. - Операции с данными и их описание. - Информатика и кибернетика определения и область деятельности. - Предмет информатики и основные направления развития. - Управление и автоматизированная информационная система, виды таких систем. - ИТ хранения данных, СУБД, основы. - Правила подготовки априорной информации для организации структуры базы данных технологического процесса (режимов). - Реляционная модель построения базы данных. |
| Уметь | использовать информационные технологии электронных таблиц, баз данных, а также программирование для решения инженерных задач | Лабораторные занятия: - Создание структуры базы данных для технологических режимов сортовой прокатки. Создание структуры базы данных для технологических режимов листовой прокатки. - Заполнение базы данных для технологических режимов сортовой прокатки. Заполнение базы данных для технологических режимов листовой прокатки. |
| Владеть | Основами информационных технологий для решения инженерных задач в металлургии с помощью электронных таблиц (например, MS Excel), с помощью применения технологий баз данных (например, MS Access), с помощью использования сред программирования (например, MS VBA или Delphi). | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания: - Спроектировать структуру информационной системы для завода по производству продукции (по вариантам). |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Для получения допуска к экзамену по обучающийся должен защитить лабораторные работы и успешно написать контрольную работу, обладать знаниями по всем вопросам к зачету.

Критерии оценки:

Для получения оценки

– «зачтено» – обучающийся должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– «не зачтено» – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.